## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月16日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 11.14 | 15.21 | 7.39 | 0 | 1.238 | 1.69 | 0.761 | 1.039 | 10.533 | 14.379 | 1365.16
1时 | 11.04 | 14.48 | 7.27 | 0 | 1.23 | 1.613 | 0.8 | 1.049 | 7.251 | 9.51 | 1311.52
2时 | 11.12 | 14.19 | 6.86 | 0 | 1.316 | 1.679 | 0.815 | 1.04 | 7.248 | 9.247 | 1275.8
3时 | 11.37 | 14.84 | 6.65 | 0 | 1.341 | 1.75 | 0.847 | 1.106 | 7.205 | 9.405 | 1305.29
4时 | 11.38 | 15.24 | 6.53 | 0 | 1.32 | 1.767 | 0.816 | 1.093 | 7.206 | 9.649 | 1338.98
5时 | 11.4 | 15.49 | 6.48 | 0 | 1.314 | 1.785 | 0.753 | 1.023 | 7.251 | 9.85 | 1358.42
6时 | 11.34 | 15.49 | 6.46 | 0 | 1.239 | 1.693 | 0.724 | 0.989 | 7.245 | 9.898 | 1366.13
7时 | 11.18 | 15.55 | 6.44 | 0 | 1.216 | 1.691 | 0.665 | 0.925 | 7.152 | 9.947 | 1390.75
8时 | 11.45 | 17.72 | 6.47 | 0 | 1.047 | 1.62 | 0.643 | 0.995 | 7.15 | 11.065 | 1547.57
9时 | 12.25 | 19.13 | 6.5 | 0 | 0.996 | 1.555 | 0.595 | 0.929 | 7.097 | 11.081 | 1561.32
10时 | 11.49 | 16.46 | 7.17 | 0 | 1.384 | 1.982 | 0.513 | 0.735 | 7.099 | 10.167 | 1432.15
11时 | 9.46 | 13.34 | 7.25 | 0 | 1.499 | 2.114 | 0.336 | 0.474 | 7.168 | 10.109 | 1410.3
12时 | 9.55 | 14.92 | 7.3 | 0 | 0.982 | 1.534 | 0.37 | 0.578 | 7.152 | 11.173 | 1562.26
13时 | 9.87 | 15.68 | 7.36 | 0 | 0.828 | 1.315 | 0.443 | 0.704 | 6.862 | 10.898 | 1588.18
14时 | 10.13 | 15.88 | 7.4 | 0 | 0.871 | 1.365 | 0.487 | 0.763 | 6.853 | 10.74 | 1567.26
15时 | 10.95 | 15.25 | 7.42 | 0 | 0.884 | 1.231 | 0.582 | 0.811 | 6.672 | 9.293 | 1392.77
16时 | 11.1 | 14.28 | 7.42 | 0 | 0.876 | 1.127 | 0.597 | 0.768 | 6.665 | 8.573 | 1286.28
17时 | 11.58 | 14.38 | 7.41 | 0 | 0.874 | 1.085 | 0.63 | 0.782 | 6.522 | 8.097 | 1241.53
18时 | 12.2 | 15.1 | 7.3 | 0 | 1.853 | 2.294 | 0.695 | 0.86 | 6.542 | 8.099 | 1238
19时 | 14.13 | 17.37 | 7.25 | 0 | 2.144 | 2.636 | 0.838 | 1.03 | 7.29 | 8.962 | 1229.4
20时 | 14.02 | 15.86 | 7.1 | 0 | 3.002 | 3.396 | 0.785 | 0.888 | 7.368 | 8.335 | 1131.23
21时 | 13.71 | 14.82 | 6.91 | 0 | 3.257 | 3.52 | 0.672 | 0.726 | 9.102 | 9.836 | 1080.68
22时 | 13.45 | 14.73 | 6.73 | 0 | 3.11 | 3.405 | 0.64 | 0.701 | 9.125 | 9.99 | 1094.83
23时 | 12.67 | 14.09 | 6.73 | 0 | 3.066 | 3.41 | 0.569 | 0.633 | 10.053 | 11.179 | 1112.04
平均值 | 11.5825 | 15.3958 | 6.9917 | 0 | 1.537 | 1.969 | 0.649 | 0.86004 | 7.4921 | 9.9784 | 1341.1604
最大值 | 14.13 | 19.13 | 7.42 | 0 | 3.257 | 3.52 | 0.847 | 1.106 | 10.533 | 14.379 | 1588.18
最小值 | 9.46 | 13.34 | 6.44 | 0 | 0.828 | 1.085 | 0.336 | 0.474 | 6.522 | 8.097 | 1080.68
日排放总量 | - | 369.5 | - | 0 | - | 47.257 | - | 20.641 | - | 239.482 | 32187.85