## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月17日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 13.07 | 15.74 | 6.61 | 0 | 2.663 | 3.208 | 0.6 | 0.723 | 10.085 | 12.147 | 1204.49
1时 | 14.28 | 18.18 | 6.53 | 0 | 2.543 | 3.237 | 0.668 | 0.85 | 11.796 | 15.015 | 1272.85
2时 | 14.11 | 17.73 | 6.48 | 0 | 2.116 | 2.659 | 0.663 | 0.833 | 11.825 | 14.862 | 1256.8
3时 | 13.62 | 17.32 | 6.45 | 0 | 1.989 | 2.53 | 0.652 | 0.829 | 12.315 | 15.664 | 1271.92
4时 | 13.62 | 15.03 | 6.45 | 0 | 1.742 | 1.923 | 0.601 | 0.663 | 12.31 | 13.587 | 1103.76
5时 | 13.61 | 14.99 | 6.42 | 0 | 1.669 | 1.839 | 0.49 | 0.54 | 12.242 | 13.486 | 1101.64
6时 | 13.42 | 14.82 | 6.38 | 0 | 1.543 | 1.704 | 0.509 | 0.562 | 12.259 | 13.538 | 1104.3
7时 | 12.89 | 14.95 | 6.34 | 0 | 1.506 | 1.747 | 0.55 | 0.638 | 12.837 | 14.893 | 1160.17
8时 | 12.64 | 14.39 | 6.31 | 0 | 1.26 | 1.434 | 0.546 | 0.622 | 12.843 | 14.62 | 1138.39
9时 | 11.95 | 14.87 | 6.29 | 0 | 1.187 | 1.477 | 0.538 | 0.669 | 12.936 | 16.096 | 1244.27
10时 | 11.89 | 16.09 | 6.27 | 0 | 0.966 | 1.307 | 0.547 | 0.74 | 12.926 | 17.492 | 1353.24
11时 | 11.74 | 17.03 | 6.25 | 0 | 0.9 | 1.306 | 0.565 | 0.82 | 12.713 | 18.441 | 1450.58
12时 | 11.86 | 17.07 | 6.25 | 0 | 0.876 | 1.261 | 0.582 | 0.838 | 12.753 | 18.355 | 1439.24
13时 | 12.21 | 17.27 | 6.25 | 0 | 0.869 | 1.229 | 0.615 | 0.87 | 13.716 | 19.397 | 1414.22
14时 | 12.78 | 17.55 | 6.26 | 0 | 1.131 | 1.553 | 0.631 | 0.867 | 13.729 | 18.857 | 1373.51
15时 | 14.48 | 19.55 | 6.26 | 0 | 1.21 | 1.634 | 0.667 | 0.901 | 13.973 | 18.866 | 1350.14
16时 | 14.99 | 19.91 | 6.27 | 0 | 1.838 | 2.441 | 0.694 | 0.922 | 13.991 | 18.581 | 1328.04
17时 | 16.42 | 18.79 | 6.28 | 0 | 2.025 | 2.318 | 0.756 | 0.865 | 14.545 | 16.648 | 1144.58
18时 | 16.18 | 19.25 | 6.27 | 0 | 2.355 | 2.801 | 0.756 | 0.899 | 14.591 | 17.357 | 1189.55
19时 | 15.47 | 21.37 | 6.25 | 0 | 2.455 | 3.391 | 0.757 | 1.046 | 15.547 | 21.475 | 1381.32
20时 | 15.33 | 19.84 | 6.24 | 0 | 2.393 | 3.098 | 0.753 | 0.975 | 15.57 | 20.154 | 1294.42
21时 | 14.92 | 19.7 | 6.23 | 0 | 2.374 | 3.135 | 0.743 | 0.981 | 15.939 | 21.048 | 1320.55
22时 | 14.97 | 20.87 | 6.23 | 0 | 2.063 | 2.876 | 0.762 | 1.062 | 15.941 | 22.224 | 1394.14
23时 | 15.12 | 19.86 | 6.22 | 0 | 1.97 | 2.587 | 0.804 | 1.056 | 16.314 | 21.424 | 1313.21
平均值 | 13.8154 | 17.5904 | 6.3246 | 0 | 1.7351 | 2.1956 | 0.64371 | 0.82379 | 13.4873 | 17.2595 | 1275.2221
最大值 | 16.42 | 21.37 | 6.61 | 0 | 2.663 | 3.391 | 0.804 | 1.062 | 16.314 | 22.224 | 1450.58
最小值 | 11.74 | 14.39 | 6.22 | 0 | 0.869 | 1.229 | 0.49 | 0.54 | 10.085 | 12.147 | 1101.64
日排放总量 | - | 422.17 | - | 0 | - | 52.695 | - | 19.771 | - | 414.227 | 30605.33