## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月18日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 15.02 | 20.56 | 6.21 | 0 | 1.856 | 2.541 | 0.79 | 1.081 | 16.332 | 22.357 | 1368.9
1时 | 14.74 | 19.95 | 6.2 | 0 | 1.822 | 2.466 | 0.757 | 1.024 | 16.82 | 22.762 | 1353.28
2时 | 14.19 | 18.18 | 6.2 | 0 | 1.725 | 2.21 | 0.707 | 0.906 | 16.813 | 21.539 | 1281.1
3时 | 12.65 | 15.93 | 6.19 | 0 | 1.696 | 2.136 | 0.586 | 0.738 | 16.674 | 21.001 | 1259.53
4时 | 12.64 | 15.29 | 6.18 | 0 | 1.751 | 2.119 | 0.612 | 0.74 | 16.659 | 20.157 | 1209.96
5时 | 12.62 | 14.11 | 6.19 | 0 | 1.767 | 1.976 | 0.67 | 0.749 | 16.343 | 18.277 | 1118.34
6时 | 12.76 | 12.96 | 6.18 | 0 | 1.615 | 1.641 | 0.692 | 0.703 | 16.325 | 16.583 | 1015.81
7时 | 13.17 | 15.18 | 6.16 | 0 | 1.57 | 1.81 | 0.739 | 0.852 | 14.458 | 16.666 | 1152.68
8时 | 12.51 | 15.19 | 6.14 | 0 | 1.337 | 1.624 | 0.716 | 0.869 | 14.452 | 17.549 | 1214.32
9时 | 10.58 | 12.75 | 6.13 | 0 | 1.268 | 1.528 | 0.663 | 0.799 | 14.189 | 17.095 | 1204.78
10时 | 10.73 | 15.28 | 6.11 | 0 | 1.078 | 1.535 | 0.621 | 0.885 | 14.19 | 20.211 | 1424.34
11时 | 11.17 | 15.76 | 6.12 | 0 | 1.021 | 1.441 | 0.528 | 0.745 | 14.407 | 20.328 | 1410.98
12时 | 11.17 | 14.62 | 6.14 | 0 | 2.345 | 3.069 | 0.443 | 0.58 | 14.407 | 18.853 | 1308.6
13时 | 11.17 | 14.77 | 6.15 | 0 | 0.808 | 1.068 | 0.376 | 0.497 | 8.659 | 11.45 | 1322.35
14时 | 13.24 | 17.3 | 6.15 | 0 | 0.725 | 0.947 | 0.671 | 0.877 | 5.053 | 6.601 | 1306.3
15时 | 10.99 | 13.85 | 6.17 | 0 | 0.709 | 0.894 | 0.754 | 0.95 | 9.968 | 12.563 | 1260.32
16时 | 10.55 | 11.88 | 6.17 | 0 | 0.97 | 1.092 | 0.758 | 0.853 | 13.543 | 15.249 | 1125.97
17时 | 10.91 | 12.62 | 5.05 | 0 | 1.048 | 1.213 | 0.767 | 0.888 | 13.885 | 16.067 | 1157.11
18时 | 13.67 | 16.25 | 5.72 | 0 | 1.828 | 2.172 | 0.785 | 0.933 | 13.925 | 16.548 | 1188.4
19时 | 21.7 | 25.84 | 6.24 | 0 | 2.06 | 2.453 | 0.826 | 0.984 | 14.401 | 17.148 | 1190.74
20时 | 19.5 | 22.86 | 6.25 | 0 | 2.663 | 3.121 | 0.804 | 0.942 | 14.441 | 16.927 | 1172.16
21时 | 13.48 | 15.65 | 6.23 | 0 | 2.842 | 3.3 | 0.758 | 0.88 | 15.127 | 17.564 | 1161.11
22时 | 13.02 | 15.44 | 6.22 | 0 | 2.699 | 3.2 | 0.665 | 0.789 | 15.049 | 17.845 | 1185.77
23时 | 11.77 | 15.81 | 6.22 | 0 | 2.657 | 3.568 | 0.465 | 0.624 | 13.677 | 18.367 | 1342.91
平均值 | 13.0813 | 16.1679 | 6.1133 | 0 | 1.6608 | 2.0468 | 0.67304 | 0.82867 | 14.1582 | 17.4878 | 1238.99
最大值 | 21.7 | 25.84 | 6.25 | 0 | 2.842 | 3.568 | 0.826 | 1.081 | 16.82 | 22.762 | 1424.34
最小值 | 10.55 | 11.88 | 5.05 | 0 | 0.709 | 0.894 | 0.376 | 0.497 | 5.053 | 6.601 | 1015.81
日排放总量 | - | 388.03 | - | 0 | - | 49.124 | - | 19.888 | - | 419.707 | 29735.76