## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月19日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 11.7 | 15.91 | 6.22 | 0 | 2.691 | 3.659 | 0.477 | 0.649 | 13.629 | 18.531 | 1359.68
1时 | 11.51 | 15.71 | 6.23 | 0 | 2.701 | 3.688 | 0.504 | 0.688 | 12.973 | 17.712 | 1365.3
2时 | 11.67 | 16.09 | 6.23 | 0 | 2.473 | 3.41 | 0.561 | 0.774 | 12.989 | 17.91 | 1378.84
3时 | 12.12 | 17.32 | 6.22 | 0 | 2.405 | 3.437 | 0.688 | 0.983 | 13.206 | 18.874 | 1429.24
4时 | 12.13 | 17.56 | 6.2 | 0 | 2.369 | 3.43 | 0.683 | 0.989 | 13.175 | 19.078 | 1448.03
5时 | 12.16 | 17.98 | 6.19 | 0 | 2.359 | 3.489 | 0.671 | 0.992 | 12.704 | 18.787 | 1478.84
6时 | 11.53 | 16.36 | 6.18 | 0 | 2.329 | 3.305 | 0.638 | 0.905 | 12.729 | 18.064 | 1419.12
7时 | 9.85 | 13.7 | 6.17 | 0 | 2.32 | 3.226 | 0.565 | 0.786 | 13.139 | 18.269 | 1390.46
8时 | 10.15 | 13.53 | 6.16 | 0 | 2.153 | 2.871 | 0.557 | 0.743 | 13.205 | 17.608 | 1333.4
9时 | 10.96 | 15.23 | 6.14 | 0 | 2.103 | 2.921 | 0.538 | 0.747 | 14.069 | 19.544 | 1389.17
10时 | 11.16 | 12.71 | 6.15 | 0 | 1.679 | 1.912 | 0.571 | 0.65 | 14.059 | 16.013 | 1139
11时 | 11.73 | 13.56 | 6.15 | 0 | 1.553 | 1.796 | 0.644 | 0.745 | 13.95 | 16.129 | 1156.21
12时 | 11.62 | 13.88 | 6.16 | 0 | 1.169 | 1.396 | 0.667 | 0.796 | 13.965 | 16.676 | 1194.12
13时 | 11.29 | 13.69 | 6.17 | 0 | 1.054 | 1.278 | 0.72 | 0.873 | 14.186 | 17.201 | 1212.52
14时 | 10.88 | 13.19 | 6.16 | 0 | 0.851 | 1.031 | 0.697 | 0.845 | 14.176 | 17.179 | 1211.87
15时 | 9.8 | 12 | 6.16 | 0 | 0.79 | 0.967 | 0.645 | 0.79 | 14.046 | 17.199 | 1224.5
16时 | 9.62 | 11.36 | 6.17 | 0 | 0.958 | 1.131 | 0.616 | 0.728 | 14.017 | 16.555 | 1181.09
17时 | 9.16 | 11.18 | 6.18 | 0 | 1.008 | 1.23 | 0.549 | 0.67 | 13.65 | 16.659 | 1220.47
18时 | 9.91 | 13.19 | 6.2 | 0 | 1.415 | 1.883 | 0.574 | 0.764 | 13.663 | 18.186 | 1331.03
19时 | 12.12 | 16.25 | 6.25 | 0 | 1.534 | 2.057 | 0.629 | 0.844 | 13.837 | 18.557 | 1341.14
20时 | 12.18 | 16.89 | 6.28 | 0 | 2.052 | 2.846 | 0.661 | 0.917 | 13.864 | 19.228 | 1386.9
21时 | 12.39 | 17.49 | 6.32 | 0 | 2.206 | 3.115 | 0.731 | 1.032 | 14.392 | 20.321 | 1411.99
22时 | 12.12 | 17.19 | 6.34 | 0 | 2.586 | 3.668 | 0.729 | 1.034 | 14.4 | 20.423 | 1418.26
23时 | 11.42 | 16.21 | 6.34 | 0 | 2.699 | 3.831 | 0.724 | 1.028 | 14.575 | 20.687 | 1419.34
平均值 | 11.2158 | 14.9242 | 6.2071 | 0 | 1.894 | 2.5657 | 0.62662 | 0.83217 | 13.6916 | 18.1412 | 1326.6883
最大值 | 12.39 | 17.98 | 6.34 | 0 | 2.701 | 3.831 | 0.731 | 1.034 | 14.575 | 20.687 | 1478.84
最小值 | 9.16 | 11.18 | 6.14 | 0 | 0.79 | 0.967 | 0.477 | 0.649 | 12.704 | 16.013 | 1139
日排放总量 | - | 358.18 | - | 0 | - | 61.577 | - | 19.972 | - | 435.39 | 31840.52