## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月01日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 13.25 | 17.56 | 6.28 | 0 | 0.888 | 1.177 | 0.532 | 0.705 | 7.555 | 10.012 | 1325.16
1时 | 13.26 | 17.38 | 6.28 | 0 | 0.916 | 1.201 | 0.606 | 0.794 | 7.708 | 10.103 | 1310.72
2时 | 13.59 | 17.57 | 6.29 | 0 | 1.117 | 1.444 | 0.639 | 0.826 | 7.709 | 9.968 | 1293.01
3时 | 14.6 | 18.73 | 6.29 | 0 | 1.176 | 1.508 | 0.713 | 0.914 | 7.931 | 10.172 | 1282.61
4时 | 18.32 | 23.8 | 6.28 | 0 | 1.263 | 1.641 | 0.723 | 0.939 | 7.935 | 10.309 | 1299.17
5时 | 30.17 | 41.49 | 6.27 | 0 | 1.289 | 1.772 | 0.744 | 1.023 | 8.194 | 11.268 | 1375.09
6时 | 25.94 | 33.47 | 6.26 | 0 | 1.214 | 1.566 | 0.712 | 0.919 | 8.195 | 10.572 | 1290.1
7时 | 11 | 15.05 | 6.24 | 0 | 1.192 | 1.631 | 0.641 | 0.877 | 8.31 | 11.373 | 1368.58
8时 | 11.29 | 13.76 | 6.23 | 0 | 1.1 | 1.34 | 0.667 | 0.813 | 8.307 | 10.122 | 1218.46
9时 | 12.23 | 14.75 | 6.24 | 0 | 1.072 | 1.293 | 0.724 | 0.873 | 8.198 | 9.889 | 1206.29
10时 | 12.23 | 14.99 | 6.23 | 0 | 0.966 | 1.184 | 0.704 | 0.863 | 8.198 | 10.051 | 1226.02
11时 | 12.25 | 15.38 | 6.23 | 0 | 0.934 | 1.173 | 0.658 | 0.826 | 8.252 | 10.364 | 1255.9
12时 | 12.2 | 15.85 | 6.23 | 0 | 0.787 | 1.022 | 0.65 | 0.844 | 8.245 | 10.711 | 1299.1
13时 | 12.02 | 15.77 | 6.23 | 0 | 0.743 | 0.975 | 0.633 | 0.831 | 7.851 | 10.301 | 1312.09
14时 | 12.05 | 15.86 | 6.24 | 0 | 0.722 | 0.951 | 0.611 | 0.804 | 7.851 | 10.336 | 1316.52
15时 | 12.18 | 15.91 | 6.25 | 0 | 0.716 | 0.935 | 0.562 | 0.734 | 7.823 | 10.218 | 1306.19
16时 | 12.3 | 15.07 | 6.28 | 0 | 1.585 | 1.942 | 0.616 | 0.755 | 7.831 | 9.596 | 1225.44
17时 | 12.7 | 13.77 | 6.32 | 0 | 1.843 | 1.999 | 0.733 | 0.795 | 8.941 | 9.696 | 1084.46
18时 | 13.35 | 12.96 | 6.36 | 0 | 3.029 | 2.939 | 0.702 | 0.681 | 8.949 | 8.684 | 970.42
19时 | 15.51 | 14.08 | 6.38 | 0 | 3.382 | 3.07 | 0.632 | 0.574 | 10.895 | 9.889 | 907.7
20时 | 15.75 | 14.3 | 6.38 | 0 | 3.611 | 3.279 | 0.647 | 0.587 | 10.895 | 9.893 | 908.03
21时 | 16.5 | 15.03 | 6.39 | 0 | 3.679 | 3.351 | 0.679 | 0.618 | 11.271 | 10.265 | 910.73
22时 | 16.41 | 14.98 | 6.41 | 0 | 3.34 | 3.049 | 0.678 | 0.619 | 11.267 | 10.286 | 912.96
23时 | 16.11 | 14.75 | 6.47 | 0 | 3.241 | 2.968 | 0.677 | 0.62 | 10.923 | 10.004 | 915.84
平均值 | 14.8004 | 17.5942 | 6.2942 | 0 | 1.6585 | 1.8088 | 0.66179 | 0.78475 | 8.7181 | 10.1701 | 1188.3579
最大值 | 30.17 | 41.49 | 6.47 | 0 | 3.679 | 3.351 | 0.744 | 1.023 | 11.271 | 11.373 | 1375.09
最小值 | 11 | 12.96 | 6.23 | 0 | 0.716 | 0.935 | 0.532 | 0.574 | 7.555 | 8.684 | 907.7
日排放总量 | - | 422.26 | - | 0 | - | 43.41 | - | 18.834 | - | 244.082 | 28520.59