## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月20日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 11.7 | 16.19 | 6.34 | 0 | 2.761 | 3.82 | 0.727 | 1.006 | 14.603 | 20.202 | 1383.41
1时 | 12.48 | 16.26 | 6.31 | 0 | 2.78 | 3.621 | 0.733 | 0.955 | 14.94 | 19.462 | 1302.7
2时 | 12.51 | 16.66 | 6.27 | 0 | 2.697 | 3.593 | 0.736 | 0.98 | 14.845 | 19.774 | 1332.04
3时 | 12.58 | 15.88 | 6.26 | 0 | 2.672 | 3.372 | 0.744 | 0.939 | 13.651 | 17.227 | 1261.94
4时 | 12.08 | 13.86 | 6.25 | 0 | 2.59 | 2.971 | 0.733 | 0.841 | 13.731 | 15.749 | 1147
5时 | 10.71 | 11.32 | 6.25 | 0 | 2.566 | 2.711 | 0.707 | 0.747 | 14.775 | 15.61 | 1056.49
6时 | 10.82 | 11.32 | 6.24 | 0 | 2.332 | 2.439 | 0.697 | 0.729 | 14.745 | 15.42 | 1045.76
7时 | 11.12 | 12.14 | 6.23 | 0 | 2.262 | 2.469 | 0.675 | 0.737 | 13.881 | 15.148 | 1091.3
8时 | 10.69 | 12.07 | 6.2 | 0 | 1.918 | 2.166 | 0.66 | 0.745 | 13.945 | 15.747 | 1129.21
9时 | 9.59 | 10.56 | 6.17 | 0 | 1.814 | 1.998 | 0.626 | 0.689 | 14.901 | 16.412 | 1101.38
10时 | 9.58 | 10.48 | 6.15 | 0 | 1.378 | 1.507 | 0.615 | 0.673 | 14.911 | 16.307 | 1093.61
11时 | 9.53 | 11.04 | 6.14 | 0 | 1.248 | 1.445 | 0.592 | 0.686 | 15.137 | 17.529 | 1158.05
12时 | 9.2 | 10.94 | 6.14 | 0 | 0.927 | 1.102 | 0.576 | 0.685 | 15.111 | 17.971 | 1189.26
13时 | 8.33 | 9.91 | 6.14 | 0 | 0.83 | 0.988 | 0.54 | 0.642 | 14.77 | 17.573 | 1189.8
14时 | 8.39 | 9.97 | 6.15 | 0 | 0.737 | 0.876 | 0.541 | 0.643 | 14.726 | 17.496 | 1188.07
15时 | 8.57 | 10.1 | 6.16 | 0 | 0.709 | 0.835 | 0.544 | 0.641 | 14.143 | 16.664 | 1178.24
16时 | 9.01 | 10.54 | 6.17 | 0 | 0.79 | 0.924 | 0.583 | 0.682 | 14.118 | 16.515 | 1169.78
17时 | 10.31 | 11.71 | 6.19 | 0 | 0.814 | 0.924 | 0.67 | 0.761 | 13.842 | 15.716 | 1135.4
18时 | 10.44 | 13.65 | 6.2 | 0 | 1.185 | 1.55 | 0.703 | 0.919 | 13.85 | 18.113 | 1307.77
19时 | 10.79 | 14.9 | 6.24 | 0 | 1.298 | 1.792 | 0.776 | 1.072 | 13.975 | 19.298 | 1380.92
20时 | 10.8 | 14.46 | 6.31 | 0 | 2.156 | 2.887 | 0.787 | 1.054 | 13.992 | 18.735 | 1338.95
21时 | 10.84 | 14.17 | 6.34 | 0 | 2.411 | 3.152 | 0.812 | 1.062 | 14.195 | 18.557 | 1307.3
22时 | 11.24 | 14.07 | 6.37 | 0 | 3.109 | 3.89 | 0.825 | 1.032 | 14.206 | 17.777 | 1251.36
23时 | 12.38 | 13.99 | 6.41 | 0 | 3.316 | 3.747 | 0.853 | 0.964 | 14.395 | 16.267 | 1130.08
平均值 | 10.5704 | 12.7579 | 6.2346 | 0 | 1.8875 | 2.2825 | 0.68563 | 0.8285 | 14.3912 | 17.3029 | 1202.9092
最大值 | 12.58 | 16.66 | 6.41 | 0 | 3.316 | 3.89 | 0.853 | 1.072 | 15.137 | 20.202 | 1383.41
最小值 | 8.33 | 9.91 | 6.14 | 0 | 0.709 | 0.835 | 0.54 | 0.641 | 13.651 | 15.148 | 1045.76
日排放总量 | - | 306.19 | - | 0 | - | 54.779 | - | 19.884 | - | 415.269 | 28869.82