## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月21日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 12.3 | 13.76 | 6.45 | 0 | 3.302 | 3.695 | 0.848 | 0.949 | 14.29 | 15.991 | 1119.06
1时 | 12.08 | 14.56 | 6.45 | 0 | 3.297 | 3.973 | 0.837 | 1.009 | 13.212 | 15.92 | 1204.99
2时 | 11.47 | 14.07 | 6.37 | 0 | 2.986 | 3.662 | 0.806 | 0.989 | 13.215 | 16.209 | 1226.56
3时 | 9.87 | 12.38 | 6.28 | 0 | 2.893 | 3.628 | 0.739 | 0.927 | 13.26 | 16.63 | 1254.17
4时 | 10.58 | 12.77 | 6.23 | 0 | 2.518 | 3.038 | 0.767 | 0.925 | 13.278 | 16.021 | 1206.58
5时 | 12.51 | 13.04 | 6.23 | 0 | 2.406 | 2.507 | 0.826 | 0.861 | 13.671 | 14.247 | 1042.13
6时 | 12.03 | 12.6 | 6.21 | 0 | 2.139 | 2.24 | 0.773 | 0.81 | 13.739 | 14.39 | 1047.38
7时 | 10.73 | 11.96 | 6.18 | 0 | 2.059 | 2.294 | 0.654 | 0.729 | 14.871 | 16.571 | 1114.31
8时 | 10.64 | 12.18 | 6.16 | 0 | 1.77 | 2.026 | 0.629 | 0.72 | 14.898 | 17.054 | 1144.69
9时 | 10.4 | 11.5 | 6.15 | 0 | 1.684 | 1.862 | 0.573 | 0.633 | 15.387 | 17.01 | 1105.45
10时 | 10.29 | 11.82 | 6.14 | 0 | 1.352 | 1.553 | 0.572 | 0.657 | 15.391 | 17.679 | 1148.65
11时 | 9.99 | 11.98 | 6.14 | 0 | 1.253 | 1.502 | 0.57 | 0.683 | 15.447 | 18.519 | 1198.87
12时 | 9.79 | 11.75 | 6.14 | 0 | 0.96 | 1.152 | 0.557 | 0.668 | 15.4 | 18.475 | 1199.7
13时 | 9.23 | 11.12 | 6.15 | 0 | 0.873 | 1.052 | 0.529 | 0.637 | 14.879 | 17.928 | 1204.92
14时 | 9.2 | 10.99 | 6.17 | 0 | 0.785 | 0.938 | 0.529 | 0.632 | 14.858 | 17.755 | 1194.98
15时 | 9.12 | 10.59 | 6.18 | 0 | 0.759 | 0.881 | 0.529 | 0.614 | 14.4 | 16.722 | 1161.25
16时 | 9.82 | 11.8 | 6.19 | 0 | 0.808 | 0.971 | 0.588 | 0.707 | 14.396 | 17.302 | 1201.86
17时 | 11.78 | 16.23 | 6.18 | 0 | 0.822 | 1.132 | 0.715 | 0.985 | 14.346 | 19.761 | 1377.43
18时 | 11.7 | 16.44 | 6.18 | 0 | 1.128 | 1.585 | 0.707 | 0.993 | 14.353 | 20.167 | 1405.08
19时 | 11.48 | 16.29 | 6.21 | 0 | 1.219 | 1.73 | 0.688 | 0.976 | 14.447 | 20.499 | 1418.94
20时 | 11.86 | 15.48 | 6.24 | 0 | 2.124 | 2.772 | 0.682 | 0.89 | 14.455 | 18.867 | 1305.22
21时 | 12.94 | 16.33 | 6.27 | 0 | 2.393 | 3.019 | 0.67 | 0.845 | 14.558 | 18.369 | 1261.76
22时 | 12.99 | 16.22 | 6.33 | 0 | 2.863 | 3.574 | 0.685 | 0.855 | 14.589 | 18.213 | 1248.41
23时 | 13.13 | 16.54 | 6.41 | 0 | 3.003 | 3.782 | 0.719 | 0.906 | 15.196 | 19.14 | 1259.57
平均值 | 11.0804 | 13.4333 | 6.235 | 0 | 1.8915 | 2.2737 | 0.67467 | 0.81667 | 14.439 | 17.4766 | 1210.4983
最大值 | 13.13 | 16.54 | 6.45 | 0 | 3.302 | 3.973 | 0.848 | 1.009 | 15.447 | 20.499 | 1418.94
最小值 | 9.12 | 10.59 | 6.14 | 0 | 0.759 | 0.881 | 0.529 | 0.614 | 13.212 | 14.247 | 1042.13
日排放总量 | - | 322.4 | - | 0 | - | 54.568 | - | 19.6 | - | 419.439 | 29051.96