## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月22日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 13.21 | 16.76 | 6.49 | 0 | 2.863 | 3.631 | 0.733 | 0.93 | 15.101 | 19.154 | 1268.42
1时 | 13.44 | 17.1 | 6.56 | 0 | 2.821 | 3.589 | 0.763 | 0.971 | 14.018 | 17.837 | 1272.42
2时 | 12.93 | 17.02 | 6.61 | 0 | 2.582 | 3.399 | 0.763 | 1.004 | 14.08 | 18.534 | 1316.34
3时 | 11.53 | 14.91 | 6.68 | 0 | 2.511 | 3.248 | 0.762 | 0.986 | 15.447 | 19.98 | 1293.48
4时 | 11.77 | 13.31 | 6.72 | 0 | 2.344 | 2.651 | 0.742 | 0.839 | 15.447 | 17.472 | 1131.12
5时 | 12.52 | 13.96 | 6.78 | 0 | 2.294 | 2.557 | 0.698 | 0.778 | 15.447 | 17.218 | 1114.63
6时 | 12.05 | 13.45 | 6.88 | 0 | 2.122 | 2.368 | 0.696 | 0.777 | 15.451 | 17.242 | 1115.89
7时 | 10.81 | 11.94 | 6.95 | 0 | 2.071 | 2.287 | 0.693 | 0.765 | 15.516 | 17.134 | 1104.3
8时 | 11.23 | 12.4 | 6.86 | 0 | 1.728 | 1.908 | 0.683 | 0.754 | 15.505 | 17.116 | 1103.9
9时 | 12.36 | 14.74 | 6.52 | 0 | 1.626 | 1.939 | 0.662 | 0.789 | 15.351 | 18.306 | 1192.5
10时 | 12.08 | 14.89 | 6.28 | 0 | 1.366 | 1.683 | 0.646 | 0.796 | 15.352 | 18.92 | 1232.39
11时 | 11.31 | 15.62 | 6.23 | 0 | 1.289 | 1.781 | 0.61 | 0.843 | 15.363 | 21.224 | 1381.5
12时 | 10.75 | 14.98 | 6.2 | 0 | 1.024 | 1.427 | 0.604 | 0.842 | 15.352 | 21.389 | 1393.24
13时 | 9.28 | 12.93 | 6.19 | 0 | 0.945 | 1.316 | 0.59 | 0.822 | 14.949 | 20.822 | 1392.84
14时 | 9.55 | 13.35 | 6.19 | 0 | 1.001 | 1.399 | 0.594 | 0.83 | 14.924 | 20.858 | 1397.63
15时 | 10.32 | 11.04 | 6.23 | 0 | 1.018 | 1.089 | 0.602 | 0.644 | 14.509 | 15.522 | 1069.81
16时 | 10.29 | 13.33 | 6.25 | 0 | 1.693 | 2.194 | 0.618 | 0.801 | 14.513 | 18.804 | 1295.64
17时 | 9.6 | 13.3 | 6.26 | 0 | 1.893 | 2.622 | 0.652 | 0.903 | 14.185 | 19.651 | 1385.32
18时 | 10.85 | 14.39 | 6.25 | 0 | 2.624 | 3.48 | 0.67 | 0.889 | 14.608 | 19.373 | 1326.2
19时 | 12.82 | 17.66 | 6.24 | 0 | 2.863 | 3.944 | 0.713 | 0.982 | 15.238 | 20.993 | 1377.68
20时 | 12.5 | 17.97 | 6.24 | 0 | 2.788 | 4.007 | 0.709 | 1.019 | 15.255 | 21.925 | 1437.26
21时 | 11.62 | 17.13 | 6.24 | 0 | 2.763 | 4.072 | 0.699 | 1.03 | 15.783 | 23.262 | 1473.84
22时 | 12.19 | 18.68 | 6.25 | 0 | 2.393 | 3.668 | 0.688 | 1.054 | 15.783 | 24.189 | 1532.63
23时 | 13.94 | 20.23 | 6.24 | 0 | 2.273 | 3.298 | 0.661 | 0.959 | 15.778 | 22.895 | 1451.05
平均值 | 11.6229 | 15.0454 | 6.4308 | 0 | 2.0373 | 2.6482 | 0.67712 | 0.87529 | 15.1231 | 19.5758 | 1294.1679
最大值 | 13.94 | 20.23 | 6.95 | 0 | 2.863 | 4.072 | 0.763 | 1.054 | 15.783 | 24.189 | 1532.63
最小值 | 9.28 | 11.04 | 6.19 | 0 | 0.945 | 1.089 | 0.59 | 0.644 | 14.018 | 15.522 | 1069.81
日排放总量 | - | 361.09 | - | 0 | - | 63.557 | - | 21.007 | - | 469.82 | 31060.03