## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月23日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 13.91 | 18.67 | 6.25 | 0 | 1.962 | 2.633 | 0.664 | 0.891 | 15.779 | 21.177 | 1342.12
1时 | 13.79 | 18.62 | 6.26 | 0 | 1.861 | 2.512 | 0.673 | 0.909 | 15.83 | 21.371 | 1350.04
2时 | 13.52 | 18.11 | 6.24 | 0 | 1.686 | 2.258 | 0.681 | 0.912 | 15.821 | 21.19 | 1339.38
3时 | 12.71 | 16.19 | 6.33 | 0 | 1.629 | 2.076 | 0.698 | 0.889 | 15.391 | 19.611 | 1274.18
4时 | 12.57 | 12.73 | 6.5 | 0 | 1.633 | 1.653 | 0.697 | 0.706 | 15.38 | 15.572 | 1012.46
5时 | 12.16 | 13.55 | 6.6 | 0 | 1.634 | 1.82 | 0.696 | 0.775 | 15.073 | 16.791 | 1113.98
6时 | 12 | 11.86 | 6.56 | 0 | 1.53 | 1.512 | 0.707 | 0.699 | 15.069 | 14.895 | 988.45
7时 | 11.56 | 12.09 | 6.42 | 0 | 1.496 | 1.564 | 0.733 | 0.766 | 14.827 | 15.502 | 1045.55
8时 | 11.54 | 12.63 | 6.33 | 0 | 1.335 | 1.461 | 0.721 | 0.789 | 14.828 | 16.228 | 1094.4
9时 | 11.49 | 13.44 | 6.25 | 0 | 1.282 | 1.499 | 0.694 | 0.812 | 14.926 | 17.458 | 1169.64
10时 | 11.29 | 15.82 | 6.2 | 0 | 1.044 | 1.463 | 0.679 | 0.951 | 14.917 | 20.898 | 1400.98
11时 | 10.69 | 15.03 | 6.21 | 0 | 0.967 | 1.359 | 0.646 | 0.908 | 14.78 | 20.777 | 1405.76
12时 | 10.76 | 15.17 | 6.21 | 0 | 0.846 | 1.193 | 0.645 | 0.909 | 14.755 | 20.804 | 1409.94
13时 | 10.96 | 15.29 | 6.23 | 0 | 0.806 | 1.125 | 0.644 | 0.899 | 14.172 | 19.775 | 1395.32
14时 | 11.1 | 15.34 | 6.25 | 0 | 0.992 | 1.371 | 0.656 | 0.907 | 14.168 | 19.582 | 1382.15
15时 | 11.51 | 16.13 | 6.28 | 0 | 1.053 | 1.476 | 0.685 | 0.96 | 14.076 | 19.727 | 1401.44
16时 | 11.83 | 15.42 | 6.31 | 0 | 1.946 | 2.537 | 0.698 | 0.91 | 14.08 | 18.354 | 1303.52
17时 | 12.77 | 16.97 | 6.32 | 0 | 2.239 | 2.976 | 0.729 | 0.969 | 14.212 | 18.89 | 1329.16
18时 | 13.15 | 17.43 | 6.31 | 0 | 2.636 | 3.494 | 0.729 | 0.966 | 14.239 | 18.873 | 1325.41
19时 | 14.31 | 20.58 | 6.3 | 0 | 2.765 | 3.977 | 0.728 | 1.047 | 14.791 | 21.272 | 1438.2
20时 | 14.17 | 21.47 | 6.29 | 0 | 2.496 | 3.782 | 0.719 | 1.09 | 14.8 | 22.427 | 1515.35
21时 | 13.72 | 22.07 | 6.29 | 0 | 2.409 | 3.876 | 0.697 | 1.121 | 15.153 | 24.38 | 1608.95
22时 | 13.86 | 22.31 | 6.31 | 0 | 2.048 | 3.297 | 0.696 | 1.121 | 15.157 | 24.402 | 1609.96
23时 | 14.29 | 21.43 | 6.35 | 0 | 1.93 | 2.894 | 0.693 | 1.039 | 15.258 | 22.878 | 1499.4
平均值 | 12.4858 | 16.5979 | 6.3167 | 0 | 1.676 | 2.242 | 0.692 | 0.91438 | 14.8951 | 19.7014 | 1323.1558
最大值 | 14.31 | 22.31 | 6.6 | 0 | 2.765 | 3.977 | 0.733 | 1.121 | 15.83 | 24.402 | 1609.96
最小值 | 10.69 | 11.86 | 6.2 | 0 | 0.806 | 1.125 | 0.644 | 0.699 | 14.076 | 14.895 | 988.45
日排放总量 | - | 398.35 | - | 0 | - | 53.808 | - | 21.945 | - | 472.834 | 31755.74