## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月24日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 14.01 | 18.87 | 6.41 | 0 | 1.785 | 2.405 | 0.697 | 0.939 | 15.234 | 20.522 | 1347.12
1时 | 13.17 | 17.5 | 6.46 | 0 | 1.738 | 2.31 | 0.708 | 0.941 | 14.772 | 19.632 | 1329.01
2时 | 12.96 | 17.05 | 6.44 | 0 | 1.743 | 2.293 | 0.716 | 0.942 | 14.76 | 19.421 | 1315.8
3时 | 12.34 | 15.88 | 6.4 | 0 | 1.745 | 2.246 | 0.734 | 0.945 | 14.383 | 18.514 | 1287.18
4时 | 12.26 | 14.04 | 6.39 | 0 | 1.795 | 2.056 | 0.745 | 0.853 | 14.373 | 16.46 | 1145.2
5时 | 12 | 12.79 | 6.39 | 0 | 1.811 | 1.931 | 0.77 | 0.821 | 14.171 | 15.107 | 1066.07
6时 | 12.01 | 11.76 | 6.37 | 0 | 1.737 | 1.7 | 0.769 | 0.753 | 14.17 | 13.87 | 978.8
7时 | 12.02 | 12.84 | 6.37 | 0 | 1.713 | 1.829 | 0.767 | 0.819 | 14.157 | 15.119 | 1067.98
8时 | 11.87 | 11.92 | 6.24 | 0 | 1.519 | 1.525 | 0.764 | 0.767 | 14.145 | 14.202 | 1004.04
9时 | 11.42 | 15.59 | 6.22 | 0 | 1.456 | 1.987 | 0.757 | 1.033 | 13.951 | 19.041 | 1364.83
10时 | 11.42 | 15.89 | 6.25 | 0 | 1.211 | 1.685 | 0.738 | 1.027 | 13.948 | 19.404 | 1391.15
11时 | 11.43 | 14.72 | 6.26 | 0 | 1.131 | 1.456 | 0.691 | 0.89 | 13.898 | 17.897 | 1287.72
12时 | 10.95 | 15.45 | 6.25 | 0 | 0.968 | 1.365 | 0.667 | 0.941 | 13.885 | 19.586 | 1410.55
13时 | 9.56 | 13.29 | 6.25 | 0 | 0.915 | 1.272 | 0.612 | 0.851 | 13.536 | 18.814 | 1389.96
14时 | 9.7 | 12.21 | 6.26 | 0 | 1.07 | 1.347 | 0.615 | 0.774 | 13.533 | 17.038 | 1258.99
15时 | 10.13 | 10.78 | 6.29 | 0 | 1.12 | 1.192 | 0.621 | 0.661 | 13.439 | 14.304 | 1064.34
16时 | 10.72 | 12.34 | 6.3 | 0 | 1.658 | 1.909 | 0.65 | 0.748 | 13.446 | 15.48 | 1151.28
17时 | 12.49 | 16.02 | 6.32 | 0 | 1.833 | 2.351 | 0.722 | 0.926 | 13.679 | 17.543 | 1282.5
18时 | 12.62 | 17.26 | 6.33 | 0 | 2.366 | 3.235 | 0.734 | 1.004 | 13.693 | 18.724 | 1367.39
19时 | 13.02 | 18.43 | 6.34 | 0 | 2.538 | 3.592 | 0.762 | 1.079 | 14.209 | 20.112 | 1415.45
20时 | 13.34 | 18.98 | 6.36 | 0 | 2.514 | 3.577 | 0.717 | 1.02 | 14.213 | 20.223 | 1422.83
21时 | 14.34 | 20.71 | 6.37 | 0 | 2.506 | 3.62 | 0.608 | 0.878 | 14.66 | 21.175 | 1444.43
22时 | 14.05 | 20.12 | 6.41 | 0 | 2.198 | 3.147 | 0.626 | 0.896 | 14.663 | 20.997 | 1431.97
23时 | 13.21 | 17.79 | 6.47 | 0 | 2.097 | 2.824 | 0.669 | 0.901 | 14.792 | 19.921 | 1346.72
平均值 | 12.1267 | 15.5096 | 6.3396 | 0 | 1.7153 | 2.2022 | 0.70246 | 0.89204 | 14.1546 | 18.0461 | 1273.8046
最大值 | 14.34 | 20.71 | 6.47 | 0 | 2.538 | 3.62 | 0.77 | 1.079 | 15.234 | 21.175 | 1444.43
最小值 | 9.56 | 10.78 | 6.22 | 0 | 0.915 | 1.192 | 0.608 | 0.661 | 13.439 | 13.87 | 978.8
日排放总量 | - | 372.23 | - | 0 | - | 52.854 | - | 21.409 | - | 433.106 | 30571.31