## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月25日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 13.23 | 16.06 | 6.52 | 0 | 1.784 | 2.165 | 0.664 | 0.806 | 14.8 | 17.963 | 1213.7
1时 | 13.3 | 17.62 | 6.48 | 0 | 1.682 | 2.228 | 0.652 | 0.864 | 14.995 | 19.867 | 1324.91
2时 | 13.28 | 17.5 | 6.46 | 0 | 1.478 | 1.948 | 0.667 | 0.879 | 14.98 | 19.744 | 1318
3时 | 13.23 | 16.97 | 6.47 | 0 | 1.412 | 1.811 | 0.705 | 0.904 | 14.699 | 18.849 | 1282.36
4时 | 13.18 | 15.04 | 6.52 | 0 | 1.425 | 1.626 | 0.698 | 0.796 | 14.697 | 16.766 | 1140.8
5时 | 13.04 | 13.93 | 6.69 | 0 | 1.43 | 1.528 | 0.682 | 0.729 | 14.651 | 15.65 | 1068.19
6时 | 12.98 | 14.02 | 6.95 | 0 | 1.364 | 1.474 | 0.706 | 0.763 | 14.644 | 15.82 | 1080.29
7时 | 12.8 | 12.71 | 7.1 | 0 | 1.343 | 1.334 | 0.764 | 0.759 | 14.386 | 14.288 | 993.2
8时 | 12.67 | 13.62 | 7.03 | 0 | 1.165 | 1.253 | 0.76 | 0.817 | 14.363 | 15.443 | 1075.18
9时 | 12.31 | 16.03 | 6.54 | 0 | 1.107 | 1.442 | 0.752 | 0.98 | 13.995 | 18.23 | 1302.59
10时 | 12.13 | 16.91 | 6.35 | 0 | 0.95 | 1.324 | 0.734 | 1.023 | 13.997 | 19.508 | 1393.7
11时 | 11.59 | 16.2 | 6.31 | 0 | 0.899 | 1.257 | 0.691 | 0.966 | 14.053 | 19.644 | 1397.84
12时 | 11.46 | 16.28 | 6.3 | 0 | 0.91 | 1.292 | 0.707 | 1.004 | 14.04 | 19.939 | 1420.16
13时 | 11.07 | 15.64 | 6.3 | 0 | 0.913 | 1.29 | 0.744 | 1.051 | 13.698 | 19.354 | 1412.93
14时 | 11.36 | 16.16 | 6.31 | 0 | 1.411 | 2.008 | 0.744 | 1.059 | 13.686 | 19.474 | 1422.9
15时 | 12.26 | 16.3 | 6.34 | 0 | 1.573 | 2.091 | 0.745 | 0.99 | 13.464 | 17.899 | 1329.37
16时 | 12.89 | 16.96 | 6.38 | 0 | 2.752 | 3.621 | 0.755 | 0.993 | 13.467 | 17.717 | 1315.62
17时 | 14.85 | 19.01 | 6.4 | 0 | 3.139 | 4.019 | 0.778 | 0.996 | 13.564 | 17.367 | 1280.34
18时 | 14.7 | 18.94 | 6.43 | 0 | 3.785 | 4.876 | 0.775 | 0.998 | 13.594 | 17.514 | 1288.37
19时 | 14.25 | 17.87 | 6.47 | 0 | 3.996 | 5.01 | 0.767 | 0.962 | 14.311 | 17.942 | 1253.7
20时 | 14.35 | 19.47 | 6.5 | 0 | 3.681 | 4.994 | 0.753 | 1.022 | 14.262 | 19.349 | 1356.7
21时 | 14.63 | 20.79 | 6.51 | 0 | 3.579 | 5.085 | 0.718 | 1.02 | 13.049 | 18.54 | 1420.81
22时 | 14.64 | 20.66 | 6.56 | 0 | 3.068 | 4.33 | 0.698 | 0.985 | 13.065 | 18.437 | 1411.2
23时 | 14.66 | 19.71 | 6.6 | 0 | 2.901 | 3.9 | 0.65 | 0.874 | 13.827 | 18.587 | 1344.28
平均值 | 13.1192 | 16.85 | 6.5217 | 0 | 1.9895 | 2.5794 | 0.72121 | 0.92667 | 14.0953 | 18.0788 | 1285.2975
最大值 | 14.85 | 20.79 | 7.1 | 0 | 3.996 | 5.085 | 0.778 | 1.059 | 14.995 | 19.939 | 1422.9
最小值 | 11.07 | 12.71 | 6.3 | 0 | 0.899 | 1.253 | 0.65 | 0.729 | 13.049 | 14.288 | 993.2
日排放总量 | - | 404.4 | - | 0 | - | 61.906 | - | 22.24 | - | 433.891 | 30847.14