## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月26日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 13.97 | 18.43 | 6.63 | 0 | 2.566 | 3.384 | 0.654 | 0.863 | 13.839 | 18.253 | 1318.97
1时 | 12.09 | 16 | 6.69 | 0 | 2.457 | 3.251 | 0.665 | 0.88 | 14.181 | 18.766 | 1323.32
2时 | 12.17 | 15.75 | 6.72 | 0 | 2.202 | 2.85 | 0.662 | 0.857 | 14.185 | 18.356 | 1294.06
3时 | 12.39 | 15.6 | 6.8 | 0 | 2.119 | 2.667 | 0.656 | 0.826 | 14.3 | 18.002 | 1258.85
4时 | 12.46 | 13.23 | 6.82 | 0 | 2.065 | 2.193 | 0.648 | 0.688 | 14.291 | 15.179 | 1062.14
5时 | 12.66 | 13.4 | 6.82 | 0 | 2.047 | 2.166 | 0.63 | 0.667 | 14.111 | 14.933 | 1058.26
6时 | 12.59 | 14.07 | 6.86 | 0 | 1.92 | 2.146 | 0.625 | 0.699 | 14.1 | 15.762 | 1117.87
7时 | 12.4 | 13.32 | 6.93 | 0 | 1.878 | 2.017 | 0.613 | 0.658 | 13.908 | 14.94 | 1074.2
8时 | 12.44 | 13.86 | 6.58 | 0 | 1.664 | 1.854 | 0.625 | 0.696 | 13.91 | 15.499 | 1114.2
9时 | 12.55 | 15.33 | 6.4 | 0 | 1.594 | 1.947 | 0.649 | 0.793 | 13.942 | 17.032 | 1221.62
10时 | 12.14 | 17.08 | 6.32 | 0 | 1.38 | 1.941 | 0.629 | 0.885 | 13.931 | 19.598 | 1406.81
11时 | 10.95 | 14.84 | 6.3 | 0 | 1.311 | 1.777 | 0.579 | 0.785 | 13.595 | 18.429 | 1355.58
12时 | 10.51 | 13.58 | 6.3 | 0 | 1.098 | 1.419 | 0.568 | 0.734 | 13.576 | 17.542 | 1292.15
13时 | 9.22 | 11.03 | 6.31 | 0 | 1.029 | 1.231 | 0.541 | 0.647 | 13.295 | 15.904 | 1196.21
14时 | 9.62 | 13.36 | 6.29 | 0 | 1.065 | 1.479 | 0.543 | 0.754 | 13.26 | 18.416 | 1388.84
15时 | 10.86 | 13.77 | 6.29 | 0 | 1.077 | 1.366 | 0.548 | 0.695 | 12.52 | 15.876 | 1268.06
16时 | 11.18 | 12.19 | 6.3 | 0 | 1.424 | 1.553 | 0.577 | 0.629 | 12.521 | 13.652 | 1090.3
17时 | 12.17 | 15.12 | 6.32 | 0 | 1.537 | 1.91 | 0.647 | 0.804 | 12.567 | 15.617 | 1242.68
18时 | 12.1 | 16.64 | 6.34 | 0 | 1.921 | 2.643 | 0.644 | 0.886 | 12.583 | 17.309 | 1375.6
19时 | 11.89 | 15.4 | 6.38 | 0 | 2.046 | 2.65 | 0.637 | 0.825 | 12.981 | 16.814 | 1295.24
20时 | 12.06 | 16.02 | 6.4 | 0 | 1.885 | 2.503 | 0.631 | 0.838 | 12.996 | 17.26 | 1328.11
21时 | 12.61 | 17.77 | 6.38 | 0 | 1.832 | 2.581 | 0.619 | 0.872 | 13.431 | 18.922 | 1408.82
22时 | 12.58 | 18.22 | 6.37 | 0 | 1.631 | 2.362 | 0.606 | 0.878 | 13.43 | 19.449 | 1448.21
23时 | 12.48 | 16.76 | 6.36 | 0 | 1.565 | 2.101 | 0.574 | 0.771 | 13.406 | 18.001 | 1342.73
平均值 | 11.9204 | 15.0321 | 6.4962 | 0 | 1.7214 | 2.1663 | 0.61542 | 0.77625 | 13.5358 | 17.063 | 1261.7846
最大值 | 13.97 | 18.43 | 6.93 | 0 | 2.566 | 3.384 | 0.665 | 0.886 | 14.3 | 19.598 | 1448.21
最小值 | 9.22 | 11.03 | 6.29 | 0 | 1.029 | 1.231 | 0.541 | 0.629 | 12.52 | 13.652 | 1058.26
日排放总量 | - | 360.77 | - | 0 | - | 51.991 | - | 18.63 | - | 409.511 | 30282.83