## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月27日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 12.01 | 14.96 | 6.36 | 0 | 1.427 | 1.778 | 0.567 | 0.707 | 13.402 | 16.699 | 1246.03
1时 | 10.57 | 13.58 | 6.36 | 0 | 1.382 | 1.776 | 0.551 | 0.708 | 13.307 | 17.098 | 1284.88
2时 | 10.96 | 13.94 | 6.35 | 0 | 1.34 | 1.704 | 0.587 | 0.747 | 13.304 | 16.921 | 1271.84
3时 | 12.19 | 15.57 | 6.36 | 0 | 1.326 | 1.693 | 0.675 | 0.862 | 13.221 | 16.882 | 1276.92
4时 | 12.43 | 14.37 | 6.43 | 0 | 1.385 | 1.602 | 0.692 | 0.8 | 13.217 | 15.284 | 1156.36
5时 | 13.12 | 13.62 | 6.5 | 0 | 1.404 | 1.457 | 0.732 | 0.76 | 13.09 | 13.588 | 1038.06
6时 | 12.93 | 13.2 | 6.64 | 0 | 1.405 | 1.434 | 0.745 | 0.761 | 13.081 | 13.355 | 1020.92
7时 | 12.38 | 13.4 | 6.72 | 0 | 1.406 | 1.522 | 0.772 | 0.835 | 12.802 | 13.855 | 1082.23
8时 | 11.92 | 13.44 | 6.58 | 0 | 1.304 | 1.47 | 0.761 | 0.858 | 12.802 | 14.431 | 1127.23
9时 | 10.53 | 11.72 | 6.34 | 0 | 1.271 | 1.414 | 0.735 | 0.818 | 12.802 | 14.246 | 1112.76
10时 | 10.97 | 15.52 | 6.3 | 0 | 1.041 | 1.472 | 0.724 | 1.024 | 12.802 | 18.107 | 1414.37
11时 | 12.36 | 17.53 | 6.85 | 0 | 0.966 | 1.37 | 0.697 | 0.989 | 12.801 | 18.158 | 1418.47
12时 | 11.83 | 16.97 | 6.64 | 0 | 0.833 | 1.195 | 0.667 | 0.957 | 12.724 | 18.248 | 1434.17
13时 | 10.31 | 14.79 | 6.68 | 0 | 0.789 | 1.131 | 0.598 | 0.858 | 12.497 | 17.921 | 1434.06
14时 | 10.47 | 14.96 | 6.45 | 0 | 0.991 | 1.416 | 0.611 | 0.873 | 12.252 | 17.505 | 1428.73
15时 | 10.98 | 14.05 | 6.11 | 0 | 1.056 | 1.351 | 0.641 | 0.82 | 12.394 | 15.859 | 1279.55
16时 | 11.55 | 12.71 | 6.14 | 0 | 1.732 | 1.905 | 0.678 | 0.746 | 12.441 | 13.686 | 1100.05
17时 | 13.28 | 17.11 | 6.38 | 0 | 1.953 | 2.516 | 0.767 | 0.988 | 12.559 | 16.182 | 1288.48
18时 | 13.19 | 17.82 | 6.37 | 0 | 2.296 | 3.102 | 0.779 | 1.052 | 12.581 | 16.995 | 1350.83
19时 | 12.92 | 17.84 | 6.32 | 0 | 2.407 | 3.324 | 0.808 | 1.116 | 13.26 | 18.312 | 1381
20时 | 13.18 | 18.71 | 7.09 | 0 | 2.171 | 3.083 | 0.797 | 1.132 | 13.274 | 18.847 | 1419.88
21时 | 13.98 | 20.59 | 7.65 | 0 | 2.095 | 3.085 | 0.771 | 1.135 | 13.557 | 19.964 | 1472.62
22时 | 13.3 | 20.47 | 7.72 | 0 | 1.735 | 2.671 | 0.737 | 1.134 | 13.564 | 20.878 | 1539.25
23时 | 11.37 | 16.73 | 7.62 | 0 | 1.618 | 2.381 | 0.656 | 0.965 | 13.834 | 20.358 | 1471.61
平均值 | 12.0304 | 15.5667 | 6.6233 | 0 | 1.4722 | 1.9105 | 0.69783 | 0.90187 | 12.982 | 16.8075 | 1293.7625
最大值 | 13.98 | 20.59 | 7.72 | 0 | 2.407 | 3.324 | 0.808 | 1.135 | 13.834 | 20.878 | 1539.25
最小值 | 10.31 | 11.72 | 6.11 | 0 | 0.789 | 1.131 | 0.551 | 0.707 | 12.252 | 13.355 | 1020.92
日排放总量 | - | 373.6 | - | 0 | - | 45.852 | - | 21.645 | - | 403.379 | 31050.3