## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月28日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 11.77 | 15.86 | 6.64 | 0 | 1.458 | 1.965 | 0.643 | 0.866 | 13.84 | 18.651 | 1347.59
1时 | 12.93 | 18.11 | 6.39 | 0 | 1.406 | 1.969 | 0.611 | 0.856 | 13.989 | 19.59 | 1400.4
2时 | 12.8 | 17.5 | 6.38 | 0 | 1.36 | 1.859 | 0.652 | 0.891 | 13.98 | 19.112 | 1367.06
3时 | 12.42 | 15.45 | 6.38 | 0 | 1.345 | 1.673 | 0.749 | 0.932 | 13.814 | 17.188 | 1244.23
4时 | 12.48 | 13.44 | 6.38 | 0 | 1.417 | 1.526 | 0.774 | 0.834 | 13.807 | 14.872 | 1077.16
5时 | 12.65 | 13.05 | 6.37 | 0 | 1.441 | 1.486 | 0.834 | 0.86 | 13.674 | 14.105 | 1031.51
6时 | 12.79 | 14.79 | 6.36 | 0 | 1.418 | 1.64 | 0.828 | 0.957 | 13.651 | 15.785 | 1156.32
7时 | 13.24 | 14.26 | 6.33 | 0 | 1.41 | 1.519 | 0.813 | 0.876 | 13.311 | 14.338 | 1077.16
8时 | 12.66 | 14.61 | 6.29 | 0 | 1.247 | 1.439 | 0.791 | 0.913 | 13.315 | 15.363 | 1153.84
9时 | 10.98 | 14.7 | 6.25 | 0 | 1.195 | 1.6 | 0.738 | 0.988 | 13.468 | 18.03 | 1338.73
10时 | 11.33 | 14.9 | 6.23 | 0 | 0.992 | 1.304 | 0.702 | 0.923 | 13.467 | 17.705 | 1314.68
11时 | 12.34 | 16.98 | 6.22 | 0 | 0.926 | 1.274 | 0.618 | 0.85 | 13.447 | 18.5 | 1375.74
12时 | 12.34 | 15.61 | 6.23 | 0 | 3.042 | 3.848 | 0.45 | 0.569 | 13.447 | 17.01 | 1264.97
13时 | 12.34 | 14.34 | 6.25 | 0 | 0.983 | 1.142 | 0.367 | 0.426 | 13.447 | 15.622 | 1161.76
14时 | 12.93 | 15.97 | 6.29 | 0 | 1.002 | 1.238 | 0.53 | 0.655 | 12.969 | 16.019 | 1235.2
15时 | 13.54 | 18.31 | 6.25 | 0 | 0.951 | 1.286 | 0.556 | 0.752 | 5.255 | 7.105 | 1352.09
16时 | 12.53 | 15.11 | 6.29 | 0 | 1.333 | 1.608 | 0.592 | 0.714 | 9.241 | 11.144 | 1205.93
17时 | 12.97 | 16.53 | 6.32 | 0 | 1.458 | 1.858 | 0.673 | 0.858 | 9.009 | 11.48 | 1274.33
18时 | 13.46 | 19.55 | 6.33 | 0 | 2.532 | 3.678 | 0.743 | 1.079 | 9.043 | 13.136 | 1452.56
19时 | 14.94 | 20.75 | 7.16 | 0 | 2.882 | 4.002 | 0.902 | 1.253 | 10.456 | 14.52 | 1388.7
20时 | 15.19 | 23.39 | 7.6 | 0 | 3.198 | 4.924 | 0.883 | 1.36 | 10.499 | 16.166 | 1539.72
21时 | 15.96 | 24.65 | 7.05 | 0 | 3.301 | 5.098 | 0.84 | 1.297 | 12.015 | 18.556 | 1544.44
22时 | 16.12 | 25.18 | 7.3 | 0 | 2.918 | 4.558 | 0.802 | 1.253 | 12.036 | 18.802 | 1562.18
23时 | 16.59 | 23.39 | 7.32 | 0 | 2.794 | 3.94 | 0.715 | 1.008 | 12.376 | 17.452 | 1410.16
平均值 | 13.2208 | 17.3513 | 6.5254 | 0 | 1.7504 | 2.3514 | 0.70025 | 0.91542 | 12.2315 | 15.8438 | 1303.1858
最大值 | 16.59 | 25.18 | 7.6 | 0 | 3.301 | 5.098 | 0.902 | 1.36 | 13.989 | 19.59 | 1562.18
最小值 | 10.98 | 13.05 | 6.22 | 0 | 0.926 | 1.142 | 0.367 | 0.426 | 5.255 | 7.105 | 1031.51
日排放总量 | - | 416.43 | - | 0 | - | 56.434 | - | 21.97 | - | 380.251 | 31276.46