## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月29日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 16.38 | 20.22 | 7.17 | 0 | 2.516 | 3.107 | 0.699 | 0.863 | 12.354 | 15.254 | 1234.73
1时 | 15.75 | 19.2 | 7.81 | 0 | 2.427 | 2.959 | 0.66 | 0.805 | 11.765 | 14.346 | 1219.36
2时 | 15.8 | 19.3 | 8.2 | 0 | 2.291 | 2.798 | 0.683 | 0.834 | 11.758 | 14.361 | 1221.41
3时 | 15.96 | 19.3 | 6.81 | 0 | 2.247 | 2.717 | 0.735 | 0.889 | 11.622 | 14.053 | 1209.13
4时 | 15.72 | 18.8 | 6.59 | 0 | 2.152 | 2.574 | 0.737 | 0.881 | 11.598 | 13.872 | 1196.06
5时 | 15.05 | 16.83 | 6.51 | 0 | 2.121 | 2.371 | 0.743 | 0.831 | 11.076 | 12.384 | 1118.05
6时 | 15.06 | 15.78 | 6.52 | 0 | 1.987 | 2.083 | 0.742 | 0.778 | 11.066 | 11.598 | 1048.1
7时 | 15.1 | 16.5 | 6.54 | 0 | 1.944 | 2.125 | 0.74 | 0.809 | 10.899 | 11.912 | 1092.96
8时 | 15.04 | 16.21 | 6.45 | 0 | 1.679 | 1.81 | 0.735 | 0.792 | 10.883 | 11.73 | 1077.8
9时 | 14.87 | 17.11 | 6.32 | 0 | 1.593 | 1.833 | 0.723 | 0.832 | 10.599 | 12.199 | 1150.92
10时 | 14.96 | 18.63 | 6.28 | 0 | 1.356 | 1.689 | 0.715 | 0.891 | 10.595 | 13.197 | 1245.56
11时 | 15.21 | 20.99 | 6.27 | 0 | 1.278 | 1.764 | 0.697 | 0.962 | 10.33 | 14.259 | 1380.31
12时 | 14.88 | 20.66 | 6.26 | 0 | 1.084 | 1.505 | 0.68 | 0.944 | 10.308 | 14.31 | 1388.27
13时 | 13.97 | 18.72 | 6.28 | 0 | 1.021 | 1.368 | 0.641 | 0.859 | 9.847 | 13.193 | 1339.78
14时 | 13.96 | 18.05 | 6.29 | 0 | 1.065 | 1.377 | 0.65 | 0.841 | 9.831 | 12.712 | 1293.08
15时 | 13.92 | 17.83 | 6.3 | 0 | 1.079 | 1.382 | 0.672 | 0.861 | 9.475 | 12.134 | 1280.66
16时 | 14.21 | 17.7 | 6.34 | 0 | 1.989 | 2.477 | 0.711 | 0.886 | 9.505 | 11.839 | 1245.6
17时 | 15.03 | 16.86 | 6.38 | 0 | 2.286 | 2.564 | 0.8 | 0.897 | 10.191 | 11.43 | 1121.62
18时 | 15.24 | 16.64 | 6.39 | 0 | 3.425 | 3.74 | 0.831 | 0.907 | 10.228 | 11.168 | 1091.95
19时 | 15.85 | 15.31 | 6.43 | 0 | 3.796 | 3.666 | 0.904 | 0.873 | 11.954 | 11.544 | 965.74
20时 | 15.48 | 15.17 | 6.46 | 0 | 3.913 | 3.835 | 0.87 | 0.853 | 11.998 | 11.759 | 980.06
21时 | 14.43 | 14.66 | 6.48 | 0 | 3.951 | 4.014 | 0.794 | 0.807 | 13.075 | 13.283 | 1015.88
22时 | 14.84 | 15.3 | 6.55 | 0 | 3.387 | 3.493 | 0.708 | 0.73 | 13.067 | 13.475 | 1031.22
23时 | 16.1 | 17 | 6.64 | 0 | 3.203 | 3.381 | 0.508 | 0.536 | 12.815 | 13.528 | 1055.66
平均值 | 15.1171 | 17.6154 | 6.5946 | 0 | 2.2412 | 2.5263 | 0.72408 | 0.84004 | 11.1183 | 12.8975 | 1166.8296
最大值 | 16.38 | 20.99 | 8.2 | 0 | 3.951 | 4.014 | 0.904 | 0.962 | 13.075 | 15.254 | 1388.27
最小值 | 13.92 | 14.66 | 6.26 | 0 | 1.021 | 1.368 | 0.508 | 0.536 | 9.475 | 11.168 | 965.74
日排放总量 | - | 422.77 | - | 0 | - | 60.632 | - | 20.161 | - | 309.54 | 28003.91