## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月02日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 15.98 | 17.19 | 6.52 | 0 | 2.823 | 3.037 | 0.674 | 0.725 | 10.921 | 11.748 | 1075.68
1时 | 15.54 | 19.52 | 6.54 | 0 | 2.698 | 3.388 | 0.667 | 0.838 | 10.686 | 13.42 | 1255.86
2时 | 15.57 | 20.54 | 6.54 | 0 | 2.379 | 3.139 | 0.646 | 0.852 | 10.683 | 14.094 | 1319.26
3时 | 15.68 | 21.21 | 6.61 | 0 | 2.284 | 3.089 | 0.6 | 0.811 | 9.984 | 13.502 | 1352.38
4时 | 15.42 | 20.8 | 6.57 | 0 | 2.071 | 2.794 | 0.608 | 0.82 | 9.984 | 13.469 | 1349.06
5时 | 14.62 | 19.61 | 6.53 | 0 | 2.008 | 2.694 | 0.627 | 0.841 | 9.862 | 13.23 | 1341.47
6时 | 14.81 | 19.74 | 6.48 | 0 | 1.906 | 2.54 | 0.609 | 0.812 | 9.856 | 13.135 | 1332.68
7时 | 15.41 | 18.5 | 6.48 | 0 | 1.876 | 2.252 | 0.568 | 0.682 | 9.349 | 11.221 | 1200.2
8时 | 15.33 | 17.66 | 6.45 | 0 | 1.67 | 1.923 | 0.581 | 0.669 | 9.349 | 10.767 | 1151.71
9时 | 15.1 | 14.68 | 6.38 | 0 | 1.609 | 1.564 | 0.61 | 0.593 | 9.058 | 8.806 | 972.14
10时 | 15.06 | 17.4 | 6.3 | 0 | 1.301 | 1.503 | 0.627 | 0.724 | 9.055 | 10.461 | 1155.28
11时 | 14.94 | 18.04 | 6.27 | 0 | 1.209 | 1.46 | 0.659 | 0.796 | 8.867 | 10.705 | 1207.33
12时 | 14.41 | 17.51 | 6.27 | 0 | 0.907 | 1.102 | 0.69 | 0.838 | 8.861 | 10.765 | 1214.89
13时 | 12.68 | 15.42 | 6.3 | 0 | 0.817 | 0.994 | 0.756 | 0.919 | 8.455 | 10.282 | 1216.08
14时 | 12.73 | 18.44 | 6.25 | 0 | 0.61 | 0.883 | 0.696 | 1.008 | 8.452 | 12.241 | 1448.28
15时 | 12.94 | 16.74 | 6.25 | 0 | 0.548 | 0.709 | 0.566 | 0.732 | 8.177 | 10.577 | 1293.48
16时 | 13.23 | 15.47 | 6.27 | 0 | 0.782 | 0.914 | 0.597 | 0.698 | 8.177 | 9.559 | 1169.06
17时 | 14.2 | 16.64 | 6.29 | 0 | 0.852 | 0.999 | 0.665 | 0.779 | 8.37 | 9.811 | 1172.16
18时 | 14.33 | 15.72 | 6.32 | 0 | 1.503 | 1.649 | 0.669 | 0.734 | 8.375 | 9.187 | 1096.99
19时 | 14.8 | 15.21 | 6.37 | 0 | 1.697 | 1.744 | 0.677 | 0.696 | 9.093 | 9.344 | 1027.66
20时 | 14.8 | 15.66 | 6.41 | 0 | 2.19 | 2.317 | 0.655 | 0.693 | 9.093 | 9.619 | 1057.82
21时 | 14.79 | 14.79 | 6.5 | 0 | 2.339 | 2.34 | 0.61 | 0.61 | 9.918 | 9.921 | 1000.3
22时 | 14.74 | 14.83 | 6.55 | 0 | 2.473 | 2.488 | 0.659 | 0.663 | 9.918 | 9.978 | 1006.06
23时 | 14.58 | 14.75 | 6.57 | 0 | 2.513 | 2.542 | 0.764 | 0.773 | 10.16 | 10.276 | 1011.42
平均值 | 14.6538 | 17.3362 | 6.4175 | 0 | 1.711 | 2.0027 | 0.645 | 0.76275 | 9.3626 | 11.0883 | 1184.4688
最大值 | 15.98 | 21.21 | 6.61 | 0 | 2.823 | 3.388 | 0.764 | 1.008 | 10.921 | 14.094 | 1448.28
最小值 | 12.68 | 14.68 | 6.25 | 0 | 0.548 | 0.709 | 0.566 | 0.593 | 8.177 | 8.806 | 972.14
日排放总量 | - | 416.07 | - | 0 | - | 48.064 | - | 18.306 | - | 266.118 | 28427.25