## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月03日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 14.69 | 17.22 | 6.54 | 0 | 2.467 | 2.891 | 0.735 | 0.861 | 10.161 | 11.909 | 1172.02
1时 | 15.08 | 20.65 | 6.61 | 0 | 2.453 | 3.358 | 0.673 | 0.921 | 10.684 | 14.627 | 1369.04
2时 | 15.02 | 18.51 | 6.59 | 0 | 2.299 | 2.834 | 0.718 | 0.885 | 10.688 | 13.174 | 1232.64
3时 | 14.83 | 21.78 | 6.55 | 0 | 2.253 | 3.309 | 0.811 | 1.191 | 10.187 | 14.96 | 1468.51
4时 | 14.77 | 20.63 | 6.53 | 0 | 2.171 | 3.032 | 0.807 | 1.127 | 10.176 | 14.213 | 1396.69
5时 | 14.56 | 18.34 | 6.57 | 0 | 2.146 | 2.703 | 0.799 | 1.006 | 9.934 | 12.514 | 1259.68
6时 | 14.21 | 17.22 | 6.62 | 0 | 2.133 | 2.585 | 0.806 | 0.977 | 9.932 | 12.037 | 1211.9
7时 | 13.16 | 14.55 | 6.68 | 0 | 2.129 | 2.355 | 0.821 | 0.908 | 9.829 | 10.871 | 1105.99
8时 | 18.34 | 19.37 | 6.61 | 0 | 1.991 | 2.103 | 0.772 | 0.816 | 9.825 | 10.379 | 1056.42
9时 | 37.08 | 37.54 | 6.43 | 0 | 1.95 | 1.974 | 0.666 | 0.674 | 9.415 | 9.531 | 1012.36
10时 | 35.29 | 48.98 | 6.34 | 0 | 1.597 | 2.216 | 0.697 | 0.967 | 9.412 | 13.063 | 1387.91
11时 | 29.79 | 40.99 | 6.3 | 0 | 1.492 | 2.053 | 0.762 | 1.049 | 8.976 | 12.352 | 1376.1
12时 | 28.09 | 36.25 | 6.3 | 0 | 1.141 | 1.472 | 0.747 | 0.964 | 8.975 | 11.582 | 1290.49
13时 | 22.35 | 27.48 | 6.3 | 0 | 1.037 | 1.275 | 0.716 | 0.88 | 8.449 | 10.388 | 1229.54
14时 | 20.92 | 24.89 | 6.32 | 0 | 1.078 | 1.283 | 0.717 | 0.853 | 8.449 | 10.054 | 1189.98
15时 | 16.38 | 19.54 | 6.73 | 0 | 1.09 | 1.3 | 0.718 | 0.856 | 10.284 | 12.265 | 1192.64
16时 | 16.2 | 17.41 | 6.43 | 0 | 1.672 | 1.797 | 0.694 | 0.746 | 10.286 | 11.054 | 1074.71
17时 | 15.64 | 15.55 | 6.46 | 0 | 1.845 | 1.835 | 0.642 | 0.638 | 11.326 | 11.264 | 994.54
18时 | 15.96 | 16.48 | 6.56 | 0 | 2.617 | 2.702 | 0.652 | 0.673 | 11.332 | 11.701 | 1032.59
19时 | 17.01 | 16.02 | 6.66 | 0 | 2.846 | 2.68 | 0.672 | 0.633 | 12.311 | 11.591 | 941.54
20时 | 16.92 | 15.29 | 6.68 | 0 | 3.176 | 2.871 | 0.704 | 0.636 | 12.322 | 11.137 | 903.82
21时 | 16.63 | 15.11 | 6.74 | 0 | 3.274 | 2.974 | 0.772 | 0.701 | 12.664 | 11.504 | 908.42
22时 | 17.1 | 15.59 | 7.92 | 0 | 3.095 | 2.822 | 0.76 | 0.693 | 12.664 | 11.549 | 911.95
23时 | 18.76 | 17.11 | 7.02 | 0 | 3.041 | 2.774 | 0.736 | 0.671 | 12.519 | 11.42 | 912.24
平均值 | 19.1158 | 22.1875 | 6.6037 | 0 | 2.1247 | 2.3832 | 0.73321 | 0.84692 | 10.45 | 11.8808 | 1151.3217
最大值 | 37.08 | 48.98 | 7.92 | 0 | 3.274 | 3.358 | 0.821 | 1.191 | 12.664 | 14.96 | 1468.51
最小值 | 13.16 | 14.55 | 6.3 | 0 | 1.037 | 1.275 | 0.642 | 0.633 | 8.449 | 9.531 | 903.82
日排放总量 | - | 532.5 | - | 0 | - | 57.198 | - | 20.326 | - | 285.139 | 27631.72