## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月04日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 18.71 | 23.07 | 6.96 | 0 | 2.876 | 3.547 | 0.743 | 0.916 | 12.519 | 15.44 | 1233.29
1时 | 18.5 | 26.09 | 6.87 | 0 | 2.827 | 3.987 | 0.757 | 1.068 | 12.477 | 17.596 | 1410.3
2时 | 18.5 | 25.74 | 6.76 | 0 | 2.502 | 3.482 | 0.755 | 1.051 | 12.477 | 17.362 | 1391.51
3时 | 18.52 | 27.64 | 6.73 | 0 | 2.404 | 3.588 | 0.752 | 1.122 | 12.124 | 18.093 | 1492.31
4时 | 18.3 | 28.12 | 6.67 | 0 | 2.291 | 3.52 | 0.743 | 1.142 | 12.119 | 18.621 | 1536.52
5时 | 17.56 | 24.65 | 6.7 | 0 | 2.257 | 3.169 | 0.722 | 1.014 | 12.231 | 17.171 | 1403.89
6时 | 17.22 | 23.16 | 6.64 | 0 | 2.173 | 2.923 | 0.714 | 0.96 | 12.232 | 16.452 | 1345.03
7时 | 16.08 | 19.2 | 6.65 | 0 | 2.148 | 2.565 | 0.696 | 0.831 | 12.264 | 14.645 | 1194.12
8时 | 16.05 | 18.59 | 6.56 | 0 | 1.934 | 2.24 | 0.69 | 0.799 | 12.264 | 14.202 | 1158.01
9时 | 15.94 | 18.7 | 6.41 | 0 | 1.87 | 2.194 | 0.677 | 0.794 | 12.464 | 14.622 | 1173.17
10时 | 15.93 | 19.93 | 6.36 | 0 | 1.579 | 1.976 | 0.64 | 0.801 | 12.465 | 15.596 | 1251.18
11时 | 15.88 | 21.65 | 6.35 | 0 | 1.493 | 2.036 | 0.561 | 0.765 | 12.471 | 17.006 | 1363.64
12时 | 15.41 | 22.15 | 6.33 | 0 | 1.219 | 1.752 | 0.598 | 0.859 | 12.471 | 17.923 | 1437.19
13时 | 13.96 | 19.35 | 6.34 | 0 | 1.138 | 1.578 | 0.676 | 0.937 | 12.397 | 17.185 | 1386.25
14时 | 14.11 | 18.13 | 6.35 | 0 | 1.431 | 1.838 | 0.652 | 0.838 | 12.397 | 15.925 | 1284.59
15时 | 14.65 | 17.11 | 6.84 | 0 | 1.518 | 1.773 | 0.6 | 0.701 | 12.661 | 14.791 | 1168.2
16时 | 15.24 | 13.86 | 6.94 | 0 | 2.807 | 2.553 | 0.562 | 0.511 | 12.662 | 11.518 | 909.68
17时 | 17.28 | 15.14 | 7.12 | 0 | 3.191 | 2.796 | 0.481 | 0.421 | 13.108 | 11.486 | 876.28
18时 | 17.28 | 15.36 | 7.06 | 0 | 3.93 | 3.494 | 0.582 | 0.517 | 13.111 | 11.655 | 888.95
19时 | 17.27 | 15.08 | 6.92 | 0 | 4.153 | 3.626 | 0.797 | 0.696 | 14.385 | 12.56 | 873.14
20时 | 17.25 | 15.31 | 6.82 | 0 | 3.899 | 3.46 | 0.773 | 0.686 | 14.399 | 12.778 | 887.44
21时 | 17.17 | 15.34 | 6.81 | 0 | 3.823 | 3.415 | 0.723 | 0.646 | 14.585 | 13.028 | 893.23
22时 | 17.06 | 15.41 | 6.86 | 0 | 3.351 | 3.027 | 0.712 | 0.643 | 14.585 | 13.175 | 903.35
23时 | 16.7 | 13.56 | 6.87 | 0 | 3.211 | 2.608 | 0.69 | 0.56 | 14.585 | 11.846 | 812.2
平均值 | 16.6904 | 19.6808 | 6.705 | 0 | 2.501 | 2.7978 | 0.679 | 0.80325 | 12.8939 | 15.0282 | 1178.0612
最大值 | 18.71 | 28.12 | 7.12 | 0 | 4.153 | 3.987 | 0.797 | 1.142 | 14.585 | 18.621 | 1536.52
最小值 | 13.96 | 13.56 | 6.33 | 0 | 1.138 | 1.578 | 0.481 | 0.421 | 12.119 | 11.486 | 812.2
日排放总量 | - | 472.34 | - | 0 | - | 67.147 | - | 19.278 | - | 360.676 | 28273.47