## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月05日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 16.48 | 18.32 | 6.68 | 0 | 2.834 | 3.15 | 0.685 | 0.761 | 14.891 | 16.553 | 1111.64
1时 | 15.75 | 21.11 | 6.62 | 0 | 2.722 | 3.649 | 0.673 | 0.902 | 14.761 | 19.789 | 1340.6
2时 | 16.08 | 22.68 | 6.6 | 0 | 2.37 | 3.343 | 0.676 | 0.953 | 14.364 | 20.26 | 1410.44
3时 | 17.1 | 26.15 | 6.59 | 0 | 2.265 | 3.464 | 0.683 | 1.044 | 13.606 | 20.807 | 1529.28
4时 | 16.39 | 23.14 | 6.62 | 0 | 2.005 | 2.83 | 0.673 | 0.95 | 13.605 | 19.206 | 1411.7
5时 | 14.11 | 17.84 | 6.59 | 0 | 1.928 | 2.437 | 0.652 | 0.824 | 13.375 | 16.907 | 1264.1
6时 | 14.1 | 18.35 | 6.58 | 0 | 1.972 | 2.566 | 0.65 | 0.846 | 13.375 | 17.404 | 1301.26
7时 | 14.09 | 17 | 6.56 | 0 | 1.985 | 2.395 | 0.647 | 0.781 | 13.286 | 16.029 | 1206.43
8时 | 14.09 | 15.39 | 6.51 | 0 | 1.782 | 1.947 | 0.659 | 0.72 | 13.287 | 14.516 | 1092.49
9时 | 14.09 | 14.88 | 6.59 | 0 | 1.721 | 1.817 | 0.686 | 0.724 | 13.36 | 14.109 | 1056.06
10时 | 13.77 | 14.62 | 6.37 | 0 | 1.319 | 1.4 | 0.686 | 0.728 | 13.36 | 14.183 | 1061.6
11时 | 12.76 | 13.76 | 6.3 | 0 | 1.199 | 1.293 | 0.684 | 0.738 | 13.369 | 14.417 | 1078.42
12时 | 12.94 | 14.15 | 6.3 | 0 | 0.928 | 1.015 | 0.691 | 0.755 | 13.369 | 14.616 | 1093.25
13时 | 13.58 | 14.94 | 5.45 | 0 | 0.847 | 0.932 | 0.706 | 0.776 | 13.47 | 14.815 | 1099.84
14时 | 13.35 | 15.04 | 6.32 | 0 | 0.638 | 0.719 | 0.678 | 0.764 | 13.469 | 15.176 | 1126.76
15时 | 12.61 | 13.93 | 6.31 | 0 | 0.576 | 0.636 | 0.62 | 0.685 | 13.394 | 14.795 | 1104.62
16时 | 12.53 | 13.33 | 6.68 | 0 | 0.558 | 0.594 | 0.631 | 0.671 | 13.394 | 14.251 | 1064.02
17时 | 12.25 | 12.44 | 6.48 | 0 | 0.553 | 0.561 | 0.654 | 0.664 | 13.004 | 13.201 | 1015.16
18时 | 12.29 | 11.37 | 6.37 | 0 | 0.541 | 0.501 | 0.649 | 0.6 | 13 | 12.028 | 925.2
19时 | 12.44 | 15.48 | 6.33 | 0 | 0.538 | 0.67 | 0.638 | 0.794 | 12.909 | 16.068 | 1244.7
20时 | 12.65 | 17.99 | 6.32 | 0 | 0.63 | 0.896 | 0.647 | 0.92 | 12.909 | 18.362 | 1422.4
21时 | 13.35 | 18.99 | 6.34 | 0 | 0.657 | 0.935 | 0.697 | 0.992 | 12.83 | 18.252 | 1422.61
22时 | 13.31 | 15.95 | 6.4 | 0 | 0.989 | 1.185 | 0.701 | 0.84 | 12.83 | 15.375 | 1198.37
23时 | 13.2 | 13.65 | 6.41 | 0 | 1.088 | 1.125 | 0.711 | 0.735 | 12.931 | 13.372 | 1034.14
平均值 | 13.8879 | 16.6875 | 6.43 | 0 | 1.3602 | 1.6692 | 0.66987 | 0.79863 | 13.4228 | 16.0205 | 1192.2954
最大值 | 17.1 | 26.15 | 6.68 | 0 | 2.834 | 3.649 | 0.711 | 1.044 | 14.891 | 20.807 | 1529.28
最小值 | 12.25 | 11.37 | 5.45 | 0 | 0.538 | 0.501 | 0.62 | 0.6 | 12.83 | 12.028 | 925.2
日排放总量 | - | 400.5 | - | 0 | - | 40.06 | - | 19.167 | - | 384.491 | 28615.09