## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月06日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 13.41 | 16 | 6.45 | 0 | 1.655 | 1.974 | 0.719 | 0.858 | 12.932 | 15.427 | 1192.9
1时 | 14.13 | 17.68 | 6.47 | 0 | 1.824 | 2.283 | 0.736 | 0.921 | 13.206 | 16.526 | 1251.43
2时 | 13.53 | 17.57 | 6.49 | 0 | 1.966 | 2.552 | 0.74 | 0.961 | 13.209 | 17.148 | 1298.23
3时 | 11.6 | 16.83 | 6.46 | 0 | 2.008 | 2.913 | 0.75 | 1.088 | 13.22 | 19.178 | 1450.66
4时 | 12.29 | 17.63 | 6.52 | 0 | 1.992 | 2.858 | 0.766 | 1.099 | 13.22 | 18.966 | 1434.64
5时 | 14.58 | 18.19 | 6.53 | 0 | 1.988 | 2.48 | 0.799 | 0.997 | 13.569 | 16.925 | 1247.33
6时 | 13.96 | 17.09 | 6.57 | 0 | 1.92 | 2.35 | 0.789 | 0.966 | 13.581 | 16.625 | 1224.11
7时 | 11.88 | 13.61 | 6.61 | 0 | 1.9 | 2.177 | 0.767 | 0.879 | 13.287 | 15.227 | 1146.02
8时 | 11.92 | 12.8 | 6.55 | 0 | 1.841 | 1.978 | 0.769 | 0.826 | 13.285 | 14.27 | 1074.17
9时 | 12.05 | 13.38 | 6.41 | 0 | 1.823 | 2.025 | 0.773 | 0.859 | 13.616 | 15.123 | 1110.71
10时 | 23.44 | 27.11 | 6.34 | 0 | 1.573 | 1.819 | 0.761 | 0.88 | 13.618 | 15.75 | 1156.54
11时 | 66.73 | 76.32 | 6.33 | 0 | 1.498 | 1.713 | 0.733 | 0.838 | 13.63 | 15.588 | 1143.68
12时 | 34.4 | 40.19 | 6.3 | 0 | 0.948 | 1.107 | 0.714 | 0.834 | 13.63 | 15.923 | 1168.24
13时 | 19.87 | 22.07 | 6.29 | 0 | 0.785 | 0.872 | 0.674 | 0.748 | 13.794 | 15.319 | 1110.53
14时 | 19.13 | 20.9 | 6.29 | 0 | 0.742 | 0.81 | 0.662 | 0.723 | 13.797 | 15.07 | 1092.28
15时 | 16.73 | 17.9 | 6.28 | 0 | 0.729 | 0.78 | 0.637 | 0.682 | 13.005 | 13.914 | 1069.92
16时 | 16.8 | 17.97 | 6.28 | 0 | 0.81 | 0.866 | 0.649 | 0.694 | 12.974 | 13.874 | 1069.38
17时 | 17.02 | 21.16 | 6.3 | 0 | 0.834 | 1.037 | 0.674 | 0.838 | 11.417 | 14.196 | 1243.4
18时 | 16.64 | 19.41 | 6.4 | 0 | 0.996 | 1.162 | 0.697 | 0.813 | 11.417 | 13.318 | 1166.47
19时 | 15.39 | 17.54 | 6.9 | 0 | 1.044 | 1.19 | 0.744 | 0.848 | 12.211 | 13.921 | 1140.01
20时 | 15.15 | 17.23 | 7.36 | 0 | 1.253 | 1.425 | 0.738 | 0.839 | 12.222 | 13.902 | 1137.46
21时 | 14.31 | 15.68 | 6.76 | 0 | 1.315 | 1.441 | 0.726 | 0.795 | 12.627 | 13.833 | 1095.52
22时 | 15.06 | 16.01 | 6.78 | 0 | 1.609 | 1.71 | 0.746 | 0.793 | 12.627 | 13.423 | 1063.01
23时 | 17.62 | 18.23 | 7.95 | 0 | 1.697 | 1.756 | 0.788 | 0.815 | 13.434 | 13.898 | 1034.53
平均值 | 18.235 | 21.1875 | 6.5675 | 0 | 1.4479 | 1.7199 | 0.73129 | 0.85808 | 13.0637 | 15.306 | 1171.7154
最大值 | 66.73 | 76.32 | 7.95 | 0 | 2.008 | 2.913 | 0.799 | 1.099 | 13.797 | 19.178 | 1450.66
最小值 | 11.6 | 12.8 | 6.28 | 0 | 0.729 | 0.78 | 0.637 | 0.682 | 11.417 | 13.318 | 1034.53
日排放总量 | - | 508.5 | - | 0 | - | 41.278 | - | 20.594 | - | 367.344 | 28121.17