## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月07日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 17.37 | 21.85 | 8.26 | 0 | 1.773 | 2.23 | 0.76 | 0.956 | 13.452 | 16.921 | 1257.88
1时 | 16.5 | 22.56 | 6.92 | 0 | 1.796 | 2.455 | 0.7 | 0.957 | 13.857 | 18.943 | 1367.03
2时 | 16.31 | 23.92 | 8.09 | 0 | 1.73 | 2.537 | 0.698 | 1.024 | 13.861 | 20.328 | 1466.57
3时 | 15.62 | 22.71 | 8.19 | 0 | 1.711 | 2.487 | 0.693 | 1.007 | 13.861 | 20.148 | 1453.61
4时 | 15.45 | 22.12 | 8.35 | 0 | 1.642 | 2.35 | 0.705 | 1.009 | 13.861 | 19.842 | 1431.47
5时 | 14.87 | 20.43 | 8.65 | 0 | 1.622 | 2.229 | 0.732 | 1.006 | 13.861 | 19.046 | 1374.05
6时 | 14.74 | 19.45 | 8.62 | 0 | 1.705 | 2.25 | 0.717 | 0.946 | 13.861 | 18.292 | 1319.69
7时 | 14.34 | 17.24 | 8.62 | 0 | 1.729 | 2.079 | 0.685 | 0.824 | 13.861 | 16.666 | 1202.36
8时 | 14.44 | 15.49 | 7.06 | 0 | 1.587 | 1.702 | 0.692 | 0.742 | 13.861 | 14.868 | 1072.62
9时 | 14.77 | 15.98 | 6.52 | 0 | 1.545 | 1.671 | 0.708 | 0.766 | 13.861 | 14.995 | 1081.84
10时 | 14.43 | 15.51 | 6.4 | 0 | 1.261 | 1.355 | 0.83 | 0.892 | 13.861 | 14.898 | 1074.82
11时 | 13.26 | 14.17 | 6.35 | 0 | 1.176 | 1.257 | 0.942 | 1.007 | 13.999 | 14.961 | 1068.7
12时 | 12.87 | 13.57 | 6.31 | 0 | 1.185 | 1.249 | 0.868 | 0.915 | 14.001 | 14.759 | 1054.15
13时 | 11.61 | 12.71 | 6.29 | 0 | 2.609 | 2.857 | 0.93 | 1.018 | 9.119 | 9.986 | 1095.08
14时 | 11.61 | 11.8 | 6.27 | 0 | 0.852 | 0.866 | 0.404 | 0.411 | 5.344 | 5.431 | 1016.28
15时 | 12.44 | 12.65 | 6.28 | 0 | 0.85 | 0.864 | 0.93 | 0.946 | 6.724 | 6.836 | 1016.68
16时 | 12.8 | 13.24 | 6.26 | 0 | 0.651 | 0.674 | 1.14 | 1.18 | 12.348 | 12.777 | 1034.75
17时 | 11.01 | 11.48 | 6.28 | 0 | 0.592 | 0.617 | 0.8 | 0.834 | 14.994 | 15.632 | 1042.52
18时 | 11.29 | 11.82 | 6.33 | 0 | 0.588 | 0.615 | 0.689 | 0.721 | 14.998 | 15.698 | 1046.7
19时 | 12.23 | 14.24 | 6.39 | 0 | 0.587 | 0.684 | 0.464 | 0.54 | 15.22 | 17.725 | 1164.6
20时 | 12.73 | 14.73 | 6.38 | 0 | 0.753 | 0.871 | 0.535 | 0.619 | 15.116 | 17.49 | 1157.04
21时 | 14.3 | 16.63 | 6.36 | 0 | 0.803 | 0.934 | 0.678 | 0.789 | 13.024 | 15.15 | 1163.23
22时 | 14.21 | 16.5 | 6.36 | 0 | 0.928 | 1.078 | 0.69 | 0.801 | 13.024 | 15.126 | 1161.43
23时 | 13.92 | 17.19 | 6.41 | 0 | 0.965 | 1.191 | 0.714 | 0.881 | 13.024 | 16.079 | 1234.58
平均值 | 13.88 | 16.5829 | 6.9979 | 0 | 1.2767 | 1.5459 | 0.73767 | 0.86629 | 13.0414 | 15.5249 | 1181.57
最大值 | 17.37 | 23.92 | 8.65 | 0 | 2.609 | 2.857 | 1.14 | 1.18 | 15.22 | 20.328 | 1466.57
最小值 | 11.01 | 11.48 | 6.26 | 0 | 0.587 | 0.615 | 0.404 | 0.411 | 5.344 | 5.431 | 1016.28
日排放总量 | - | 397.99 | - | 0 | - | 37.102 | - | 20.791 | - | 372.597 | 28357.68