## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月08日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 13.94 | 19.87 | 6.39 | 0 | 1.061 | 1.512 | 0.725 | 1.033 | 13.85 | 19.743 | 1425.46
1时 | 14.02 | 20.76 | 6.41 | 0 | 1.089 | 1.612 | 0.748 | 1.107 | 15.171 | 22.46 | 1480.43
2时 | 13.85 | 20.25 | 6.47 | 0 | 1.448 | 2.117 | 0.739 | 1.08 | 15.171 | 22.18 | 1462
3时 | 13.23 | 18.06 | 6.63 | 0 | 1.554 | 2.121 | 0.72 | 0.983 | 14.148 | 19.312 | 1364.98
4时 | 13.51 | 16.9 | 6.65 | 0 | 1.98 | 2.477 | 0.733 | 0.917 | 14.059 | 17.589 | 1251.07
5时 | 14.35 | 16.94 | 6.71 | 0 | 2.107 | 2.488 | 0.762 | 0.9 | 14.059 | 16.601 | 1180.84
6时 | 14.31 | 19.32 | 6.7 | 0 | 2.134 | 2.881 | 0.752 | 1.015 | 14.059 | 18.98 | 1350
7时 | 14.2 | 17.71 | 6.56 | 0 | 2.142 | 2.671 | 0.729 | 0.909 | 14.309 | 17.845 | 1247.11
8时 | 14.04 | 16.1 | 6.44 | 0 | 1.942 | 2.227 | 0.723 | 0.829 | 14.309 | 16.409 | 1146.78
9时 | 13.52 | 14.79 | 6.35 | 0 | 1.882 | 2.059 | 0.711 | 0.778 | 14.309 | 15.655 | 1094.08
10时 | 13.46 | 17.1 | 6.3 | 0 | 1.511 | 1.92 | 0.763 | 0.97 | 14.309 | 18.182 | 1270.69
11时 | 13.27 | 17.92 | 6.28 | 0 | 1.401 | 1.892 | 0.881 | 1.19 | 14.704 | 19.853 | 1350.18
12时 | 13.12 | 17.33 | 6.26 | 0 | 1.034 | 1.366 | 0.786 | 1.038 | 15.665 | 20.691 | 1320.84
13时 | 12.69 | 16.8 | 6.26 | 0 | 0.925 | 1.224 | 0.583 | 0.772 | 14.062 | 18.615 | 1323.76
14时 | 12.57 | 17.13 | 6.25 | 0 | 0.772 | 1.052 | 0.572 | 0.779 | 14.068 | 19.169 | 1362.6
15时 | 12.19 | 16.97 | 6.25 | 0 | 0.726 | 1.01 | 0.549 | 0.764 | 14.175 | 19.73 | 1391.87
16时 | 12.23 | 14.57 | 6.25 | 0 | 0.707 | 0.842 | 0.589 | 0.702 | 14.176 | 16.885 | 1191.1
17时 | 12.38 | 15.71 | 6.26 | 0 | 0.702 | 0.891 | 0.673 | 0.854 | 14.2 | 18.016 | 1268.71
18时 | 12.49 | 16.54 | 6.29 | 0 | 0.727 | 0.963 | 0.723 | 0.957 | 14.192 | 18.792 | 1324.12
19时 | 12.88 | 17.18 | 6.08 | 0 | 0.735 | 0.981 | 0.824 | 1.099 | 14.086 | 18.794 | 1334.23
20时 | 12.46 | 18.18 | 7.03 | 0 | 0.86 | 1.255 | 0.784 | 1.144 | 14.098 | 20.573 | 1459.3
21时 | 11.23 | 15.19 | 7.12 | 0 | 0.898 | 1.215 | 0.703 | 0.951 | 14.274 | 19.312 | 1352.92
22时 | 11.41 | 14.92 | 7.08 | 0 | 1.05 | 1.373 | 0.701 | 0.917 | 14.275 | 18.672 | 1308.02
23时 | 11.94 | 15.31 | 7.12 | 0 | 1.094 | 1.402 | 0.696 | 0.892 | 14.289 | 18.318 | 1281.96
平均值 | 13.0538 | 17.1479 | 6.5058 | 0 | 1.27 | 1.648 | 0.71537 | 0.94083 | 14.334 | 18.849 | 1314.2938
最大值 | 14.35 | 20.76 | 7.12 | 0 | 2.142 | 2.881 | 0.881 | 1.19 | 15.665 | 22.46 | 1480.43
最小值 | 11.23 | 14.57 | 6.08 | 0 | 0.702 | 0.842 | 0.549 | 0.702 | 13.85 | 15.655 | 1094.08
日排放总量 | - | 411.55 | - | 0 | - | 39.551 | - | 22.58 | - | 452.376 | 31543.05