## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月09日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 11.87 | 13.57 | 7.16 | 0 | 1.237 | 1.414 | 0.75 | 0.858 | 14.29 | 16.34 | 1143.43
1时 | 11.65 | 12.08 | 7.18 | 0 | 1.279 | 1.326 | 0.863 | 0.895 | 14.311 | 14.837 | 1036.76
2时 | 11.76 | 11.81 | 7.18 | 0 | 1.391 | 1.397 | 0.74 | 0.743 | 14.329 | 14.393 | 1004.47
3时 | 12.12 | 12.09 | 6.08 | 0 | 1.424 | 1.421 | 0.465 | 0.464 | 14.65 | 14.615 | 997.63
4时 | 12.14 | 12.08 | 5.3 | 0 | 1.371 | 1.364 | 0.519 | 0.516 | 14.655 | 14.583 | 995.11
5时 | 12.21 | 12.14 | 6.47 | 0 | 1.355 | 1.347 | 0.636 | 0.632 | 14.744 | 14.661 | 994.36
6时 | 12.16 | 12.07 | 6.88 | 0 | 1.384 | 1.373 | 0.639 | 0.634 | 14.75 | 14.635 | 992.23
7时 | 12 | 15.7 | 6.92 | 0 | 1.393 | 1.823 | 0.647 | 0.847 | 14.87 | 19.46 | 1308.67
8时 | 12.12 | 13.63 | 6.81 | 0 | 1.204 | 1.354 | 0.642 | 0.722 | 14.87 | 16.727 | 1124.89
9时 | 12.47 | 13.61 | 5.48 | 0 | 1.147 | 1.252 | 0.632 | 0.69 | 14.874 | 16.229 | 1091.12
10时 | 12.42 | 15.76 | 5.88 | 0 | 1.001 | 1.27 | 0.629 | 0.798 | 14.86 | 18.853 | 1268.71
11时 | 12.24 | 16.24 | 6.38 | 0 | 0.956 | 1.268 | 0.624 | 0.828 | 14.687 | 19.484 | 1326.64
12时 | 12.25 | 17.65 | 6.3 | 0 | 0.74 | 1.066 | 0.608 | 0.876 | 14.679 | 21.15 | 1440.83
13时 | 12.3 | 18.84 | 5.47 | 0 | 0.674 | 1.032 | 0.571 | 0.875 | 14.532 | 22.256 | 1531.55
14时 | 12.16 | 18.8 | 4.65 | 0 | 0.963 | 1.489 | 0.558 | 0.863 | 14.519 | 22.452 | 1546.42
15时 | 11.77 | 17 | 6.25 | 0 | 1.049 | 1.515 | 0.527 | 0.761 | 14.153 | 20.442 | 1444.36
16时 | 12.52 | 13.29 | 6.32 | 0 | 2.451 | 2.601 | 0.608 | 0.645 | 14.168 | 15.037 | 1061.32
17时 | 14.77 | 15.69 | 5.36 | 0 | 2.868 | 3.047 | 0.782 | 0.831 | 14.464 | 15.367 | 1062.43
18时 | 15.04 | 15.51 | 6.21 | 0 | 3.519 | 3.629 | 0.78 | 0.804 | 14.507 | 14.96 | 1031.26
19时 | 15.92 | 16.24 | 6.34 | 0 | 3.713 | 3.788 | 0.776 | 0.792 | 15.493 | 15.804 | 1020.1
20时 | 16.05 | 20.05 | 6.32 | 0 | 3.596 | 4.492 | 0.742 | 0.927 | 15.449 | 19.3 | 1249.27
21时 | 16.46 | 19.84 | 6.14 | 0 | 3.561 | 4.292 | 0.671 | 0.809 | 14.743 | 17.769 | 1205.24
22时 | 16.47 | 20.08 | 5.65 | 0 | 3.198 | 3.9 | 0.676 | 0.824 | 14.754 | 17.99 | 1219.36
23时 | 16.5 | 20.48 | 6.07 | 0 | 3.09 | 3.835 | 0.687 | 0.853 | 15.022 | 18.642 | 1240.99
平均值 | 13.2238 | 15.5938 | 6.2 | 0 | 1.8568 | 2.1373 | 0.65717 | 0.77029 | 14.6822 | 17.3328 | 1180.7146
最大值 | 16.5 | 20.48 | 7.18 | 0 | 3.713 | 4.492 | 0.863 | 0.927 | 15.493 | 22.452 | 1546.42
最小值 | 11.65 | 11.81 | 4.65 | 0 | 0.674 | 1.032 | 0.465 | 0.464 | 14.153 | 14.393 | 992.23
日排放总量 | - | 374.25 | - | 0 | - | 51.295 | - | 18.487 | - | 415.986 | 28337.15