## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月10日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 18.63 | 20.65 | 6.62 | 0 | 3.355 | 3.72 | 0.87 | 0.965 | 12.141 | 13.46 | 1108.66
1时 | 16.84 | 1.61 | 0.53 | 0 | 3.252 | 0.312 | 0.215 | 0.021 | 11.974 | 1.147 | 95.8
2时 | 16.84 | 4.76 | 5.24 | 0 | 1.288 | 0.364 | 0 | 0 | 11.974 | 3.385 | 282.71
3时 | 16.84 | 16.32 | 6.88 | 0 | 1.246 | 1.207 | 0 | 0 | 11.974 | 11.602 | 968.94
4时 | 18.06 | 17.59 | 6.64 | 0 | 3.5 | 3.408 | 0.697 | 0.679 | 11.574 | 11.27 | 973.76
5时 | 17.34 | 15.84 | 6.55 | 0 | 3.178 | 2.903 | 0.774 | 0.707 | 11.032 | 10.077 | 913.46
6时 | 15.99 | 14.74 | 6.51 | 0 | 3.328 | 3.068 | 0.792 | 0.73 | 10.793 | 9.951 | 921.96
7时 | 15.44 | 14.12 | 6.48 | 0 | 3.376 | 3.087 | 0.825 | 0.754 | 10.324 | 9.441 | 914.47
8时 | 15.4 | 16.78 | 6.45 | 0 | 3.224 | 3.513 | 0.812 | 0.885 | 10.324 | 11.249 | 1089.61
9时 | 15.27 | 19.86 | 6.42 | 0 | 3.175 | 4.128 | 0.784 | 1.019 | 10.275 | 13.36 | 1300.28
10时 | 15.22 | 20.03 | 6.4 | 0 | 2.718 | 3.578 | 0.773 | 1.018 | 10.275 | 13.525 | 1316.3
11时 | 15.07 | 17.5 | 6.41 | 0 | 2.57 | 2.985 | 0.75 | 0.871 | 9.945 | 11.551 | 1161.5
12时 | 15.05 | 16.97 | 6.42 | 0 | 2.15 | 2.425 | 0.726 | 0.819 | 9.941 | 11.21 | 1127.7
13时 | 14.98 | 19.04 | 6.4 | 0 | 2.014 | 2.56 | 0.673 | 0.856 | 9.542 | 12.13 | 1271.23
14时 | 14.65 | 18.97 | 6.4 | 0 | 1.966 | 2.546 | 0.666 | 0.863 | 9.536 | 12.35 | 1295.1
15时 | 13.71 | 17.9 | 6.39 | 0 | 1.95 | 2.547 | 0.653 | 0.853 | 9.022 | 11.782 | 1305.94
16时 | 14.09 | 17.1 | 6.39 | 0 | 2.092 | 2.539 | 0.67 | 0.813 | 8.999 | 10.922 | 1213.67
17时 | 15.25 | 15.62 | 6.42 | 0 | 2.138 | 2.19 | 0.709 | 0.726 | 8.538 | 8.745 | 1024.27
18时 | 15.2 | 16.65 | 6.43 | 0 | 3.036 | 3.327 | 0.763 | 0.836 | 8.538 | 9.355 | 1095.7
19时 | 15.06 | 22.8 | 6.43 | 0 | 3.326 | 5.035 | 0.884 | 1.338 | 9.492 | 14.37 | 1513.87
20时 | 15.74 | 24.12 | 6.43 | 0 | 3.789 | 5.807 | 0.918 | 1.407 | 9.534 | 14.613 | 1532.7
21时 | 17.74 | 28.46 | 6.42 | 0 | 3.939 | 6.32 | 0.993 | 1.593 | 11.037 | 17.709 | 1604.52
22时 | 17.67 | 28.61 | 6.39 | 0 | 4.024 | 6.516 | 0.961 | 1.556 | 11.062 | 17.912 | 1619.28
23时 | 17.46 | 26.44 | 6.37 | 0 | 4.051 | 6.135 | 0.889 | 1.346 | 12.338 | 18.685 | 1514.41
平均值 | 15.9808 | 18.02 | 6.1675 | 0 | 2.8619 | 3.3425 | 0.69988 | 0.86062 | 10.4243 | 11.6584 | 1131.91
最大值 | 18.63 | 28.61 | 6.88 | 0 | 4.051 | 6.516 | 0.993 | 1.593 | 12.338 | 18.685 | 1619.28
最小值 | 13.71 | 1.61 | 0.53 | 0 | 1.246 | 0.312 | 0 | 0 | 8.538 | 1.147 | 95.8
日排放总量 | - | 432.48 | - | 0 | - | 80.22 | - | 20.655 | - | 279.801 | 27165.84