## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月11日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 17.22 | 20.01 | 6.38 | 0 | 3.809 | 4.427 | 0.861 | 1.001 | 12.341 | 14.343 | 1162.19
1时 | 16.56 | 20.41 | 6.38 | 0 | 3.731 | 4.599 | 0.795 | 0.98 | 12.548 | 15.467 | 1232.64
2时 | 16.5 | 20.27 | 6.38 | 0 | 3.661 | 4.498 | 0.793 | 0.974 | 12.554 | 15.425 | 1228.68
3时 | 16.33 | 20.04 | 6.38 | 0 | 3.638 | 4.464 | 0.79 | 0.969 | 12.675 | 15.554 | 1227.13
4时 | 16.32 | 19.95 | 6.38 | 0 | 3.62 | 4.424 | 0.792 | 0.968 | 12.668 | 15.483 | 1222.24
5时 | 16.31 | 19.17 | 6.39 | 0 | 3.615 | 4.249 | 0.796 | 0.936 | 12.42 | 14.6 | 1175.51
6时 | 16.31 | 19.11 | 6.37 | 0 | 3.521 | 4.126 | 0.776 | 0.909 | 12.42 | 14.554 | 1171.8
7时 | 16.31 | 16.1 | 6.37 | 0 | 3.491 | 3.447 | 0.732 | 0.723 | 12.547 | 12.388 | 987.3
8时 | 15.81 | 16.84 | 6.36 | 0 | 3.351 | 3.568 | 0.712 | 0.758 | 12.548 | 13.362 | 1064.84
9时 | 14.35 | 17.48 | 6.35 | 0 | 3.305 | 4.025 | 0.667 | 0.812 | 12.416 | 15.121 | 1217.84
10时 | 14.85 | 19.43 | 6.33 | 0 | 2.966 | 3.88 | 0.671 | 0.878 | 12.403 | 16.225 | 1308.17
11时 | 16.37 | 21.23 | 6.34 | 0 | 2.857 | 3.705 | 0.679 | 0.881 | 12.072 | 15.656 | 1296.9
12时 | 16.24 | 21.13 | 6.34 | 0 | 2.63 | 3.422 | 0.675 | 0.878 | 12.039 | 15.662 | 1300.97
13时 | 15.89 | 20.52 | 6.34 | 0 | 2.556 | 3.3 | 0.667 | 0.861 | 11.395 | 14.712 | 1291.1
14时 | 15.35 | 19.73 | 6.34 | 0 | 2.378 | 3.056 | 0.664 | 0.853 | 11.371 | 14.612 | 1285.06
15时 | 13.82 | 17.46 | 6.35 | 0 | 2.32 | 2.931 | 0.656 | 0.829 | 10.473 | 13.232 | 1263.46
16时 | 13.95 | 15.82 | 6.36 | 0 | 2.041 | 2.314 | 0.67 | 0.76 | 10.473 | 11.876 | 1133.93
17时 | 14.33 | 17.51 | 6.37 | 0 | 1.952 | 2.386 | 0.702 | 0.858 | 10.38 | 12.685 | 1222.09
18时 | 15.33 | 20.36 | 6.35 | 0 | 1.909 | 2.535 | 0.708 | 0.94 | 10.365 | 13.763 | 1327.82
19时 | 18.2 | 28.33 | 6.33 | 0 | 1.895 | 2.95 | 0.721 | 1.122 | 9.706 | 15.108 | 1556.53
20时 | 17.34 | 25.62 | 6.34 | 0 | 1.818 | 2.686 | 0.721 | 1.065 | 9.706 | 14.339 | 1477.3
21时 | 14.82 | 21.65 | 6.35 | 0 | 1.793 | 2.619 | 0.72 | 1.052 | 9.598 | 14.019 | 1460.66
22时 | 14.97 | 21.74 | 6.36 | 0 | 1.838 | 2.669 | 0.725 | 1.053 | 9.596 | 13.935 | 1452.17
23时 | 15.42 | 22.49 | 6.38 | 0 | 1.852 | 2.701 | 0.737 | 1.075 | 9.515 | 13.878 | 1458.5
平均值 | 15.7875 | 20.1 | 6.3592 | 0 | 2.7728 | 3.4575 | 0.72625 | 0.92229 | 11.4262 | 14.4166 | 1271.8679
最大值 | 18.2 | 28.33 | 6.39 | 0 | 3.809 | 4.599 | 0.861 | 1.122 | 12.675 | 16.225 | 1556.53
最小值 | 13.82 | 15.82 | 6.33 | 0 | 1.793 | 2.314 | 0.656 | 0.723 | 9.515 | 11.876 | 987.3
日排放总量 | - | 482.4 | - | 0 | - | 82.981 | - | 22.135 | - | 345.999 | 30524.83