## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月12日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 15.89 | 23.25 | 6.42 | 0 | 2.011 | 2.942 | 0.773 | 1.131 | 9.512 | 13.916 | 1462.97
1时 | 17.31 | 24.95 | 6.47 | 0 | 2.063 | 2.973 | 0.856 | 1.234 | 9.651 | 13.91 | 1441.26
2时 | 16.76 | 23.59 | 6.52 | 0 | 2.25 | 3.167 | 0.898 | 1.264 | 9.655 | 13.589 | 1407.49
3时 | 15.24 | 19.52 | 6.69 | 0 | 2.311 | 2.96 | 0.994 | 1.273 | 9.764 | 12.508 | 1281.02
4时 | 15.71 | 20.07 | 6.81 | 0 | 2.535 | 3.238 | 0.989 | 1.263 | 9.764 | 12.472 | 1277.39
5时 | 17.19 | 17.05 | 6.78 | 0 | 2.607 | 2.586 | 0.978 | 0.97 | 10.38 | 10.298 | 992.12
6时 | 16.54 | 14.61 | 6.86 | 0 | 2.635 | 2.327 | 0.949 | 0.838 | 10.407 | 9.191 | 883.19
7时 | 14.69 | 14.82 | 6.87 | 0 | 2.644 | 2.667 | 0.882 | 0.89 | 10.886 | 10.982 | 1008.86
8时 | 14.78 | 17.31 | 6.7 | 0 | 2.638 | 3.09 | 0.864 | 1.012 | 10.891 | 12.759 | 1171.51
9时 | 15.08 | 19.93 | 6.52 | 0 | 2.636 | 3.483 | 0.824 | 1.089 | 11.188 | 14.784 | 1321.42
10时 | 15.42 | 20.77 | 6.42 | 0 | 2.41 | 3.247 | 0.83 | 1.118 | 11.188 | 15.073 | 1347.23
11时 | 16.4 | 19.34 | 6.4 | 0 | 2.337 | 2.756 | 0.846 | 0.998 | 11.056 | 13.037 | 1179.22
12时 | 16.55 | 21.32 | 6.37 | 0 | 2.1 | 2.705 | 0.844 | 1.087 | 11.053 | 14.239 | 1288.26
13时 | 16.98 | 22.35 | 6.35 | 0 | 2.023 | 2.663 | 0.838 | 1.103 | 10.629 | 13.993 | 1316.52
14时 | 16.59 | 22.05 | 6.34 | 0 | 1.953 | 2.596 | 0.833 | 1.107 | 10.606 | 14.098 | 1329.26
15时 | 15.42 | 20.56 | 6.34 | 0 | 1.93 | 2.573 | 0.82 | 1.093 | 10.475 | 13.966 | 1333.3
16时 | 15.23 | 19.9 | 6.36 | 0 | 2.539 | 3.317 | 0.849 | 1.109 | 10.473 | 13.683 | 1306.55
17时 | 14.66 | 17.65 | 6.4 | 0 | 2.736 | 3.293 | 0.913 | 1.099 | 10.392 | 12.508 | 1203.66
18时 | 15.43 | 17.75 | 6.45 | 0 | 3.31 | 3.808 | 0.933 | 1.073 | 10.424 | 11.991 | 1150.34
19时 | 17.73 | 21.26 | 6.53 | 0 | 3.496 | 4.191 | 0.977 | 1.171 | 11.364 | 13.624 | 1198.91
20时 | 18.27 | 25.06 | 6.61 | 0 | 3.601 | 4.94 | 0.989 | 1.357 | 11.364 | 15.59 | 1371.89
21时 | 19.91 | 28.81 | 7.03 | 0 | 3.635 | 5.26 | 0.91 | 1.317 | 11.926 | 17.256 | 1446.95
22时 | 19.76 | 29.27 | 6.58 | 0 | 3.438 | 5.093 | 0.615 | 0.911 | 11.94 | 17.687 | 1481.29
23时 | 19.33 | 28.21 | 6.66 | 0 | 3.375 | 4.925 | 0.633 | 0.924 | 12.499 | 18.239 | 1459.22
平均值 | 16.5362 | 21.225 | 6.5617 | 0 | 2.6339 | 3.3667 | 0.86821 | 1.1013 | 10.7286 | 13.7247 | 1277.4929
最大值 | 19.91 | 29.27 | 7.03 | 0 | 3.635 | 5.26 | 0.994 | 1.357 | 12.499 | 18.239 | 1481.29
最小值 | 14.66 | 14.61 | 6.34 | 0 | 1.93 | 2.327 | 0.615 | 0.838 | 9.512 | 9.191 | 883.19
日排放总量 | - | 509.4 | - | 0 | - | 80.8 | - | 26.431 | - | 329.393 | 30659.83