## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月13日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 19.05 | 25.79 | 6.7 | 0 | 3.252 | 4.402 | 0.686 | 0.929 | 12.5 | 16.922 | 1353.74
1时 | 18.17 | 21.72 | 6.74 | 0 | 3.212 | 3.84 | 0.806 | 0.964 | 12.378 | 14.799 | 1195.56
2时 | 18.39 | 21.93 | 7.62 | 0 | 3.212 | 3.831 | 0.744 | 0.887 | 12.377 | 14.763 | 1192.75
3时 | 19.04 | 22.32 | 7.04 | 0 | 3.212 | 3.765 | 0.597 | 0.7 | 12.307 | 14.426 | 1172.2
4时 | 19.21 | 22.35 | 6.75 | 0 | 3.261 | 3.794 | 0.58 | 0.675 | 12.307 | 14.32 | 1163.59
5时 | 19.74 | 19.28 | 6.77 | 0 | 3.277 | 3.201 | 0.54 | 0.527 | 12.339 | 12.053 | 976.79
6时 | 19.53 | 19.71 | 6.8 | 0 | 3.118 | 3.147 | 0.546 | 0.551 | 12.327 | 12.441 | 1009.22
7时 | 18.95 | 21.66 | 6.75 | 0 | 3.067 | 3.506 | 0.559 | 0.639 | 11.959 | 13.672 | 1143.22
8时 | 20.2 | 23.28 | 6.59 | 0 | 2.862 | 3.298 | 0.545 | 0.628 | 11.959 | 13.783 | 1152.5
9时 | 24.07 | 32.4 | 6.43 | 0 | 2.796 | 3.764 | 0.513 | 0.691 | 11.669 | 15.709 | 1346.18
10时 | 22.13 | 31.79 | 6.38 | 0 | 2.541 | 3.651 | 0.557 | 0.8 | 11.664 | 16.758 | 1436.72
11时 | 16.51 | 19.88 | 6.37 | 0 | 2.459 | 2.961 | 0.658 | 0.792 | 11.218 | 13.507 | 1204.06
12时 | 17.08 | 19.21 | 6.37 | 0 | 2.103 | 2.365 | 0.639 | 0.719 | 11.21 | 12.606 | 1124.53
13时 | 18.76 | 24.31 | 6.35 | 0 | 1.988 | 2.576 | 0.596 | 0.772 | 10.807 | 14.004 | 1295.82
14时 | 18.31 | 23.72 | 6.34 | 0 | 1.853 | 2.4 | 0.576 | 0.746 | 10.775 | 13.958 | 1295.42
15时 | 16.98 | 21.16 | 6.35 | 0 | 1.809 | 2.254 | 0.53 | 0.66 | 10.159 | 12.658 | 1245.96
16时 | 18.59 | 21.65 | 6.35 | 0 | 2.154 | 2.509 | 0.559 | 0.651 | 10.155 | 11.827 | 1164.6
17时 | 23.47 | 27.16 | 6.4 | 0 | 2.266 | 2.622 | 0.626 | 0.724 | 9.86 | 11.41 | 1157.22
18时 | 22.81 | 29.11 | 6.46 | 0 | 3.113 | 3.972 | 0.693 | 0.884 | 9.896 | 12.627 | 1276.02
19时 | 20.95 | 28.87 | 6.33 | 0 | 3.387 | 4.668 | 0.843 | 1.162 | 10.648 | 14.675 | 1378.22
20时 | 21.57 | 32.11 | 6.56 | 0 | 4.041 | 6.015 | 0.844 | 1.256 | 10.718 | 15.954 | 1488.53
21时 | 23.53 | 35.26 | 6.58 | 0 | 4.253 | 6.372 | 0.845 | 1.266 | 12.32 | 18.459 | 1498.32
22时 | 23.2 | 34.99 | 6.59 | 0 | 4.416 | 6.661 | 0.826 | 1.246 | 12.413 | 18.723 | 1508.36
23时 | 22.26 | 32.37 | 6.63 | 0 | 4.468 | 6.497 | 0.782 | 1.137 | 14.003 | 20.362 | 1454.15
平均值 | 20.1042 | 25.5012 | 6.5938 | 0 | 3.005 | 3.8363 | 0.65375 | 0.83358 | 11.582 | 14.6007 | 1259.7367
最大值 | 24.07 | 35.26 | 7.62 | 0 | 4.468 | 6.661 | 0.845 | 1.266 | 14.003 | 20.362 | 1508.36
最小值 | 16.51 | 19.21 | 6.33 | 0 | 1.809 | 2.254 | 0.513 | 0.527 | 9.86 | 11.41 | 976.79
日排放总量 | - | 612.03 | - | 0 | - | 92.071 | - | 20.006 | - | 350.416 | 30233.68