## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月14日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 21 | 27.99 | 6.68 | 0 | 4.111 | 5.479 | 0.764 | 1.018 | 14.004 | 18.663 | 1332.72
1时 | 17.29 | 22.98 | 6.72 | 0 | 3.995 | 5.309 | 0.723 | 0.961 | 14.027 | 18.642 | 1328.98
2时 | 17.81 | 22.35 | 6.82 | 0 | 3.896 | 4.89 | 0.719 | 0.902 | 14.005 | 17.579 | 1255.18
3时 | 19.36 | 24.42 | 6.92 | 0 | 3.863 | 4.874 | 0.711 | 0.897 | 13.57 | 17.12 | 1261.62
4时 | 18.79 | 23.42 | 6.81 | 0 | 3.676 | 4.581 | 0.689 | 0.859 | 13.555 | 16.893 | 1246.28
5时 | 17.19 | 16.24 | 7 | 0 | 3.615 | 3.416 | 0.64 | 0.605 | 12.989 | 12.273 | 944.86
6时 | 17.23 | 18.62 | 6.84 | 0 | 3.44 | 3.718 | 0.63 | 0.681 | 12.98 | 14.027 | 1080.68
7时 | 17.35 | 22.03 | 6.59 | 0 | 3.384 | 4.297 | 0.604 | 0.767 | 12.828 | 16.289 | 1269.79
8时 | 16.96 | 19.42 | 6.51 | 0 | 3.177 | 3.639 | 0.593 | 0.679 | 12.803 | 14.664 | 1145.34
9时 | 15.81 | 18.49 | 6.45 | 0 | 3.11 | 3.637 | 0.566 | 0.662 | 12.182 | 14.245 | 1169.39
10时 | 16.9 | 20.07 | 6.4 | 0 | 2.852 | 3.386 | 0.569 | 0.676 | 12.159 | 14.436 | 1187.28
11时 | 20.13 | 24.29 | 6.36 | 0 | 2.769 | 3.342 | 0.577 | 0.696 | 11.528 | 13.913 | 1206.9
12时 | 20.19 | 24.06 | 6.36 | 0 | 2.425 | 2.89 | 0.598 | 0.713 | 11.5 | 13.707 | 1191.89
13时 | 20.36 | 23.14 | 6.36 | 0 | 2.313 | 2.629 | 0.644 | 0.732 | 10.951 | 12.449 | 1136.77
14时 | 20.42 | 22.69 | 6.37 | 0 | 2.232 | 2.481 | 0.659 | 0.732 | 10.917 | 12.133 | 1111.36
15时 | 20.62 | 23.14 | 6.37 | 0 | 2.205 | 2.474 | 0.692 | 0.776 | 10.193 | 11.437 | 1122.01
16时 | 20.46 | 23.01 | 6.37 | 0 | 2.471 | 2.779 | 0.685 | 0.77 | 10.199 | 11.471 | 1124.71
17时 | 20 | 23.37 | 6.36 | 0 | 2.557 | 2.988 | 0.67 | 0.783 | 10.44 | 12.198 | 1168.38
18时 | 19.11 | 22.23 | 6.37 | 0 | 2.818 | 3.277 | 0.669 | 0.778 | 10.469 | 12.176 | 1163.05
19时 | 16.29 | 19.53 | 6.38 | 0 | 2.903 | 3.48 | 0.667 | 0.8 | 10.923 | 13.093 | 1198.66
20时 | 17.04 | 21.26 | 6.36 | 0 | 3.131 | 3.907 | 0.689 | 0.86 | 10.948 | 13.66 | 1247.69
21时 | 19.24 | 24.8 | 6.36 | 0 | 3.204 | 4.129 | 0.739 | 0.952 | 11.678 | 15.05 | 1288.76
22时 | 19.32 | 24.74 | 6.35 | 0 | 3.358 | 4.3 | 0.739 | 0.946 | 11.721 | 15.009 | 1280.48
23时 | 19.6 | 26.64 | 6.35 | 0 | 3.408 | 4.632 | 0.738 | 1.003 | 12.584 | 17.103 | 1359.14
平均值 | 18.6863 | 22.4554 | 6.5192 | 0 | 3.1214 | 3.7723 | 0.66558 | 0.802 | 12.048 | 14.5096 | 1200.9133
最大值 | 21 | 27.99 | 7 | 0 | 4.111 | 5.479 | 0.764 | 1.018 | 14.027 | 18.663 | 1359.14
最小值 | 15.81 | 16.24 | 6.35 | 0 | 2.205 | 2.474 | 0.566 | 0.605 | 10.193 | 11.437 | 944.86
日排放总量 | - | 538.93 | - | 0 | - | 90.534 | - | 19.248 | - | 348.23 | 28821.92