## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月15日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 20.18 | 29.81 | 6.35 | 0 | 3.434 | 5.073 | 0.738 | 1.09 | 12.584 | 18.592 | 1477.4
1时 | 21.94 | 32.52 | 6.36 | 0 | 3.442 | 5.101 | 0.738 | 1.094 | 12.666 | 18.771 | 1482.01
2时 | 21.64 | 31.74 | 6.37 | 0 | 3.431 | 5.032 | 0.752 | 1.103 | 12.671 | 18.585 | 1466.71
3时 | 20.8 | 29.75 | 6.35 | 0 | 3.428 | 4.903 | 0.779 | 1.114 | 12.699 | 18.163 | 1430.24
4时 | 21.5 | 28.64 | 6.35 | 0 | 3.411 | 4.544 | 0.776 | 1.034 | 12.696 | 16.914 | 1332.25
5时 | 23.66 | 29.48 | 6.36 | 0 | 3.405 | 4.243 | 0.768 | 0.957 | 12.606 | 15.709 | 1246.14
6时 | 23.11 | 28.19 | 6.35 | 0 | 3.339 | 4.074 | 0.757 | 0.924 | 12.589 | 15.359 | 1220
7时 | 21.57 | 24.31 | 6.33 | 0 | 3.318 | 3.739 | 0.733 | 0.826 | 12.295 | 13.856 | 1126.94
8时 | 20.86 | 22.74 | 6.33 | 0 | 3.068 | 3.344 | 0.711 | 0.775 | 12.298 | 13.406 | 1090.08
9时 | 18.8 | 21.11 | 6.33 | 0 | 2.987 | 3.354 | 0.662 | 0.743 | 12.389 | 13.91 | 1122.8
10时 | 18.69 | 21.6 | 6.33 | 0 | 2.741 | 3.168 | 0.648 | 0.749 | 12.358 | 14.282 | 1155.71
11时 | 18.35 | 21.12 | 6.34 | 0 | 2.662 | 3.064 | 0.616 | 0.709 | 11.694 | 13.461 | 1151.1
12时 | 18.26 | 21.27 | 6.34 | 0 | 2.347 | 2.734 | 0.588 | 0.685 | 11.638 | 13.558 | 1164.96
13时 | 17.98 | 21.4 | 6.34 | 0 | 2.245 | 2.672 | 0.523 | 0.623 | 10.726 | 12.768 | 1190.38
14时 | 18.3 | 21.53 | 6.34 | 0 | 2.476 | 2.913 | 0.52 | 0.612 | 10.707 | 12.596 | 1176.41
15时 | 19.23 | 21.66 | 6.34 | 0 | 2.551 | 2.873 | 0.514 | 0.579 | 10.191 | 11.478 | 1126.26
16时 | 18.61 | 21.68 | 6.34 | 0 | 2.411 | 2.808 | 0.574 | 0.669 | 10.177 | 11.854 | 1164.78
17时 | 16.76 | 20.41 | 6.35 | 0 | 2.365 | 2.88 | 0.709 | 0.863 | 9.755 | 11.877 | 1217.56
18时 | 17.19 | 22.1 | 6.34 | 0 | 2.606 | 3.35 | 0.718 | 0.923 | 9.774 | 12.565 | 1285.52
19时 | 18.52 | 23.64 | 6.35 | 0 | 2.684 | 3.427 | 0.738 | 0.942 | 10.431 | 13.317 | 1276.67
20时 | 18.49 | 23.54 | 6.36 | 0 | 3.338 | 4.249 | 0.749 | 0.954 | 10.456 | 13.311 | 1273.03
21时 | 18.41 | 24.79 | 6.36 | 0 | 3.552 | 4.782 | 0.775 | 1.043 | 11.423 | 15.38 | 1346.4
22时 | 18.8 | 25.36 | 4.42 | 0 | 3.827 | 5.162 | 0.775 | 1.045 | 11.488 | 15.496 | 1348.92
23时 | 20.02 | 27.03 | 5.6 | 0 | 3.916 | 5.288 | 0.776 | 1.048 | 13.038 | 17.605 | 1350.25
平均值 | 19.6529 | 24.8092 | 6.2346 | 0 | 3.041 | 3.8657 | 0.69321 | 0.87933 | 11.6395 | 14.7005 | 1259.2717
最大值 | 23.66 | 32.52 | 6.37 | 0 | 3.916 | 5.288 | 0.779 | 1.114 | 13.038 | 18.771 | 1482.01
最小值 | 16.76 | 20.41 | 4.42 | 0 | 2.245 | 2.672 | 0.514 | 0.579 | 9.755 | 11.478 | 1090.08
日排放总量 | - | 595.42 | - | 0 | - | 92.777 | - | 21.104 | - | 352.813 | 30222.52