## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月16日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 20.18 | 28 | 6.33 | 0 | 3.899 | 5.409 | 0.771 | 1.07 | 13.062 | 18.122 | 1387.37
1时 | 20.66 | 31.61 | 6.31 | 0 | 3.894 | 5.957 | 0.76 | 1.163 | 13.5 | 20.653 | 1529.86
2时 | 19.91 | 29.34 | 6.33 | 0 | 3.697 | 5.447 | 0.757 | 1.115 | 13.485 | 19.869 | 1473.44
3时 | 17.7 | 26.09 | 6.33 | 0 | 3.633 | 5.354 | 0.751 | 1.107 | 12.96 | 19.101 | 1473.84
4时 | 17.45 | 24.89 | 6.33 | 0 | 3.538 | 5.046 | 0.744 | 1.061 | 12.933 | 18.446 | 1426.28
5时 | 16.69 | 21.19 | 6.35 | 0 | 3.507 | 4.452 | 0.73 | 0.927 | 12.32 | 15.639 | 1269.43
6时 | 16.84 | 21.13 | 6.34 | 0 | 3.144 | 3.944 | 0.72 | 0.903 | 12.288 | 15.415 | 1254.46
7时 | 17.29 | 20.95 | 6.34 | 0 | 3.027 | 3.668 | 0.699 | 0.847 | 11.719 | 14.201 | 1211.8
8时 | 17.56 | 24.06 | 6.3 | 0 | 2.92 | 4 | 0.701 | 0.96 | 11.699 | 16.028 | 1370.02
9时 | 18.4 | 24.49 | 6.28 | 0 | 2.885 | 3.84 | 0.704 | 0.937 | 11.105 | 14.779 | 1330.88
10时 | 17.8 | 22.31 | 6.29 | 0 | 2.414 | 3.025 | 0.686 | 0.86 | 11.093 | 13.902 | 1253.2
11时 | 16.05 | 20 | 6.27 | 0 | 2.262 | 2.819 | 0.647 | 0.806 | 10.268 | 12.795 | 1246.07
12时 | 15.58 | 17.85 | 6.27 | 0 | 1.93 | 2.212 | 0.579 | 0.663 | 10.248 | 11.743 | 1145.88
13时 | 14.18 | 15.4 | 6.27 | 0 | 1.822 | 1.979 | 0.42 | 0.456 | 9.823 | 10.669 | 1086.12
14时 | 14.51 | 15.27 | 6.29 | 0 | 1.744 | 1.835 | 0.414 | 0.436 | 9.794 | 10.306 | 1052.24
15时 | 15.6 | 15.68 | 6.3 | 0 | 1.718 | 1.727 | 0.4 | 0.402 | 9.319 | 9.367 | 1005.19
16时 | 16.13 | 15.69 | 6.32 | 0 | 2.03 | 1.975 | 0.468 | 0.455 | 9.314 | 9.06 | 972.72
17时 | 17.76 | 21.77 | 6.31 | 0 | 2.132 | 2.613 | 0.622 | 0.762 | 9.114 | 11.172 | 1225.84
18时 | 18.23 | 23.4 | 6.3 | 0 | 2.033 | 2.609 | 0.643 | 0.825 | 9.119 | 11.704 | 1283.44
19时 | 19.69 | 25.64 | 6.3 | 0 | 2.001 | 2.605 | 0.691 | 0.9 | 9.246 | 12.038 | 1302.01
20时 | 18.68 | 24.38 | 6.31 | 0 | 1.928 | 2.517 | 0.677 | 0.884 | 9.246 | 12.069 | 1305.29
21时 | 15.8 | 20.88 | 6.31 | 0 | 1.904 | 2.516 | 0.646 | 0.854 | 9.599 | 12.683 | 1321.31
22时 | 15.63 | 20.63 | 6.32 | 0 | 2.255 | 2.976 | 0.674 | 0.889 | 9.618 | 12.692 | 1319.65
23时 | 15.15 | 21.13 | 6.32 | 0 | 2.369 | 3.304 | 0.736 | 1.027 | 10.221 | 14.257 | 1394.86
平均值 | 17.2279 | 22.1575 | 6.3092 | 0 | 2.6119 | 3.4095 | 0.65167 | 0.84621 | 10.8789 | 14.0296 | 1276.7167
最大值 | 20.66 | 31.61 | 6.35 | 0 | 3.899 | 5.957 | 0.771 | 1.163 | 13.5 | 20.653 | 1529.86
最小值 | 14.18 | 15.27 | 6.27 | 0 | 1.718 | 1.727 | 0.4 | 0.402 | 9.114 | 9.06 | 972.72
日排放总量 | - | 531.78 | - | 0 | - | 81.829 | - | 20.309 | - | 336.71 | 30641.2