## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月17日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 15.25 | 22.5 | 6.31 | 0 | 2.59 | 3.821 | 0.766 | 1.13 | 10.234 | 15.1 | 1475.46
1时 | 15.56 | 23.9 | 6.31 | 0 | 2.662 | 4.088 | 0.834 | 1.281 | 10.693 | 16.422 | 1535.76
2时 | 15.55 | 24.33 | 6.32 | 0 | 2.751 | 4.305 | 0.802 | 1.255 | 10.694 | 16.735 | 1564.88
3时 | 15.52 | 25.05 | 6.33 | 0 | 2.78 | 4.488 | 0.727 | 1.174 | 10.805 | 17.442 | 1614.28
4时 | 15.53 | 21.93 | 6.37 | 0 | 2.907 | 4.105 | 0.748 | 1.056 | 10.806 | 15.259 | 1412.1
5时 | 15.55 | 18.29 | 6.43 | 0 | 2.948 | 3.468 | 0.796 | 0.936 | 11.177 | 13.15 | 1176.48
6时 | 15.91 | 21.01 | 6.42 | 0 | 2.954 | 3.9 | 0.8 | 1.056 | 11.186 | 14.768 | 1320.26
7时 | 16.99 | 18.8 | 6.42 | 0 | 2.956 | 3.27 | 0.811 | 0.897 | 11.763 | 13.014 | 1106.35
8时 | 17.16 | 20.68 | 6.39 | 0 | 2.487 | 2.998 | 0.785 | 0.946 | 11.748 | 14.16 | 1205.28
9时 | 17.69 | 20.53 | 6.33 | 0 | 2.335 | 2.71 | 0.732 | 0.849 | 11.252 | 13.058 | 1160.5
10时 | 17.36 | 21.1 | 6.29 | 0 | 2.371 | 2.881 | 0.704 | 0.856 | 11.251 | 13.673 | 1215.25
11时 | 16.43 | 21.05 | 6.26 | 0 | 2.383 | 3.054 | 0.641 | 0.821 | 11.198 | 14.349 | 1281.42
12时 | 16.35 | 18.92 | 6.28 | 0 | 2.089 | 2.417 | 0.627 | 0.725 | 11.188 | 12.943 | 1156.9
13时 | 16.13 | 16.29 | 6.3 | 0 | 1.994 | 2.014 | 0.594 | 0.6 | 10.747 | 10.855 | 1010.05
14时 | 16.48 | 16.97 | 6.31 | 0 | 2.173 | 2.238 | 0.598 | 0.616 | 10.734 | 11.055 | 1029.92
15时 | 17.59 | 18.69 | 6.31 | 0 | 2.231 | 2.371 | 0.608 | 0.646 | 10.516 | 11.176 | 1062.79
16时 | 17.78 | 21.77 | 6.29 | 0 | 2.514 | 3.078 | 0.625 | 0.765 | 10.509 | 12.865 | 1224.22
17时 | 18.34 | 25.46 | 6.28 | 0 | 2.606 | 3.617 | 0.662 | 0.919 | 10.414 | 14.455 | 1388.02
18时 | 19.11 | 27.39 | 6.28 | 0 | 2.795 | 4.006 | 0.707 | 1.013 | 10.427 | 14.945 | 1433.27
19时 | 21.43 | 29.35 | 6.3 | 0 | 2.856 | 3.912 | 0.809 | 1.108 | 10.852 | 14.864 | 1369.73
20时 | 20.97 | 29.48 | 6.3 | 0 | 2.999 | 4.216 | 0.815 | 1.146 | 10.907 | 15.332 | 1405.69
21时 | 19.71 | 27.74 | 6.29 | 0 | 3.045 | 4.286 | 0.827 | 1.164 | 12.08 | 17.004 | 1407.64
22时 | 20.12 | 28.32 | 6.29 | 0 | 3.164 | 4.453 | 0.83 | 1.168 | 12.09 | 17.016 | 1407.42
23时 | 21.39 | 29.73 | 6.31 | 0 | 3.203 | 4.452 | 0.837 | 1.163 | 12.34 | 17.15 | 1389.82
平均值 | 17.4958 | 22.8867 | 6.3217 | 0 | 2.658 | 3.5062 | 0.73687 | 0.97042 | 11.0671 | 14.4496 | 1306.3954
最大值 | 21.43 | 29.73 | 6.43 | 0 | 3.203 | 4.488 | 0.837 | 1.281 | 12.34 | 17.442 | 1614.28
最小值 | 15.25 | 16.29 | 6.26 | 0 | 1.994 | 2.014 | 0.594 | 0.6 | 10.234 | 10.855 | 1010.05
日排放总量 | - | 549.28 | - | 0 | - | 84.148 | - | 23.29 | - | 346.79 | 31353.49