## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月18日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 20.26 | 30.13 | 6.32 | 0 | 3.184 | 4.735 | 0.842 | 1.252 | 12.344 | 18.357 | 1487.12
1时 | 17.03 | 25.75 | 6.34 | 0 | 3.178 | 4.806 | 0.854 | 1.291 | 12.566 | 19.002 | 1512.18
2时 | 17.09 | 25.41 | 6.36 | 0 | 3.221 | 4.789 | 0.862 | 1.281 | 12.563 | 18.677 | 1486.66
3时 | 17.29 | 26.31 | 6.38 | 0 | 3.235 | 4.922 | 0.881 | 1.34 | 12.489 | 19.003 | 1521.54
4时 | 17.24 | 24.67 | 6.39 | 0 | 3.248 | 4.648 | 0.878 | 1.256 | 12.472 | 17.847 | 1430.93
5时 | 17.1 | 18.54 | 6.4 | 0 | 3.253 | 3.527 | 0.871 | 0.944 | 11.918 | 12.921 | 1084.14
6时 | 17.06 | 17.82 | 6.4 | 0 | 3.091 | 3.228 | 0.847 | 0.885 | 11.915 | 12.444 | 1044.36
7时 | 16.94 | 17.49 | 6.4 | 0 | 3.038 | 3.136 | 0.793 | 0.819 | 11.814 | 12.196 | 1032.3
8时 | 17 | 18.39 | 6.37 | 0 | 2.848 | 3.081 | 0.772 | 0.835 | 11.819 | 12.784 | 1081.66
9时 | 17.16 | 20.08 | 6.33 | 0 | 2.786 | 3.26 | 0.725 | 0.848 | 12.021 | 14.065 | 1170.04
10时 | 16.71 | 20.87 | 6.56 | 0 | 2.604 | 3.252 | 0.707 | 0.883 | 12.021 | 15.014 | 1249.02
11时 | 15.43 | 22.57 | 6.88 | 0 | 2.545 | 3.722 | 0.666 | 0.974 | 11.133 | 16.283 | 1462.61
12时 | 16.03 | 22.71 | 7 | 0 | 2.266 | 3.211 | 0.646 | 0.915 | 11.088 | 15.711 | 1416.96
13时 | 17.74 | 24.82 | 6.8 | 0 | 2.176 | 3.045 | 0.599 | 0.838 | 10.462 | 14.638 | 1399.18
14时 | 17.49 | 24.51 | 7.16 | 0 | 2.48 | 3.476 | 0.596 | 0.835 | 10.455 | 14.652 | 1401.48
15时 | 16.77 | 22.29 | 7.28 | 0 | 2.578 | 3.426 | 0.591 | 0.785 | 10.254 | 13.628 | 1329.08
16时 | 17.21 | 21.12 | 7.23 | 0 | 2.574 | 3.158 | 0.619 | 0.759 | 10.235 | 12.558 | 1226.95
17时 | 18.53 | 22.93 | 7.06 | 0 | 2.573 | 3.185 | 0.684 | 0.847 | 9.844 | 12.184 | 1237.72
18时 | 18.29 | 21.98 | 7.02 | 0 | 2.559 | 3.075 | 0.683 | 0.821 | 9.823 | 11.803 | 1201.54
19时 | 17.56 | 20.48 | 6.99 | 0 | 2.555 | 2.98 | 0.681 | 0.794 | 9.387 | 10.95 | 1166.47
20时 | 17.76 | 20.88 | 6.9 | 0 | 2.287 | 2.688 | 0.663 | 0.779 | 9.376 | 11.022 | 1175.51
21时 | 18.35 | 22.12 | 6.9 | 0 | 2.2 | 2.652 | 0.62 | 0.747 | 9.124 | 10.997 | 1205.28
22时 | 18.96 | 24.56 | 6.93 | 0 | 2.004 | 2.596 | 0.634 | 0.821 | 9.122 | 11.815 | 1295.17
23时 | 20.85 | 31.53 | 6.96 | 0 | 1.941 | 2.935 | 0.665 | 1.006 | 8.657 | 13.091 | 1512.14
平均值 | 17.5771 | 22.8317 | 6.7233 | 0 | 2.6843 | 3.4805 | 0.72413 | 0.93979 | 10.9543 | 14.2351 | 1297.085
最大值 | 20.85 | 31.53 | 7.28 | 0 | 3.253 | 4.922 | 0.881 | 1.34 | 12.566 | 19.003 | 1521.54
最小值 | 15.43 | 17.49 | 6.32 | 0 | 1.941 | 2.596 | 0.591 | 0.747 | 8.657 | 10.95 | 1032.3
日排放总量 | - | 547.96 | - | 0 | - | 83.533 | - | 22.555 | - | 341.642 | 31130.04