## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月19日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 20.2 | 28.91 | 6.92 | 0 | 2.153 | 3.081 | 0.679 | 0.972 | 8.641 | 12.367 | 1431.14
1时 | 18.32 | 28.92 | 6.89 | 0 | 2.222 | 3.508 | 0.712 | 1.124 | 8.209 | 12.961 | 1578.85
2时 | 18.51 | 25.98 | 6.97 | 0 | 2.174 | 3.052 | 0.725 | 1.018 | 8.199 | 11.508 | 1403.64
3时 | 19.07 | 26.53 | 7.03 | 0 | 2.159 | 3.004 | 0.754 | 1.049 | 7.893 | 10.982 | 1391.33
4时 | 19.01 | 27.72 | 7.08 | 0 | 2.146 | 3.129 | 0.769 | 1.121 | 7.854 | 11.453 | 1458.29
5时 | 18.82 | 20.68 | 7.14 | 0 | 2.142 | 2.354 | 0.803 | 0.882 | 3.29 | 3.615 | 1098.9
6时 | 19.35 | 20.22 | 7.17 | 0 | 2.081 | 2.174 | 0.809 | 0.845 | 3.397 | 3.55 | 1044.9
7时 | 21.07 | 22.99 | 7.13 | 0 | 2.061 | 2.249 | 0.823 | 0.898 | 8.048 | 8.781 | 1091.12
8时 | 20.58 | 23.69 | 6.98 | 0 | 1.969 | 2.267 | 0.815 | 0.938 | 8.049 | 9.267 | 1151.32
9时 | 19.23 | 23.33 | 6.75 | 0 | 1.939 | 2.353 | 0.796 | 0.966 | 8.081 | 9.806 | 1213.45
10时 | 18.97 | 23.83 | 6.54 | 0 | 1.81 | 2.273 | 0.777 | 0.976 | 8.076 | 10.143 | 1256
11时 | 18.18 | 22.79 | 6.48 | 0 | 1.768 | 2.217 | 0.733 | 0.919 | 7.929 | 9.941 | 1253.77
12时 | 18.28 | 23.2 | 6.47 | 0 | 1.637 | 2.078 | 0.717 | 0.91 | 7.911 | 10.041 | 1269.29
13时 | 18.61 | 22.14 | 6.48 | 0 | 1.595 | 1.898 | 0.682 | 0.811 | 7.513 | 8.938 | 1189.73
14时 | 18.61 | 21.64 | 6.49 | 0 | 3.099 | 3.603 | 0.468 | 0.544 | 6.896 | 8.017 | 1162.58
15时 | 18.84 | 22.3 | 6.83 | 0 | 2.165 | 2.563 | 0.554 | 0.656 | 5.185 | 6.137 | 1183.64
16时 | 19.6 | 24.7 | 7.27 | 0 | 2.436 | 3.07 | 0.745 | 0.939 | 5.278 | 6.651 | 1260.11
17时 | 18.29 | 23.97 | 7.34 | 0 | 2.524 | 3.308 | 0.838 | 1.098 | 6.809 | 8.924 | 1310.58
18时 | 16.78 | 21.71 | 7.29 | 0 | 2.891 | 3.74 | 0.862 | 1.115 | 6.852 | 8.864 | 1293.66
19时 | 16.65 | 20.94 | 7.29 | 0 | 3.01 | 3.785 | 0.913 | 1.148 | 8.889 | 11.179 | 1257.59
20时 | 16.52 | 21.07 | 7.29 | 0 | 3.049 | 3.889 | 0.84 | 1.072 | 8.908 | 11.364 | 1275.66
21时 | 16.15 | 20.75 | 7.3 | 0 | 3.061 | 3.933 | 0.677 | 0.87 | 9.898 | 12.718 | 1284.88
22时 | 15.53 | 20.08 | 7.34 | 0 | 2.939 | 3.801 | 0.663 | 0.857 | 9.898 | 12.8 | 1293.16
23时 | 13.75 | 18.85 | 7.34 | 0 | 2.899 | 3.974 | 0.631 | 0.865 | 9.876 | 13.539 | 1370.88
平均值 | 18.2883 | 23.2058 | 6.9921 | 0 | 2.3304 | 2.971 | 0.74104 | 0.94137 | 7.5658 | 9.7311 | 1271.8529
最大值 | 21.07 | 28.92 | 7.34 | 0 | 3.099 | 3.974 | 0.913 | 1.148 | 9.898 | 13.539 | 1578.85
最小值 | 13.75 | 18.85 | 6.47 | 0 | 1.595 | 1.898 | 0.468 | 0.544 | 3.29 | 3.55 | 1044.9
日排放总量 | - | 556.94 | - | 0 | - | 71.303 | - | 22.593 | - | 233.546 | 30524.47