## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月01日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 15.67 | 19.94 | 6.72 | 0 | 2.674 | 3.403 | 0.508 | 0.646 | 12.803 | 16.293 | 1272.56
1时 | 14.42 | 18.98 | 6.86 | 0 | 2.502 | 3.294 | 0.508 | 0.669 | 12.39 | 16.31 | 1316.41
2时 | 14.79 | 19.33 | 7.02 | 0 | 2.147 | 2.807 | 0.557 | 0.728 | 12.35 | 16.144 | 1307.2
3时 | 15.88 | 20.5 | 7.11 | 0 | 2.035 | 2.627 | 0.669 | 0.864 | 11.466 | 14.802 | 1290.96
4时 | 15.85 | 20.34 | 7.12 | 0 | 1.839 | 2.359 | 0.691 | 0.887 | 11.443 | 14.681 | 1283
5时 | 15.77 | 20.35 | 7.12 | 0 | 1.775 | 2.29 | 0.744 | 0.96 | 11.049 | 14.257 | 1290.35
6时 | 15.72 | 20.85 | 7.09 | 0 | 1.583 | 2.099 | 0.735 | 0.975 | 11.038 | 14.638 | 1326.17
7时 | 15.56 | 17.74 | 6.99 | 0 | 1.521 | 1.734 | 0.714 | 0.814 | 10.469 | 11.936 | 1140.12
8时 | 15.58 | 17.38 | 6.97 | 0 | 1.348 | 1.504 | 0.689 | 0.769 | 10.457 | 11.664 | 1115.39
9时 | 15.62 | 17.2 | 6.56 | 0 | 1.292 | 1.423 | 0.628 | 0.692 | 10.246 | 11.283 | 1101.24
10时 | 14.71 | 16.92 | 6.37 | 0 | 1.143 | 1.315 | 0.626 | 0.72 | 10.231 | 11.771 | 1150.56
11时 | 12.09 | 15.74 | 6.32 | 0 | 1.095 | 1.426 | 0.62 | 0.807 | 9.759 | 12.708 | 1302.19
12时 | 12.58 | 16.59 | 6.3 | 0 | 0.978 | 1.289 | 0.61 | 0.804 | 9.747 | 12.851 | 1318.43
13时 | 14.02 | 17.16 | 6.3 | 0 | 0.94 | 1.151 | 0.587 | 0.719 | 9.569 | 11.715 | 1224.29
14时 | 13.57 | 16.12 | 6.29 | 0 | 0.909 | 1.08 | 0.587 | 0.697 | 9.561 | 11.358 | 1187.93
15时 | 12.23 | 14.79 | 6.29 | 0 | 0.899 | 1.087 | 0.586 | 0.708 | 9.25 | 11.183 | 1208.95
16时 | 12.94 | 14.86 | 6.31 | 0 | 1.525 | 1.752 | 0.632 | 0.726 | 9.258 | 10.634 | 1148.65
17时 | 15.06 | 16.78 | 6.33 | 0 | 1.728 | 1.926 | 0.739 | 0.824 | 9.6 | 10.699 | 1114.49
18时 | 15.26 | 16.37 | 6.36 | 0 | 2.622 | 2.813 | 0.775 | 0.831 | 9.659 | 10.361 | 1072.69
19时 | 15.87 | 17.89 | 6.39 | 0 | 2.916 | 3.288 | 0.856 | 0.965 | 11.241 | 12.673 | 1127.41
20时 | 16.11 | 17.07 | 6.48 | 0 | 3.517 | 3.726 | 0.849 | 0.899 | 11.263 | 11.931 | 1059.3
21时 | 16.85 | 16.8 | 6.59 | 0 | 3.713 | 3.702 | 0.831 | 0.829 | 12.557 | 12.52 | 997.02
22时 | 16.75 | 16.55 | 6.73 | 0 | 3.115 | 3.079 | 0.785 | 0.776 | 12.557 | 12.41 | 988.31
23时 | 16.45 | 16.47 | 6.86 | 0 | 2.92 | 2.924 | 0.678 | 0.679 | 12.029 | 12.045 | 1001.3
平均值 | 14.9729 | 17.6133 | 6.645 | 0 | 1.9473 | 2.2541 | 0.67517 | 0.79117 | 10.833 | 12.7861 | 1181.0383
最大值 | 16.85 | 20.85 | 7.12 | 0 | 3.713 | 3.726 | 0.856 | 0.975 | 12.803 | 16.31 | 1326.17
最小值 | 12.09 | 14.79 | 6.29 | 0 | 0.899 | 1.08 | 0.508 | 0.646 | 9.25 | 10.361 | 988.31
日排放总量 | - | 422.72 | - | 0 | - | 54.098 | - | 18.988 | - | 306.867 | 28344.92