## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月20日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 14.09 | 19.69 | 7.36 | 0 | 2.793 | 3.904 | 0.655 | 0.916 | 9.876 | 13.804 | 1397.77
1时 | 15.16 | 23.55 | 7.34 | 0 | 2.759 | 4.285 | 0.71 | 1.103 | 9.788 | 15.203 | 1553.18
2时 | 15.08 | 23.63 | 7.33 | 0 | 2.876 | 4.506 | 0.704 | 1.103 | 9.802 | 15.359 | 1566.9
3时 | 14.84 | 21.35 | 7.35 | 0 | 2.913 | 4.191 | 0.691 | 0.994 | 10.405 | 14.972 | 1438.88
4时 | 14.91 | 18.95 | 7.37 | 0 | 2.981 | 3.788 | 0.687 | 0.873 | 10.401 | 13.218 | 1270.8
5时 | 15.13 | 15.14 | 7.33 | 0 | 3.003 | 3.005 | 0.677 | 0.678 | 10.301 | 10.309 | 1000.76
6时 | 15.38 | 15.41 | 7.45 | 0 | 2.881 | 2.887 | 0.663 | 0.664 | 10.309 | 10.332 | 1002.24
7时 | 16.14 | 18.74 | 7.29 | 0 | 2.841 | 3.299 | 0.631 | 0.733 | 10.518 | 12.212 | 1161.04
8时 | 15.47 | 17.77 | 7.26 | 0 | 2.715 | 3.119 | 0.597 | 0.686 | 10.519 | 12.086 | 1148.94
9时 | 13.37 | 15.38 | 7.28 | 0 | 2.675 | 3.077 | 0.52 | 0.598 | 10.597 | 12.188 | 1150.16
10时 | 13.69 | 16.6 | 6.18 | 0 | 3.216 | 3.901 | 0.504 | 0.611 | 10.597 | 12.853 | 1212.91
11时 | 14.72 | 17.94 | 6.28 | 0 | 3.391 | 4.133 | 0.466 | 0.568 | 10.186 | 12.413 | 1218.67
12时 | 15.25 | 16.71 | 6.14 | 0 | 3.252 | 3.564 | 0.478 | 0.524 | 10.168 | 11.143 | 1095.84
13时 | 16.79 | 18.51 | 6.74 | 0 | 3.207 | 3.535 | 0.506 | 0.558 | 9.629 | 10.615 | 1102.36
14时 | 16.88 | 19.9 | 7.32 | 0 | 3.243 | 3.824 | 0.512 | 0.604 | 9.62 | 11.343 | 1179.07
15时 | 17.16 | 19.5 | 7.8 | 0 | 3.254 | 3.698 | 0.525 | 0.597 | 9.24 | 10.499 | 1136.3
16时 | 16.95 | 18.7 | 8.15 | 0 | 3.444 | 3.799 | 0.54 | 0.596 | 9.237 | 10.19 | 1103.18
17时 | 16.28 | 17.72 | 7.2 | 0 | 3.506 | 3.816 | 0.575 | 0.626 | 9.093 | 9.896 | 1088.35
18时 | 16.88 | 19.58 | 6.88 | 0 | 3.822 | 4.433 | 0.599 | 0.695 | 9.107 | 10.563 | 1159.92
19时 | 18.65 | 20.66 | 6.98 | 0 | 3.923 | 4.346 | 0.654 | 0.725 | 9.922 | 10.993 | 1107.9
20时 | 18.51 | 20.75 | 7.08 | 0 | 3.959 | 4.438 | 0.685 | 0.768 | 9.949 | 11.153 | 1120.97
21时 | 18.08 | 21.89 | 7.34 | 0 | 3.971 | 4.808 | 0.756 | 0.915 | 10.788 | 13.062 | 1210.82
22时 | 17.88 | 24.05 | 7.3 | 0 | 4.126 | 5.551 | 0.725 | 0.975 | 10.794 | 14.521 | 1345.32
23时 | 17.33 | 22.76 | 7.27 | 0 | 4.176 | 5.485 | 0.655 | 0.86 | 11.451 | 15.04 | 1313.46
平均值 | 16.0258 | 19.37 | 7.1675 | 0 | 3.2886 | 3.9747 | 0.61313 | 0.74875 | 10.0957 | 12.2486 | 1211.9058
最大值 | 18.65 | 24.05 | 8.15 | 0 | 4.176 | 5.551 | 0.756 | 1.103 | 11.451 | 15.359 | 1566.9
最小值 | 13.37 | 15.14 | 6.14 | 0 | 2.675 | 2.887 | 0.466 | 0.524 | 9.093 | 9.896 | 1000.76
日排放总量 | - | 464.88 | - | 0 | - | 95.392 | - | 17.97 | - | 293.967 | 29085.74