## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月21日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 16.59 | 23.77 | 7.3 | 0 | 4.396 | 6.3 | 0.599 | 0.858 | 11.466 | 16.431 | 1433.05
1时 | 14.34 | 21.19 | 7.35 | 0 | 4.467 | 6.601 | 0.47 | 0.694 | 12.096 | 17.873 | 1477.62
2时 | 15.27 | 22.7 | 7.36 | 0 | 4.694 | 6.977 | 0.526 | 0.782 | 12.104 | 17.991 | 1486.37
3时 | 18.43 | 26.22 | 7.38 | 0 | 4.767 | 6.781 | 0.657 | 0.935 | 12.501 | 17.783 | 1422.5
4时 | 18.2 | 23.83 | 7.39 | 0 | 4.667 | 6.111 | 0.691 | 0.905 | 12.504 | 16.373 | 1309.39
5时 | 17.45 | 16.53 | 7.41 | 0 | 4.634 | 4.39 | 0.77 | 0.73 | 12.6 | 11.938 | 947.45
6时 | 17.08 | 15.13 | 7.42 | 0 | 4.59 | 4.067 | 0.725 | 0.642 | 12.6 | 11.163 | 885.96
7时 | 16.02 | 16.15 | 7.35 | 0 | 4.576 | 4.613 | 0.634 | 0.639 | 12.436 | 12.536 | 1008.04
8时 | 15.85 | 16.38 | 7.38 | 0 | 4.365 | 4.51 | 0.584 | 0.603 | 12.433 | 12.845 | 1033.13
9时 | 15.35 | 9.88 | 7.45 | 0 | 4.297 | 2.767 | 0.478 | 0.308 | 12.376 | 7.97 | 643.97
10时 | 15.04 | 17.29 | 7.25 | 0 | 4.086 | 4.697 | 0.465 | 0.535 | 12.342 | 14.188 | 1149.55
11时 | 14.13 | 15.74 | 7.29 | 0 | 4.018 | 4.475 | 0.437 | 0.487 | 11.795 | 13.135 | 1113.62
12时 | 14.2 | 13.52 | 7.3 | 0 | 3.819 | 3.635 | 0.419 | 0.399 | 11.775 | 11.207 | 951.8
13时 | 14.43 | 16.8 | 7.3 | 0 | 3.754 | 4.371 | 0.377 | 0.439 | 11.281 | 13.136 | 1164.42
14时 | 14.03 | 15.71 | 7.36 | 0 | 3.801 | 4.256 | 0.361 | 0.404 | 11.265 | 12.615 | 1119.82
15时 | 12.78 | 15.86 | 7.41 | 0 | 3.816 | 4.735 | 0.324 | 0.402 | 10.41 | 12.916 | 1240.78
16时 | 12.92 | 14.72 | 7.5 | 0 | 3.325 | 3.788 | 0.318 | 0.362 | 10.39 | 11.836 | 1139.18
17时 | 13.38 | 14.76 | 7.04 | 0 | 3.166 | 3.493 | 0.303 | 0.334 | 9.812 | 10.825 | 1103.26
18时 | 13.04 | 14.91 | 6.99 | 0 | 2.917 | 3.334 | 0.303 | 0.346 | 9.787 | 11.188 | 1143.11
19时 | 12.05 | 14.61 | 8.41 | 0 | 2.836 | 3.439 | 0.303 | 0.367 | 8.905 | 10.8 | 1212.77
20时 | 12.48 | 16.4 | 9.7 | 0 | 2.529 | 3.323 | 0.327 | 0.43 | 8.89 | 11.681 | 1313.93
21时 | 13.87 | 18.56 | 8.77 | 0 | 2.43 | 3.251 | 0.382 | 0.511 | 8.349 | 11.17 | 1337.9
22时 | 13.83 | 17.85 | 7.45 | 0 | 2.498 | 3.223 | 0.384 | 0.496 | 8.329 | 10.748 | 1290.42
23时 | 13.7 | 17.56 | 7.46 | 0 | 2.52 | 3.23 | 0.388 | 0.497 | 7.442 | 9.54 | 1281.85
平均值 | 14.7692 | 17.3362 | 7.5425 | 0 | 3.7903 | 4.432 | 0.46771 | 0.54604 | 10.9953 | 12.8287 | 1175.4121
最大值 | 18.43 | 26.22 | 9.7 | 0 | 4.767 | 6.977 | 0.77 | 0.935 | 12.6 | 17.991 | 1486.37
最小值 | 12.05 | 9.88 | 6.99 | 0 | 2.43 | 2.767 | 0.303 | 0.308 | 7.442 | 7.97 | 643.97
日排放总量 | - | 416.07 | - | 0 | - | 106.367 | - | 13.105 | - | 307.888 | 28209.89