## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月22日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 14.55 | 19.37 | 7.45 | 0 | 2.332 | 3.105 | 0.415 | 0.553 | 7.434 | 9.899 | 1331.53
1时 | 17.11 | 22.67 | 7.45 | 0 | 2.271 | 3.01 | 0.474 | 0.628 | 6.992 | 9.266 | 1325.2
2时 | 16.82 | 22.11 | 7.46 | 0 | 2.501 | 3.287 | 0.509 | 0.669 | 6.992 | 9.19 | 1314.32
3时 | 15.94 | 20.76 | 7.46 | 0 | 2.575 | 3.353 | 0.59 | 0.768 | 6.799 | 8.854 | 1302.23
4时 | 15.87 | 17.95 | 7.49 | 0 | 2.777 | 3.14 | 0.606 | 0.685 | 6.797 | 7.686 | 1130.8
5时 | 15.66 | 14.03 | 7.53 | 0 | 2.842 | 2.546 | 0.642 | 0.575 | 6.73 | 6.029 | 895.82
6时 | 15.95 | 17.25 | 7.51 | 0 | 2.909 | 3.146 | 0.64 | 0.692 | 6.735 | 7.283 | 1081.44
7时 | 16.82 | 18.24 | 7.49 | 0 | 2.931 | 3.179 | 0.636 | 0.69 | 7.195 | 7.803 | 1084.5
8时 | 16.47 | 16.06 | 7.35 | 0 | 2.843 | 2.772 | 0.638 | 0.622 | 7.195 | 7.016 | 975.06
9时 | 15.32 | 19.96 | 6.86 | 0 | 2.814 | 3.666 | 0.642 | 0.836 | 7.649 | 9.965 | 1302.77
10时 | 15.16 | 20.88 | 6.66 | 0 | 3.018 | 4.156 | 0.635 | 0.874 | 7.653 | 10.539 | 1377.11
11时 | 14.67 | 19.28 | 6.61 | 0 | 3.084 | 4.054 | 0.62 | 0.815 | 7.479 | 9.832 | 1314.58
12时 | 14.53 | 15.87 | 6.62 | 0 | 2.793 | 3.051 | 0.604 | 0.66 | 7.479 | 8.169 | 1092.31
13时 | 14.11 | 15.23 | 6.6 | 0 | 2.699 | 2.914 | 0.569 | 0.614 | 7.511 | 8.108 | 1079.53
14时 | 14.36 | 16.18 | 6.57 | 0 | 3.193 | 3.599 | 0.575 | 0.648 | 7.506 | 8.46 | 1127.09
15时 | 15.1 | 16.99 | 6.56 | 0 | 3.353 | 3.774 | 0.587 | 0.661 | 7.141 | 8.037 | 1125.47
16时 | 15.19 | 16.85 | 6.57 | 0 | 3.816 | 4.233 | 0.618 | 0.686 | 7.141 | 7.922 | 1109.38
17时 | 15.47 | 17.08 | 6.59 | 0 | 3.966 | 4.38 | 0.689 | 0.761 | 7.339 | 8.105 | 1104.34
18时 | 15.72 | 17.26 | 6.66 | 0 | 4.261 | 4.679 | 0.73 | 0.802 | 7.376 | 8.099 | 1098.07
19时 | 16.54 | 17.76 | 6.78 | 0 | 4.357 | 4.679 | 0.825 | 0.886 | 8.957 | 9.618 | 1073.84
20时 | 16.75 | 16.9 | 6.95 | 0 | 4.337 | 4.376 | 0.826 | 0.833 | 8.983 | 9.063 | 1008.94
21时 | 17.44 | 17.73 | 7.13 | 0 | 4.33 | 4.403 | 0.828 | 0.842 | 10.187 | 10.358 | 1016.78
22时 | 17.22 | 17.99 | 7.28 | 0 | 4.449 | 4.648 | 0.812 | 0.848 | 10.198 | 10.654 | 1044.76
23时 | 16.56 | 17.79 | 7.39 | 0 | 4.488 | 4.821 | 0.775 | 0.833 | 10.748 | 11.546 | 1074.2
平均值 | 15.8054 | 18.0079 | 7.0425 | 0 | 3.2891 | 3.7071 | 0.64521 | 0.72837 | 7.759 | 8.8125 | 1141.2529
最大值 | 17.44 | 22.67 | 7.53 | 0 | 4.488 | 4.821 | 0.828 | 0.886 | 10.748 | 11.546 | 1377.11
最小值 | 14.11 | 14.03 | 6.56 | 0 | 2.271 | 2.546 | 0.415 | 0.553 | 6.73 | 6.029 | 895.82
日排放总量 | - | 432.19 | - | 0 | - | 88.971 | - | 17.481 | - | 211.501 | 27390.07