## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月23日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 16.2 | 17.5 | 7.45 | 0 | 4.215 | 4.553 | 0.765 | 0.826 | 10.748 | 11.611 | 1080.25
1时 | 15.14 | 16.33 | 7.49 | 0 | 4.126 | 4.452 | 0.743 | 0.802 | 10.854 | 11.711 | 1078.92
2时 | 15.47 | 16.59 | 7.51 | 0 | 3.961 | 4.248 | 0.745 | 0.799 | 10.854 | 11.64 | 1072.4
3时 | 16.46 | 18.18 | 7.52 | 0 | 3.908 | 4.317 | 0.749 | 0.827 | 10.727 | 11.849 | 1104.55
4时 | 16.57 | 19.36 | 7.53 | 0 | 3.999 | 4.673 | 0.761 | 0.889 | 10.724 | 12.532 | 1168.56
5时 | 16.9 | 17.85 | 7.57 | 0 | 4.029 | 4.255 | 0.79 | 0.834 | 10.367 | 10.95 | 1056.2
6时 | 16.62 | 16.69 | 7.6 | 0 | 3.886 | 3.901 | 0.786 | 0.789 | 10.353 | 10.394 | 1003.97
7时 | 15.8 | 16.42 | 7.6 | 0 | 3.84 | 3.99 | 0.777 | 0.807 | 10.161 | 10.559 | 1039.18
8时 | 15.54 | 14.96 | 7.39 | 0 | 4.259 | 4.1 | 0.77 | 0.741 | 10.161 | 9.782 | 962.71
9时 | 14.71 | 14.28 | 6.92 | 0 | 4.395 | 4.266 | 0.754 | 0.732 | 10.473 | 10.165 | 970.63
10时 | 14.77 | 15.71 | 6.71 | 0 | 3.942 | 4.193 | 0.742 | 0.789 | 10.46 | 11.126 | 1063.66
11时 | 14.94 | 15.4 | 6.64 | 0 | 3.796 | 3.912 | 0.715 | 0.737 | 9.855 | 10.157 | 1030.61
12时 | 14.92 | 14.67 | 6.62 | 0 | 3.445 | 3.388 | 0.699 | 0.687 | 9.842 | 9.679 | 983.48
13时 | 14.88 | 14.65 | 6.59 | 0 | 3.332 | 3.28 | 0.663 | 0.653 | 9.427 | 9.279 | 984.35
14时 | 15.31 | 15.43 | 6.56 | 0 | 3.475 | 3.502 | 0.656 | 0.661 | 9.427 | 9.499 | 1007.68
15时 | 16.63 | 16.36 | 6.55 | 0 | 3.521 | 3.465 | 0.639 | 0.629 | 9.202 | 9.055 | 983.99
16时 | 16.04 | 15.73 | 6.54 | 0 | 3.414 | 3.348 | 0.646 | 0.634 | 9.2 | 9.023 | 980.75
17时 | 14.2 | 14.36 | 6.52 | 0 | 3.38 | 3.418 | 0.661 | 0.669 | 9.209 | 9.314 | 1011.35
18时 | 14.76 | 15.32 | 6.52 | 0 | 3.441 | 3.57 | 0.673 | 0.698 | 9.209 | 9.556 | 1037.63
19时 | 16.51 | 17.34 | 6.58 | 0 | 3.461 | 3.635 | 0.699 | 0.734 | 9.415 | 9.889 | 1050.34
20时 | 16.5 | 17.17 | 6.71 | 0 | 3.428 | 3.568 | 0.704 | 0.733 | 9.423 | 9.807 | 1040.76
21时 | 16.49 | 17.17 | 6.89 | 0 | 3.418 | 3.559 | 0.716 | 0.746 | 9.766 | 10.169 | 1041.26
22时 | 16.48 | 18.04 | 7.04 | 0 | 2.955 | 3.235 | 0.73 | 0.799 | 9.785 | 10.713 | 1094.83
23时 | 16.45 | 18.75 | 7.14 | 0 | 2.805 | 3.197 | 0.762 | 0.868 | 10.168 | 11.588 | 1139.69
平均值 | 15.7621 | 16.4275 | 7.0079 | 0 | 3.6846 | 3.8344 | 0.72271 | 0.75346 | 9.9921 | 10.4186 | 1041.1562
最大值 | 16.9 | 19.36 | 7.6 | 0 | 4.395 | 4.673 | 0.79 | 0.889 | 10.854 | 12.532 | 1168.56
最小值 | 14.2 | 14.28 | 6.52 | 0 | 2.805 | 3.197 | 0.639 | 0.629 | 9.2 | 9.023 | 962.71
日排放总量 | - | 394.26 | - | 0 | - | 92.025 | - | 18.083 | - | 250.047 | 24987.75