## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月24日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 16.61 | 19.5 | 7.25 | 0 | 2.711 | 3.183 | 0.78 | 0.916 | 10.171 | 11.942 | 1174.14
1时 | 17.1 | 21.28 | 7.3 | 0 | 2.681 | 3.337 | 0.819 | 1.019 | 10.172 | 12.66 | 1244.59
2时 | 16.69 | 20.59 | 7.31 | 0 | 2.724 | 3.36 | 0.849 | 1.047 | 10.172 | 12.546 | 1233.4
3时 | 15.41 | 16.71 | 7.33 | 0 | 2.738 | 2.968 | 0.915 | 0.992 | 10.264 | 11.128 | 1084.14
4时 | 15.45 | 15.07 | 7.35 | 0 | 2.56 | 2.497 | 0.926 | 0.903 | 10.263 | 10.009 | 975.24
5时 | 15.59 | 17.95 | 7.34 | 0 | 2.503 | 2.882 | 0.952 | 1.096 | 10.081 | 11.607 | 1151.39
6时 | 15.47 | 18.22 | 7.34 | 0 | 2.711 | 3.193 | 0.937 | 1.104 | 10.08 | 11.871 | 1177.7
7时 | 15.14 | 18.47 | 7.31 | 0 | 2.779 | 3.39 | 0.904 | 1.103 | 10.033 | 12.24 | 1219.97
8时 | 15.11 | 15.9 | 7.37 | 0 | 2.533 | 2.666 | 0.877 | 0.923 | 10.033 | 10.558 | 1052.32
9时 | 15.01 | 15.64 | 6.89 | 0 | 2.453 | 2.556 | 0.815 | 0.849 | 10.074 | 10.498 | 1042.09
10时 | 14.92 | 21.52 | 6.56 | 0 | 2.532 | 3.652 | 0.833 | 1.201 | 10.074 | 14.53 | 1442.38
11时 | 14.65 | 22.94 | 6.46 | 0 | 2.557 | 4.004 | 0.874 | 1.368 | 10.172 | 15.926 | 1565.71
12时 | 14.2 | 22.19 | 6.43 | 0 | 2.805 | 4.384 | 0.81 | 1.266 | 10.167 | 15.89 | 1562.9
13时 | 12.88 | 16.51 | 6.43 | 0 | 2.885 | 3.698 | 0.668 | 0.856 | 9.9 | 12.69 | 1281.82
14时 | 12.99 | 14.54 | 6.46 | 0 | 3.277 | 3.669 | 0.661 | 0.74 | 9.901 | 11.086 | 1119.67
15时 | 13.35 | 14.4 | 6.48 | 0 | 3.404 | 3.672 | 0.646 | 0.697 | 9.989 | 10.776 | 1078.78
16时 | 13.74 | 14.53 | 6.49 | 0 | 3.74 | 3.954 | 0.667 | 0.705 | 9.991 | 10.562 | 1057.14
17时 | 14.92 | 17.59 | 6.49 | 0 | 3.849 | 4.537 | 0.718 | 0.846 | 10.105 | 11.912 | 1178.86
18时 | 15.38 | 18.9 | 6.52 | 0 | 4.015 | 4.935 | 0.741 | 0.911 | 10.113 | 12.43 | 1229.08
19时 | 16.94 | 22.97 | 7.32 | 0 | 4.069 | 5.517 | 0.793 | 1.075 | 11.051 | 14.983 | 1355.83
20时 | 16.45 | 22.6 | 7.74 | 0 | 3.862 | 5.306 | 0.787 | 1.081 | 11.051 | 15.183 | 1373.87
21时 | 15.03 | 23.13 | 8.07 | 0 | 3.795 | 5.841 | 0.775 | 1.193 | 11.393 | 17.536 | 1539.22
22时 | 14.94 | 23.55 | 8.08 | 0 | 3.316 | 5.227 | 0.758 | 1.195 | 11.407 | 17.982 | 1576.4
23时 | 14.67 | 22.87 | 8.03 | 0 | 3.16 | 4.926 | 0.719 | 1.121 | 11.311 | 17.631 | 1558.73
平均值 | 15.11 | 19.0654 | 7.0979 | 0 | 3.0691 | 3.8897 | 0.801 | 1.0086 | 10.332 | 13.0907 | 1261.4738
最大值 | 17.1 | 23.55 | 8.08 | 0 | 4.069 | 5.841 | 0.952 | 1.368 | 11.407 | 17.982 | 1576.4
最小值 | 12.88 | 14.4 | 6.43 | 0 | 2.453 | 2.497 | 0.646 | 0.697 | 9.9 | 10.009 | 975.24
日排放总量 | - | 457.57 | - | 0 | - | 93.354 | - | 24.207 | - | 314.176 | 30275.37