## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月25日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 15.07 | 22.35 | 8.2 | 0 | 2.84 | 4.213 | 0.718 | 1.065 | 11.311 | 16.778 | 1483.31
1时 | 16.26 | 24.06 | 7.22 | 0 | 2.736 | 4.049 | 0.717 | 1.061 | 10.653 | 15.764 | 1479.78
2时 | 16.04 | 23.72 | 6.71 | 0 | 2.518 | 3.723 | 0.717 | 1.06 | 10.641 | 15.734 | 1478.63
3时 | 15.29 | 22.77 | 6.75 | 0 | 2.447 | 3.643 | 0.718 | 1.069 | 10.186 | 15.166 | 1488.92
4时 | 15.26 | 22.85 | 6.83 | 0 | 2.393 | 3.583 | 0.718 | 1.075 | 10.185 | 15.25 | 1497.28
5时 | 15.17 | 21.61 | 6.87 | 0 | 2.376 | 3.384 | 0.719 | 1.024 | 9.84 | 14.016 | 1424.38
6时 | 14.96 | 20.07 | 6.89 | 0 | 2.218 | 2.976 | 0.723 | 0.97 | 9.827 | 13.184 | 1341.61
7时 | 14.35 | 19.81 | 6.75 | 0 | 2.166 | 2.991 | 0.73 | 1.008 | 9.362 | 12.927 | 1380.82
8时 | 13.89 | 21.97 | 6.53 | 0 | 2.157 | 3.412 | 0.734 | 1.161 | 9.362 | 14.808 | 1581.66
9时 | 12.42 | 20.21 | 6.44 | 0 | 2.154 | 3.504 | 0.742 | 1.207 | 9.094 | 14.795 | 1626.95
10时 | 12.67 | 20.43 | 6.41 | 0 | 2.524 | 4.07 | 0.738 | 1.19 | 9.087 | 14.652 | 1612.37
11时 | 13.49 | 20.12 | 6.41 | 0 | 2.644 | 3.944 | 0.728 | 1.086 | 9.124 | 13.611 | 1491.77
12时 | 13.5 | 18.68 | 6.41 | 0 | 2.34 | 3.238 | 0.714 | 0.988 | 9.124 | 12.626 | 1383.84
13时 | 13.51 | 19.32 | 6.41 | 0 | 2.242 | 3.206 | 0.683 | 0.977 | 8.913 | 12.746 | 1430.1
14时 | 13.38 | 19.43 | 6.4 | 0 | 2.921 | 4.243 | 0.686 | 0.996 | 8.903 | 12.931 | 1452.42
15时 | 12.99 | 15.93 | 6.43 | 0 | 3.141 | 3.853 | 0.693 | 0.85 | 8.396 | 10.299 | 1226.66
16时 | 13.23 | 14.68 | 6.46 | 0 | 3.442 | 3.82 | 0.699 | 0.776 | 8.396 | 9.319 | 1109.88
17时 | 14.03 | 16.01 | 6.46 | 0 | 3.54 | 4.041 | 0.714 | 0.815 | 8.396 | 9.584 | 1141.45
18时 | 13.63 | 15.58 | 6.49 | 0 | 3.6 | 4.114 | 0.717 | 0.819 | 8.756 | 10.007 | 1142.89
19时 | 12.39 | 16.94 | 7.4 | 0 | 3.619 | 4.947 | 0.725 | 0.991 | 9.065 | 12.392 | 1366.99
20时 | 12.76 | 20.14 | 8.31 | 0 | 3.281 | 5.179 | 0.73 | 1.152 | 9.214 | 14.545 | 1578.53
21时 | 13.88 | 22.04 | 8.46 | 0 | 3.172 | 5.038 | 0.741 | 1.177 | 9.286 | 14.748 | 1588.21
22时 | 13.98 | 22.13 | 8.46 | 0 | 2.874 | 4.549 | 0.847 | 1.341 | 9.294 | 14.71 | 1582.74
23时 | 14.28 | 21.77 | 8.39 | 0 | 2.778 | 4.236 | 0.893 | 1.362 | 9.12 | 13.906 | 1524.82
平均值 | 14.0179 | 20.1092 | 7.0038 | 0 | 2.7551 | 3.9148 | 0.731 | 1.0508 | 9.3973 | 13.5207 | 1434.0004
最大值 | 16.26 | 24.06 | 8.46 | 0 | 3.619 | 5.179 | 0.893 | 1.362 | 11.311 | 16.778 | 1626.95
最小值 | 12.39 | 14.68 | 6.4 | 0 | 2.154 | 2.976 | 0.683 | 0.776 | 8.396 | 9.319 | 1109.88
日排放总量 | - | 482.62 | - | 0 | - | 93.956 | - | 25.22 | - | 324.498 | 34416.01