## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月26日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 14.1 | 23.13 | 10.77 | 0 | 2.693 | 4.418 | 0.765 | 1.255 | 9.117 | 14.957 | 1640.59
1时 | 13.58 | 21.99 | 8.32 | 0 | 2.665 | 4.316 | 0.76 | 1.231 | 8.908 | 14.427 | 1619.57
2时 | 13.77 | 21.79 | 7.23 | 0 | 2.348 | 3.716 | 0.767 | 1.214 | 8.902 | 14.09 | 1582.78
3时 | 14.39 | 22.61 | 7.26 | 0 | 2.245 | 3.528 | 0.782 | 1.229 | 8.76 | 13.766 | 1571.51
4时 | 14.28 | 22.18 | 7.29 | 0 | 2.071 | 3.217 | 0.786 | 1.221 | 8.76 | 13.607 | 1553.29
5时 | 13.92 | 21.23 | 7.3 | 0 | 1.25 | 1.906 | 0.796 | 1.214 | 8.868 | 13.522 | 1524.82
6时 | 13.59 | 20.13 | 7.29 | 0 | 2.482 | 3.677 | 0.786 | 1.164 | 8.869 | 13.139 | 1481.51
7时 | 12.6 | 17.56 | 7.29 | 0 | 2.881 | 4.015 | 0.764 | 1.065 | 8.817 | 12.289 | 1393.74
8时 | 12.59 | 17.15 | 7.32 | 0 | 2.922 | 3.98 | 0.747 | 1.017 | 8.806 | 11.994 | 1361.99
9时 | 12.56 | 14.68 | 7.39 | 0 | 2.935 | 3.431 | 0.71 | 0.83 | 8.087 | 9.454 | 1169.03
10时 | 13.03 | 13.79 | 7.44 | 0 | 3.404 | 3.602 | 0.7 | 0.741 | 8.089 | 8.559 | 1058.15
11时 | 14.5 | 13.76 | 7.03 | 0 | 3.556 | 3.375 | 0.678 | 0.643 | 8.508 | 8.074 | 949
12时 | 13.97 | 13.27 | 6.78 | 0 | 3.383 | 3.214 | 0.664 | 0.631 | 8.503 | 8.079 | 950.15
13时 | 12.45 | 13.38 | 6.68 | 0 | 3.327 | 3.575 | 0.632 | 0.679 | 7.792 | 8.374 | 1074.64
14时 | 12.33 | 14.41 | 6.61 | 0 | 3.457 | 4.04 | 0.627 | 0.733 | 7.792 | 9.107 | 1168.7
15时 | 11.96 | 13.83 | 6.58 | 0 | 3.499 | 4.047 | 0.617 | 0.714 | 7.483 | 8.654 | 1156.5
16时 | 12.06 | 13.92 | 6.57 | 0 | 3.635 | 4.195 | 0.627 | 0.724 | 7.476 | 8.629 | 1154.16
17时 | 12.36 | 14.14 | 6.58 | 0 | 3.68 | 4.21 | 0.65 | 0.744 | 7.274 | 8.322 | 1144.12
18时 | 12.86 | 14.74 | 6.73 | 0 | 3.477 | 3.986 | 0.681 | 0.781 | 7.272 | 8.337 | 1146.49
19时 | 14.36 | 18.37 | 7.07 | 0 | 3.411 | 4.364 | 0.75 | 0.96 | 7.203 | 9.216 | 1279.4
20时 | 14.12 | 18.58 | 7.25 | 0 | 3.306 | 4.349 | 0.753 | 0.991 | 7.204 | 9.478 | 1315.62
21时 | 13.38 | 17.56 | 7.31 | 0 | 3.272 | 4.294 | 0.759 | 0.996 | 7.263 | 9.531 | 1312.31
22时 | 13.47 | 11.02 | 7.37 | 0 | 3.927 | 3.212 | 0.764 | 0.625 | 7.263 | 5.941 | 818.03
23时 | 13.8 | 19.92 | 7.28 | 0 | 3.967 | 5.728 | 0.774 | 1.118 | 7.271 | 10.498 | 1443.82
平均值 | 13.3346 | 17.2142 | 7.2808 | 0 | 3.0747 | 3.8498 | 0.72246 | 0.93833 | 8.0953 | 10.5018 | 1286.2467
最大值 | 14.5 | 23.13 | 10.77 | 0 | 3.967 | 5.728 | 0.796 | 1.255 | 9.117 | 14.957 | 1640.59
最小值 | 11.96 | 11.02 | 6.57 | 0 | 1.25 | 1.906 | 0.617 | 0.625 | 7.203 | 5.941 | 818.03
日排放总量 | - | 413.14 | - | 0 | - | 92.395 | - | 22.52 | - | 252.044 | 30869.92