## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月27日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 13.4 | 20.07 | 7.26 | 0 | 3.952 | 5.919 | 0.775 | 1.161 | 7.276 | 10.898 | 1497.74
1时 | 12.14 | 18.35 | 7.27 | 0 | 3.985 | 6.023 | 0.776 | 1.173 | 7.524 | 11.372 | 1511.5
2时 | 12.03 | 18.64 | 7.27 | 0 | 3.634 | 5.631 | 0.784 | 1.215 | 7.526 | 11.661 | 1549.48
3时 | 11.71 | 17.77 | 7.28 | 0 | 3.52 | 5.342 | 0.802 | 1.217 | 7.651 | 11.611 | 1517.54
4时 | 11.62 | 15.29 | 7.29 | 0 | 3.317 | 4.365 | 0.824 | 1.084 | 7.651 | 10.068 | 1315.94
5时 | 11.32 | 14.68 | 7.31 | 0 | 3.252 | 4.216 | 0.872 | 1.131 | 7.708 | 9.993 | 1296.5
6时 | 11.89 | 14.6 | 7.32 | 0 | 3.357 | 4.123 | 0.871 | 1.07 | 7.709 | 9.467 | 1228.07
7时 | 13.6 | 15.47 | 7.34 | 0 | 3.391 | 3.856 | 0.868 | 0.987 | 7.827 | 8.901 | 1137.17
8时 | 12.94 | 16.1 | 7.18 | 0 | 3.398 | 4.229 | 0.848 | 1.055 | 7.827 | 9.741 | 1244.56
9时 | 10.88 | 13.81 | 6.73 | 0 | 3.401 | 4.318 | 0.801 | 1.017 | 8.054 | 10.227 | 1269.76
10时 | 11.01 | 14.18 | 6.57 | 0 | 3.392 | 4.37 | 0.794 | 1.023 | 8.064 | 10.389 | 1288.33
11时 | 11.4 | 15.13 | 6.54 | 0 | 3.389 | 4.497 | 0.779 | 1.034 | 8.236 | 10.929 | 1327
12时 | 11.27 | 14.89 | 6.5 | 0 | 3.445 | 4.552 | 0.762 | 1.007 | 8.236 | 10.883 | 1321.42
13时 | 10.88 | 14.31 | 6.49 | 0 | 3.463 | 4.553 | 0.722 | 0.949 | 8.044 | 10.576 | 1314.83
14时 | 10.72 | 13.41 | 6.49 | 0 | 3.536 | 4.424 | 0.722 | 0.903 | 8.046 | 10.067 | 1251.14
15时 | 10.24 | 11.85 | 6.5 | 0 | 3.56 | 4.12 | 0.723 | 0.837 | 8.167 | 9.452 | 1157.29
16时 | 10.52 | 11.64 | 6.49 | 0 | 4.371 | 4.835 | 0.724 | 0.801 | 8.167 | 9.035 | 1106.24
17时 | 11.52 | 12.37 | 6.5 | 0 | 4.634 | 4.974 | 0.726 | 0.779 | 8.016 | 8.605 | 1073.45
18时 | 11.65 | 12.97 | 6.55 | 0 | 3.866 | 4.303 | 0.722 | 0.804 | 8.015 | 8.921 | 1112.98
19时 | 12.02 | 16.36 | 6.65 | 0 | 3.618 | 4.924 | 0.713 | 0.97 | 8.312 | 11.312 | 1360.94
20时 | 11.95 | 16.59 | 6.7 | 0 | 3.657 | 5.076 | 0.721 | 1.001 | 8.321 | 11.551 | 1388.12
21时 | 11.7 | 15.97 | 6.73 | 0 | 3.669 | 5.007 | 0.738 | 1.007 | 8.077 | 11.023 | 1364.8
22时 | 11.67 | 16.17 | 6.75 | 0 | 3.532 | 4.894 | 0.744 | 1.031 | 8.072 | 11.185 | 1385.64
23时 | 11.6 | 17.14 | 6.72 | 0 | 3.488 | 5.155 | 0.757 | 1.119 | 8.311 | 12.283 | 1477.91
平均值 | 11.6533 | 15.3233 | 6.8513 | 0 | 3.6178 | 4.7378 | 0.77367 | 1.0156 | 7.9515 | 10.4229 | 1312.4313
最大值 | 13.6 | 20.07 | 7.34 | 0 | 4.634 | 6.023 | 0.872 | 1.217 | 8.321 | 12.283 | 1549.48
最小值 | 10.24 | 11.64 | 6.49 | 0 | 3.252 | 3.856 | 0.713 | 0.779 | 7.276 | 8.605 | 1073.45
日排放总量 | - | 367.76 | - | 0 | - | 113.706 | - | 24.375 | - | 250.15 | 31498.35