## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月28日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 11.39 | 16.79 | 6.72 | 0 | 3.358 | 4.951 | 0.731 | 1.078 | 8.306 | 12.247 | 1474.52
1时 | 10.71 | 13.54 | 6.82 | 0 | 3.316 | 4.192 | 0.674 | 0.852 | 8.189 | 10.354 | 1264.32
2时 | 11.17 | 16.48 | 6.88 | 0 | 3.447 | 5.087 | 0.652 | 0.962 | 8.189 | 12.085 | 1475.78
3时 | 12.62 | 15.14 | 6.92 | 0 | 3.489 | 4.185 | 0.603 | 0.723 | 8.239 | 9.883 | 1199.48
4时 | 12.52 | 18.34 | 6.92 | 0 | 3.438 | 5.036 | 0.602 | 0.882 | 8.238 | 12.068 | 1464.95
5时 | 12.23 | 15.51 | 6.99 | 0 | 3.421 | 4.337 | 0.6 | 0.761 | 8.208 | 10.406 | 1267.81
6时 | 11.94 | 16.43 | 6.99 | 0 | 3.468 | 4.771 | 0.585 | 0.805 | 8.208 | 11.292 | 1375.78
7时 | 11.07 | 14.05 | 6.89 | 0 | 3.483 | 4.42 | 0.552 | 0.7 | 8.305 | 10.538 | 1268.89
8时 | 11.18 | 13.65 | 6.69 | 0 | 3.923 | 4.791 | 0.579 | 0.707 | 8.307 | 10.146 | 1221.34
9时 | 11.54 | 14.53 | 6.55 | 0 | 4.065 | 5.119 | 0.64 | 0.806 | 8.526 | 10.737 | 1259.35
10时 | 11.88 | 15.11 | 6.5 | 0 | 3.653 | 4.647 | 0.658 | 0.837 | 8.531 | 10.852 | 1272.1
11时 | 13.02 | 16.06 | 6.47 | 0 | 3.52 | 4.343 | 0.699 | 0.862 | 8.26 | 10.191 | 1233.79
12时 | 12.49 | 15.2 | 6.48 | 0 | 3.454 | 4.205 | 0.671 | 0.817 | 8.258 | 10.053 | 1217.34
13时 | 10.86 | 13.38 | 6.47 | 0 | 3.432 | 4.227 | 0.607 | 0.748 | 8.628 | 10.628 | 1231.78
14时 | 10.9 | 13.01 | 6.47 | 0 | 3.646 | 4.353 | 0.6 | 0.716 | 8.638 | 10.314 | 1194.01
15时 | 11.03 | 12.99 | 6.46 | 0 | 3.715 | 4.374 | 0.586 | 0.69 | 8.433 | 9.928 | 1177.31
16时 | 10.97 | 11.92 | 6.46 | 0 | 2.953 | 3.208 | 0.592 | 0.643 | 8.433 | 9.161 | 1086.34
17时 | 10.78 | 13.17 | 6.45 | 0 | 0.62 | 0.758 | 0.604 | 0.738 | 8.403 | 10.267 | 1221.88
18时 | 10.79 | 14.44 | 6.43 | 0 | 0.599 | 0.802 | 0.593 | 0.794 | 8.398 | 11.243 | 1338.73
19时 | 10.83 | 16.41 | 6.41 | 0 | 0.591 | 0.896 | 0.571 | 0.865 | 7.977 | 12.087 | 1515.28
20时 | 11 | 17.89 | 6.4 | 0 | 0.592 | 0.963 | 0.573 | 0.932 | 7.977 | 12.974 | 1626.37
21时 | 11.57 | 19.07 | 6.4 | 0 | 0.593 | 0.977 | 0.578 | 0.953 | 8.321 | 13.715 | 1648.19
22时 | 11.65 | 19.85 | 6.4 | 0 | 0.572 | 0.975 | 0.592 | 1.009 | 8.33 | 14.192 | 1703.7
23时 | 11.93 | 20.1 | 6.41 | 0 | 0.565 | 0.952 | 0.624 | 1.051 | 8.308 | 13.998 | 1684.91
平均值 | 11.5029 | 15.5442 | 6.6075 | 0 | 2.663 | 3.4404 | 0.61525 | 0.83046 | 8.3171 | 11.2233 | 1350.9979
最大值 | 13.02 | 20.1 | 6.99 | 0 | 4.065 | 5.119 | 0.731 | 1.078 | 8.638 | 14.192 | 1703.7
最小值 | 10.71 | 11.92 | 6.4 | 0 | 0.565 | 0.758 | 0.552 | 0.643 | 7.977 | 9.161 | 1086.34
日排放总量 | - | 373.06 | - | 0 | - | 82.569 | - | 19.931 | - | 269.359 | 32423.95