## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月29日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 11.97 | 19.32 | 6.44 | 0 | 0.605 | 0.976 | 0.636 | 1.026 | 8.307 | 13.405 | 1613.66
1时 | 12.09 | 16.7 | 6.48 | 0 | 0.618 | 0.854 | 0.663 | 0.916 | 8.329 | 11.506 | 1381.39
2时 | 12.13 | 16.35 | 6.5 | 0 | 0.593 | 0.799 | 0.668 | 0.9 | 8.329 | 11.227 | 1347.91
3时 | 12.28 | 14.84 | 6.54 | 0 | 0.585 | 0.707 | 0.68 | 0.822 | 8.836 | 10.679 | 1208.59
4时 | 12.29 | 12.8 | 6.58 | 0 | 0.597 | 0.622 | 0.664 | 0.691 | 8.847 | 9.213 | 1041.37
5时 | 12.32 | 13.67 | 6.59 | 0 | 0.601 | 0.667 | 0.63 | 0.699 | 8.895 | 9.869 | 1109.48
6时 | 12.37 | 13.7 | 6.59 | 0 | 0.637 | 0.706 | 0.639 | 0.708 | 8.895 | 9.855 | 1107.9
7时 | 12.52 | 13.5 | 6.58 | 0 | 0.648 | 0.699 | 0.659 | 0.711 | 9.153 | 9.872 | 1078.56
8时 | 12.81 | 15.77 | 6.52 | 0 | 0.647 | 0.797 | 0.676 | 0.832 | 9.155 | 11.271 | 1231.13
9时 | 13.77 | 17.82 | 6.48 | 0 | 0.647 | 0.837 | 0.711 | 0.92 | 8.966 | 11.601 | 1293.88
10时 | 13.5 | 19.95 | 6.44 | 0 | 0.667 | 0.986 | 0.696 | 1.028 | 8.96 | 13.24 | 1477.66
11时 | 12.68 | 20.69 | 6.42 | 0 | 0.673 | 1.098 | 0.664 | 1.083 | 8.347 | 13.618 | 1631.48
12时 | 12.61 | 18.63 | 6.44 | 0 | 0.697 | 1.03 | 0.654 | 0.966 | 8.347 | 12.334 | 1477.62
13时 | 12.38 | 19.95 | 6.42 | 0 | 0.705 | 1.136 | 0.629 | 1.014 | 8.045 | 12.966 | 1611.65
14时 | 13 | 20.74 | 6.42 | 0 | 0.74 | 1.181 | 0.636 | 1.015 | 8.041 | 12.831 | 1595.7
15时 | 14.9 | 22.61 | 6.44 | 0 | 0.751 | 1.139 | 0.65 | 0.986 | 7.712 | 11.7 | 1517.15
16时 | 14.33 | 20.6 | 6.46 | 0 | 0.768 | 1.104 | 0.672 | 0.966 | 7.712 | 11.084 | 1437.23
17时 | 12.58 | 18.11 | 6.48 | 0 | 0.773 | 1.113 | 0.722 | 1.039 | 7.886 | 11.354 | 1439.75
18时 | 13.02 | 20.42 | 6.51 | 0 | 0.749 | 1.175 | 0.743 | 1.166 | 7.905 | 12.4 | 1568.66
19时 | 14.37 | 23.2 | 6.54 | 0 | 0.741 | 1.197 | 0.791 | 1.277 | 8.551 | 13.808 | 1614.82
20时 | 14.58 | 23.85 | 6.57 | 0 | 0.787 | 1.287 | 0.806 | 1.319 | 8.551 | 13.988 | 1635.88
21时 | 15.25 | 24.76 | 6.58 | 0 | 0.802 | 1.302 | 0.839 | 1.362 | 8.771 | 14.239 | 1623.38
22时 | 15.24 | 25.35 | 6.61 | 0 | 0.806 | 1.341 | 0.842 | 1.401 | 8.773 | 14.593 | 1663.38
23时 | 15.23 | 25.48 | 6.64 | 0 | 0.808 | 1.352 | 0.848 | 1.419 | 8.79 | 14.707 | 1673.14
平均值 | 13.2592 | 19.1171 | 6.5113 | 0 | 0.69354 | 1.0044 | 0.70075 | 1.0111 | 8.5043 | 12.14 | 1432.5571
最大值 | 15.25 | 25.48 | 6.64 | 0 | 0.808 | 1.352 | 0.848 | 1.419 | 9.155 | 14.707 | 1673.14
最小值 | 11.97 | 12.8 | 6.42 | 0 | 0.585 | 0.622 | 0.629 | 0.691 | 7.712 | 9.213 | 1041.37
日排放总量 | - | 458.81 | - | 0 | - | 24.105 | - | 24.266 | - | 291.36 | 34381.37