## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月02日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 15.9 | 18.89 | 6.97 | 0 | 2.603 | 3.092 | 0.664 | 0.789 | 12.015 | 14.274 | 1188.04
1时 | 14.3 | 19.13 | 7.08 | 0 | 2.499 | 3.344 | 0.633 | 0.847 | 11.912 | 15.938 | 1337.98
2时 | 14.68 | 19.57 | 7.16 | 0 | 2.141 | 2.854 | 0.668 | 0.89 | 11.886 | 15.843 | 1332.9
3时 | 15.81 | 21.95 | 7.17 | 0 | 2.023 | 2.808 | 0.746 | 1.036 | 11.297 | 15.682 | 1388.2
4时 | 15.95 | 22.06 | 7.05 | 0 | 1.825 | 2.525 | 0.754 | 1.043 | 11.28 | 15.604 | 1383.3
5时 | 16.39 | 20.81 | 6.96 | 0 | 1.76 | 2.234 | 0.773 | 0.981 | 10.839 | 13.759 | 1269.4
6时 | 16.51 | 21.08 | 6.83 | 0 | 1.705 | 2.177 | 0.747 | 0.954 | 10.817 | 13.812 | 1276.85
7时 | 16.89 | 18.38 | 6.82 | 0 | 1.687 | 1.835 | 0.684 | 0.744 | 10.19 | 11.087 | 1087.99
8时 | 16.44 | 17.86 | 6.65 | 0 | 1.46 | 1.586 | 0.68 | 0.739 | 10.19 | 11.069 | 1086.23
9时 | 15.05 | 17.6 | 6.43 | 0 | 1.386 | 1.621 | 0.672 | 0.786 | 10.189 | 11.919 | 1169.75
10时 | 14.66 | 17.22 | 6.35 | 0 | 1.153 | 1.354 | 0.667 | 0.784 | 10.189 | 11.969 | 1174.72
11时 | 13.56 | 16.91 | 6.33 | 0 | 1.077 | 1.343 | 0.654 | 0.815 | 9.711 | 12.107 | 1246.75
12时 | 13.26 | 15.91 | 6.33 | 0 | 0.946 | 1.135 | 0.638 | 0.765 | 9.7 | 11.638 | 1199.77
13时 | 12.39 | 14.81 | 6.28 | 0 | 0.903 | 1.079 | 0.606 | 0.724 | 9.407 | 11.243 | 1195.13
14时 | 13.03 | 16.3 | 6.34 | 0 | 0.916 | 1.146 | 0.611 | 0.764 | 9.4 | 11.76 | 1251.11
15时 | 15.1 | 18.78 | 6.32 | 0 | 0.92 | 1.144 | 0.621 | 0.772 | 9.243 | 11.495 | 1243.62
16时 | 14.87 | 15.55 | 6.33 | 0 | 1.045 | 1.093 | 0.635 | 0.664 | 9.235 | 9.657 | 1045.73
17时 | 14.16 | 13.44 | 6.35 | 0 | 1.087 | 1.032 | 0.667 | 0.633 | 9.027 | 8.569 | 949.25
18时 | 14.35 | 13.88 | 6.38 | 0 | 1.824 | 1.765 | 0.703 | 0.68 | 9.027 | 8.734 | 967.5
19时 | 14.93 | 14.65 | 6.42 | 0 | 2.064 | 2.025 | 0.785 | 0.77 | 9.797 | 9.614 | 981.32
20时 | 20.05 | 19.77 | 6.43 | 0 | 2.631 | 2.594 | 0.799 | 0.788 | 9.83 | 9.693 | 986.11
21时 | 34.74 | 33.16 | 6.44 | 0 | 2.814 | 2.686 | 0.832 | 0.794 | 11.26 | 10.749 | 954.65
22时 | 29.95 | 28.78 | 6.43 | 0 | 2.641 | 2.538 | 0.799 | 0.768 | 11.278 | 10.838 | 961.02
23时 | 16.11 | 16.99 | 6.41 | 0 | 2.585 | 2.726 | 0.719 | 0.758 | 11.918 | 12.568 | 1054.55
平均值 | 16.6283 | 18.895 | 6.5942 | 0 | 1.7373 | 1.989 | 0.69821 | 0.80367 | 10.4015 | 12.0675 | 1155.4946
最大值 | 34.74 | 33.16 | 7.17 | 0 | 2.814 | 3.344 | 0.832 | 1.043 | 12.015 | 15.938 | 1388.2
最小值 | 12.39 | 13.44 | 6.28 | 0 | 0.903 | 1.032 | 0.606 | 0.633 | 9.027 | 8.569 | 949.25
日排放总量 | - | 453.48 | - | 0 | - | 47.736 | - | 19.288 | - | 289.621 | 27731.87