## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月30日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 14.78 | 24.12 | 6.68 | 0 | 0.825 | 1.346 | 0.855 | 1.395 | 8.79 | 14.345 | 1631.99
1时 | 13.45 | 20.96 | 6.74 | 0 | 0.831 | 1.295 | 0.871 | 1.357 | 8.973 | 13.984 | 1558.44
2时 | 13.23 | 18.62 | 6.81 | 0 | 0.81 | 1.14 | 0.882 | 1.241 | 8.973 | 12.626 | 1407.1
3时 | 12.58 | 14.58 | 6.88 | 0 | 0.803 | 0.93 | 0.907 | 1.051 | 9.674 | 11.21 | 1158.73
4时 | 12.51 | 15.93 | 6.89 | 0 | 0.817 | 1.041 | 0.911 | 1.16 | 9.688 | 12.34 | 1273.72
5时 | 12.3 | 13.37 | 6.93 | 0 | 0.821 | 0.893 | 0.919 | 0.999 | 9.744 | 10.593 | 1087.13
6时 | 12.31 | 14.03 | 6.94 | 0 | 0.824 | 0.939 | 0.901 | 1.027 | 9.744 | 11.108 | 1139.94
7时 | 12.33 | 13.95 | 6.92 | 0 | 0.825 | 0.933 | 0.86 | 0.973 | 9.775 | 11.06 | 1131.41
8时 | 12.21 | 14.99 | 6.8 | 0 | 0.843 | 1.035 | 0.83 | 1.019 | 9.772 | 11.996 | 1227.64
9时 | 11.81 | 15.99 | 6.61 | 0 | 0.849 | 1.15 | 0.763 | 1.033 | 9.353 | 12.666 | 1354.18
10时 | 12.1 | 19.02 | 6.54 | 0 | 0.855 | 1.344 | 0.738 | 1.16 | 9.353 | 14.699 | 1571.58
11时 | 13.03 | 20.85 | 6.47 | 0 | 0.857 | 1.372 | 0.683 | 1.093 | 8.865 | 14.189 | 1600.52
12时 | 13.03 | 20.09 | 6.46 | 0 | 2.137 | 3.295 | 0.677 | 1.044 | 8.859 | 13.661 | 1542.02
13时 | 13.03 | 18.85 | 6.47 | 0 | 0.923 | 1.336 | 0.537 | 0.777 | 8.859 | 12.819 | 1446.98
14时 | 13.03 | 18.75 | 6.46 | 0 | 0.104 | 0.15 | 0.416 | 0.599 | 8.859 | 12.75 | 1439.17
15时 | 19.14 | 27.59 | 6.48 | 0 | 0.237 | 0.342 | 0.588 | 0.848 | 6.318 | 9.107 | 1441.48
16时 | 15.63 | 23.17 | 6.48 | 0 | 0.234 | 0.347 | 0.759 | 1.125 | 6.438 | 9.545 | 1482.55
17时 | 13.32 | 21.36 | 6.47 | 0 | 0.131 | 0.21 | 0.75 | 1.203 | 7.434 | 11.922 | 1603.76
18时 | 13.24 | 21.04 | 8.36 | 0 | 0.131 | 0.208 | 0.766 | 1.217 | 7.434 | 11.813 | 1589.11
19时 | 12.99 | 20.37 | 7.81 | 0 | 0.131 | 0.205 | 0.8 | 1.254 | 7.182 | 11.261 | 1567.94
20时 | 13.46 | 21.06 | 6.68 | 0 | 0.131 | 0.205 | 0.799 | 1.25 | 7.18 | 11.236 | 1564.88
21时 | 14.86 | 23.09 | 6.82 | 0 | 0.131 | 0.204 | 0.798 | 1.24 | 7.85 | 12.2 | 1554.12
22时 | 15.23 | 23.97 | 6.96 | 0 | 0.131 | 0.206 | 0.806 | 1.269 | 7.889 | 12.418 | 1574.14
23时 | 16.34 | 25.85 | 6.89 | 0 | 0.131 | 0.207 | 0.825 | 1.305 | 8.401 | 13.291 | 1582.09
平均值 | 13.5808 | 19.65 | 6.8146 | 0 | 0.60467 | 0.84721 | 0.77671 | 1.11 | 8.5586 | 12.2016 | 1438.7758
最大值 | 19.14 | 27.59 | 8.36 | 0 | 2.137 | 3.295 | 0.919 | 1.395 | 9.775 | 14.699 | 1631.99
最小值 | 11.81 | 13.37 | 6.46 | 0 | 0.104 | 0.15 | 0.416 | 0.599 | 6.318 | 9.107 | 1087.13
日排放总量 | - | 471.6 | - | 0 | - | 20.333 | - | 26.639 | - | 292.839 | 34530.62