## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月31日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 15.98 | 25.54 | 6.85 | 0 | 0.131 | 0.209 | 0.838 | 1.339 | 8.401 | 13.428 | 1598.33
1时 | 14.81 | 22.92 | 6.81 | 0 | 0.131 | 0.203 | 0.868 | 1.343 | 8.9 | 13.774 | 1547.64
2时 | 14.18 | 21.53 | 6.81 | 0 | 0.131 | 0.199 | 0.878 | 1.333 | 8.906 | 13.52 | 1518.05
3时 | 12.29 | 16.23 | 6.84 | 0 | 0.131 | 0.173 | 0.901 | 1.19 | 9.341 | 12.339 | 1320.95
4时 | 12.96 | 14.57 | 6.89 | 0 | 0.131 | 0.147 | 0.924 | 1.039 | 9.341 | 10.503 | 1124.42
5时 | 15.01 | 17.85 | 6.93 | 0 | 0.131 | 0.156 | 0.979 | 1.164 | 9.512 | 11.313 | 1189.3
6时 | 16.15 | 20.42 | 6.94 | 0 | 0.131 | 0.166 | 1.006 | 1.272 | 9.517 | 12.033 | 1264.32
7时 | 19.42 | 22.06 | 6.93 | 0 | 0.131 | 0.149 | 0.896 | 1.018 | 10.122 | 11.496 | 1135.76
8时 | 19.11 | 23.76 | 6.84 | 0 | 0.16 | 0.199 | 0.765 | 0.951 | 10.096 | 12.554 | 1243.48
9时 | 18.2 | 24.11 | 6.76 | 0 | 0.169 | 0.224 | 0.715 | 0.947 | 8.55 | 11.325 | 1324.55
10时 | 17.4 | 24.09 | 6.71 | 0 | 0.3 | 0.415 | 0.666 | 0.922 | 8.545 | 11.829 | 1384.31
11时 | 15.08 | 20.48 | 6.66 | 0 | 0.342 | 0.464 | 0.554 | 0.752 | 8.266 | 11.224 | 1357.81
12时 | 15.6 | 21.08 | 6.63 | 0 | 0.51 | 0.689 | 0.571 | 0.772 | 8.266 | 11.171 | 1351.4
13时 | 17.14 | 21.08 | 6.61 | 0 | 0.565 | 0.695 | 0.608 | 0.748 | 7.971 | 9.802 | 1229.65
14时 | 17.33 | 20.96 | 6.6 | 0 | 0.875 | 1.058 | 0.608 | 0.735 | 7.971 | 9.64 | 1209.35
15时 | 17.91 | 22 | 6.6 | 0 | 1.153 | 1.416 | 0.607 | 0.746 | 8.019 | 9.851 | 1228.43
16时 | 17.59 | 18.67 | 6.61 | 0 | 4.032 | 4.28 | 0.611 | 0.649 | 8.019 | 8.511 | 1061.39
17时 | 16.62 | 16.58 | 6.61 | 0 | 1.923 | 1.919 | 0.618 | 0.617 | 7.901 | 7.883 | 997.67
18时 | 15.98 | 15.88 | 6.6 | 0 | 2.906 | 2.888 | 0.595 | 0.591 | 7.895 | 7.847 | 993.92
19时 | 14.18 | 14.02 | 6.6 | 0 | 3.013 | 2.978 | 0.543 | 0.537 | 8.211 | 8.116 | 988.49
20时 | 13.61 | 14.22 | 6.57 | 0 | 2.443 | 2.552 | 0.511 | 0.534 | 8.211 | 8.578 | 1044.68
21时 | 11.99 | 13.28 | 6.54 | 0 | 2.258 | 2.502 | 0.44 | 0.487 | 8.197 | 9.081 | 1107.86
22时 | 12.24 | 13.75 | 6.52 | 0 | 1.727 | 1.94 | 0.454 | 0.51 | 8.19 | 9.202 | 1123.52
23时 | 13.04 | 11.74 | 6.56 | 0 | 1.555 | 1.4 | 0.482 | 0.434 | 8.047 | 7.246 | 900.47
平均值 | 15.5758 | 19.0342 | 6.7092 | 0 | 1.0408 | 1.1259 | 0.69325 | 0.85958 | 8.5998 | 10.5111 | 1218.5729
最大值 | 19.42 | 25.54 | 6.94 | 0 | 4.032 | 4.28 | 1.006 | 1.343 | 10.122 | 13.774 | 1598.33
最小值 | 11.99 | 11.74 | 6.52 | 0 | 0.131 | 0.147 | 0.44 | 0.434 | 7.895 | 7.246 | 900.47
日排放总量 | - | 456.82 | - | 0 | - | 27.021 | - | 20.63 | - | 252.266 | 29245.75