## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月03日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 16.06 | 23.72 | 6.38 | 0 | 2.312 | 3.415 | 0.672 | 0.993 | 11.907 | 17.588 | 1477.12
1时 | 15.91 | 25.23 | 6.37 | 0 | 2.223 | 3.525 | 0.567 | 0.899 | 11.647 | 18.466 | 1585.51
2时 | 16.01 | 23.74 | 6.38 | 0 | 2.006 | 2.975 | 0.61 | 0.905 | 11.635 | 17.253 | 1482.88
3时 | 16.31 | 24.08 | 6.38 | 0 | 1.935 | 2.857 | 0.709 | 1.047 | 11.308 | 16.694 | 1476.29
4时 | 15.99 | 22.99 | 6.38 | 0 | 1.798 | 2.585 | 0.721 | 1.037 | 11.297 | 16.245 | 1437.98
5时 | 15.01 | 20 | 6.38 | 0 | 1.754 | 2.337 | 0.748 | 0.996 | 10.971 | 14.615 | 1332.14
6时 | 14.99 | 19.3 | 6.38 | 0 | 1.679 | 2.162 | 0.724 | 0.932 | 10.966 | 14.122 | 1287.76
7时 | 14.95 | 16.65 | 6.37 | 0 | 1.655 | 1.843 | 0.668 | 0.744 | 10.569 | 11.773 | 1113.88
8时 | 14.76 | 16.83 | 6.33 | 0 | 1.491 | 1.7 | 0.651 | 0.742 | 10.564 | 12.048 | 1140.44
9时 | 14.21 | 17.06 | 6.29 | 0 | 1.438 | 1.727 | 0.612 | 0.735 | 10.366 | 12.447 | 1200.71
10时 | 14.11 | 16.92 | 6.27 | 0 | 1.128 | 1.353 | 0.609 | 0.73 | 10.344 | 12.406 | 1199.3
11时 | 13.8 | 16.64 | 6.29 | 0 | 1.027 | 1.238 | 0.603 | 0.727 | 9.825 | 11.845 | 1205.57
12时 | 14.14 | 16.88 | 6.29 | 0 | 0.955 | 1.14 | 0.597 | 0.713 | 9.822 | 11.728 | 1194.08
13时 | 15.16 | 17.71 | 6.3 | 0 | 0.932 | 1.089 | 0.582 | 0.68 | 9.678 | 11.304 | 1168.02
14时 | 14.91 | 18.3 | 6.31 | 0 | 0.929 | 1.14 | 0.592 | 0.727 | 9.672 | 11.874 | 1227.64
15时 | 14.23 | 17.37 | 6.33 | 0 | 0.928 | 1.133 | 0.614 | 0.749 | 9.501 | 11.597 | 1220.58
16时 | 13.79 | 13.72 | 6.4 | 0 | 1.369 | 1.362 | 0.629 | 0.626 | 9.513 | 9.463 | 994.79
17时 | 12.57 | 11.88 | 6.44 | 0 | 1.512 | 1.429 | 0.665 | 0.628 | 9.888 | 9.343 | 944.93
18时 | 13.33 | 13.06 | 6.45 | 0 | 2.228 | 2.183 | 0.668 | 0.654 | 9.919 | 9.717 | 979.63
19时 | 15.75 | 15.07 | 6.44 | 0 | 2.46 | 2.354 | 0.674 | 0.645 | 10.946 | 10.472 | 956.74
20时 | 15.96 | 15.45 | 6.42 | 0 | 2.598 | 2.515 | 0.672 | 0.651 | 10.954 | 10.605 | 968.11
21时 | 16.62 | 16.4 | 6.42 | 0 | 2.643 | 2.608 | 0.668 | 0.659 | 11.866 | 11.711 | 986.94
22时 | 16.65 | 16.43 | 6.41 | 0 | 2.388 | 2.357 | 0.714 | 0.705 | 11.869 | 11.716 | 987.08
23时 | 16.75 | 19.3 | 6.43 | 0 | 2.305 | 2.656 | 0.823 | 0.948 | 12.01 | 13.84 | 1152.4
平均值 | 15.0821 | 18.1137 | 6.3683 | 0 | 1.7372 | 2.0701 | 0.658 | 0.78633 | 10.7099 | 12.8697 | 1196.6883
最大值 | 16.75 | 25.23 | 6.45 | 0 | 2.643 | 3.525 | 0.823 | 1.047 | 12.01 | 18.466 | 1585.51
最小值 | 12.57 | 11.88 | 6.27 | 0 | 0.928 | 1.089 | 0.567 | 0.626 | 9.501 | 9.343 | 944.93
日排放总量 | - | 434.73 | - | 0 | - | 49.683 | - | 18.872 | - | 308.872 | 28720.52