## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月04日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 16.77 | 22.96 | 6.41 | 0 | 2.049 | 2.805 | 0.77 | 1.054 | 11.996 | 16.42 | 1368.83
1时 | 16.81 | 25.04 | 6.36 | 0 | 1.965 | 2.927 | 0.648 | 0.965 | 11.648 | 17.351 | 1489.64
2时 | 16.43 | 24.21 | 6.35 | 0 | 1.795 | 2.645 | 0.598 | 0.881 | 11.632 | 17.143 | 1473.8
3时 | 15.37 | 20.88 | 6.35 | 0 | 1.74 | 2.364 | 0.479 | 0.651 | 11.339 | 15.404 | 1358.53
4时 | 15.14 | 19.24 | 6.38 | 0 | 1.718 | 2.183 | 0.501 | 0.637 | 11.332 | 14.4 | 1270.73
5时 | 14.48 | 17.94 | 6.4 | 0 | 1.711 | 2.12 | 0.553 | 0.685 | 10.907 | 13.515 | 1239.16
6时 | 14.83 | 19.68 | 6.39 | 0 | 1.552 | 2.059 | 0.616 | 0.817 | 10.902 | 14.465 | 1326.82
7时 | 15.83 | 18.61 | 6.35 | 0 | 1.5 | 1.763 | 0.761 | 0.895 | 10.804 | 12.701 | 1175.58
8时 | 15.78 | 17.72 | 6.31 | 0 | 1.25 | 1.404 | 0.749 | 0.841 | 10.8 | 12.13 | 1123.16
9时 | 15.58 | 18.65 | 6.26 | 0 | 1.168 | 1.398 | 0.721 | 0.863 | 10.638 | 12.733 | 1196.93
10时 | 15.01 | 20.7 | 6.24 | 0 | 0.987 | 1.361 | 0.692 | 0.954 | 10.618 | 14.64 | 1378.84
11时 | 13.43 | 18.6 | 6.23 | 0 | 0.928 | 1.285 | 0.621 | 0.86 | 10.295 | 14.259 | 1385.03
12时 | 13.27 | 17.58 | 6.23 | 0 | 0.908 | 1.203 | 0.609 | 0.807 | 10.285 | 13.627 | 1324.98
13时 | 12.81 | 15.92 | 6.81 | 0 | 0.902 | 1.121 | 0.582 | 0.723 | 10.017 | 12.446 | 1242.5
14时 | 13.31 | 18.97 | 6.87 | 0 | 1.06 | 1.51 | 0.592 | 0.844 | 10.009 | 14.262 | 1424.95
15时 | 14.75 | 22.09 | 6.9 | 0 | 1.111 | 1.664 | 0.616 | 0.922 | 9.856 | 14.759 | 1497.46
16时 | 14.83 | 17.82 | 7.11 | 0 | 1.955 | 2.349 | 0.636 | 0.764 | 9.881 | 11.875 | 1201.75
17时 | 15.08 | 14.42 | 7.25 | 0 | 2.232 | 2.134 | 0.683 | 0.653 | 10.701 | 10.233 | 956.23
18时 | 15.71 | 15.25 | 7.27 | 0 | 3.116 | 3.025 | 0.685 | 0.665 | 10.719 | 10.407 | 970.92
19时 | 17.59 | 17.54 | 7.28 | 0 | 3.404 | 3.394 | 0.69 | 0.688 | 12.57 | 12.533 | 997.06
20时 | 17.13 | 17.28 | 7.97 | 0 | 2.946 | 2.971 | 0.666 | 0.672 | 12.573 | 12.681 | 1008.58
21时 | 15.85 | 15.61 | 8.68 | 0 | 2.797 | 2.755 | 0.611 | 0.602 | 12.719 | 12.526 | 984.82
22时 | 15.74 | 16.59 | 8.68 | 0 | 2.232 | 2.353 | 0.576 | 0.607 | 12.666 | 13.353 | 1054.26
23时 | 15.43 | 16.85 | 8.13 | 0 | 2.048 | 2.237 | 0.494 | 0.54 | 11.71 | 12.791 | 1092.35
平均值 | 15.29 | 18.7563 | 6.8838 | 0 | 1.7948 | 2.1263 | 0.63121 | 0.77458 | 11.109 | 13.6106 | 1230.9546
最大值 | 17.59 | 25.04 | 8.68 | 0 | 3.404 | 3.394 | 0.77 | 1.054 | 12.719 | 17.351 | 1497.46
最小值 | 12.81 | 14.42 | 6.23 | 0 | 0.902 | 1.121 | 0.479 | 0.54 | 9.856 | 10.233 | 956.23
日排放总量 | - | 450.15 | - | 0 | - | 51.03 | - | 18.59 | - | 326.654 | 29542.91