## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年03月05日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 14.95 | 19.91 | 7.25 | 0 | 1.604 | 2.136 | 0.467 | 0.622 | 11.71 | 15.596 | 1331.86
1时 | 13.54 | 21.13 | 7.26 | 0 | 1.46 | 2.279 | 0.405 | 0.632 | 10.436 | 16.289 | 1560.82
2时 | 13.96 | 21.73 | 7.26 | 0 | 1.13 | 1.759 | 0.467 | 0.727 | 10.398 | 16.183 | 1556.35
3时 | 15.22 | 22.69 | 7.28 | 0 | 1.021 | 1.522 | 0.606 | 0.903 | 9.216 | 13.74 | 1490.9
4时 | 18.52 | 26.57 | 8.14 | 0 | 0.994 | 1.426 | 0.611 | 0.877 | 9.184 | 13.177 | 1434.74
5时 | 28.41 | 38.33 | 7.92 | 0 | 0.986 | 1.33 | 0.622 | 0.839 | 8.176 | 11.032 | 1349.32
6时 | 24.91 | 32.88 | 7.34 | 0 | 0.96 | 1.267 | 0.631 | 0.833 | 8.162 | 10.774 | 1320.05
7时 | 15.02 | 17.78 | 7.35 | 0 | 0.952 | 1.127 | 0.652 | 0.772 | 7.571 | 8.964 | 1184
8时 | 15.2 | 16.23 | 7.38 | 0 | 0.929 | 0.992 | 0.653 | 0.697 | 7.567 | 8.079 | 1067.72
9时 | 15.72 | 16.41 | 7.71 | 0 | 0.921 | 0.961 | 0.655 | 0.684 | 7.348 | 7.67 | 1043.82
10时 | 15.73 | 21.49 | 7.47 | 0 | 0.916 | 1.251 | 0.666 | 0.91 | 7.348 | 10.039 | 1366.2
11时 | 15.75 | 21.12 | 7.84 | 0 | 0.915 | 1.227 | 0.692 | 0.928 | 6.971 | 9.348 | 1341
12时 | 14.76 | 18.92 | 6.82 | 0 | 0.988 | 1.267 | 0.645 | 0.827 | 6.963 | 8.928 | 1282.14
13时 | 12 | 14.68 | 6.61 | 0 | 1.012 | 1.238 | 0.536 | 0.656 | 6.718 | 8.218 | 1223.24
14时 | 12.46 | 15.51 | 6.53 | 0 | 1.002 | 1.247 | 0.516 | 0.642 | 6.702 | 8.341 | 1244.56
15时 | 13.9 | 16.7 | 6.51 | 0 | 0.999 | 1.2 | 0.474 | 0.569 | 6.23 | 7.485 | 1201.39
16时 | 13.87 | 15.47 | 6.48 | 0 | 1.255 | 1.4 | 0.503 | 0.561 | 6.232 | 6.95 | 1115.21
17时 | 13.77 | 14.62 | 6.48 | 0 | 1.339 | 1.422 | 0.569 | 0.604 | 6.464 | 6.865 | 1062.07
18时 | 14.55 | 17.56 | 6.47 | 0 | 1.99 | 2.402 | 0.631 | 0.761 | 6.468 | 7.806 | 1206.79
19时 | 16.89 | 20.36 | 6.47 | 0 | 2.203 | 2.655 | 0.769 | 0.927 | 7.929 | 9.557 | 1205.28
20时 | 16.86 | 20.56 | 6.47 | 0 | 2.416 | 2.946 | 0.759 | 0.925 | 7.956 | 9.7 | 1219.21
21时 | 16.77 | 20.47 | 6.46 | 0 | 2.486 | 3.035 | 0.736 | 0.898 | 9.678 | 11.815 | 1220.76
22时 | 16.54 | 20.11 | 6.46 | 0 | 2.364 | 2.874 | 0.707 | 0.859 | 9.682 | 11.769 | 1215.58
23时 | 15.92 | 19.42 | 6.45 | 0 | 2.324 | 2.835 | 0.644 | 0.786 | 10.047 | 12.256 | 1219.82
平均值 | 16.0508 | 20.4438 | 7.0171 | 0 | 1.3819 | 1.7416 | 0.609 | 0.76829 | 8.1315 | 10.4409 | 1269.2846
最大值 | 28.41 | 38.33 | 8.14 | 0 | 2.486 | 3.035 | 0.769 | 0.928 | 11.71 | 16.289 | 1560.82
最小值 | 12 | 14.62 | 6.45 | 0 | 0.915 | 0.961 | 0.405 | 0.561 | 6.23 | 6.865 | 1043.82
日排放总量 | - | 490.65 | - | 0 | - | 41.798 | - | 18.439 | - | 250.581 | 30462.83